Zał. nr 1 do siwz

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw trokarów: igła veressa 120mm, jednorazowy trokar 5mm z karbowaną przeźroczystą kaniulą i bezoostrzowym obturatorem w kształcie litery „V”, jednorazowy trokar 11mm z dwoma karbowanymi przeźroczystymi kaniulami i jednym bezoostrzowym obturatorem w kształcie litery „V” o długości 100mm. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5-11 mm. Płyn do czyśzczenia optyk z gąbką. Każdy element ma być osobno, sterylnie, pakowany | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 2 | Bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej, ze znacznikiem pozycji igły, cewnikiem poliuretanowym CH8 i długości ok 12 cm. Zestaw powinien zawierać: cewnik posiadający 4 otwory boczne (znakowane co 1 cm), strzykawkę typu Luer Lock 50/60 ml, kranik trójdrożny z przedłuzaczem i możliwością zamykania kierunku przepływu, worek o poj. 2L na płyn. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3 | Trokar jednorazowy laparoskopowy z przezroczystą karbowaną kaniulą 12mm, dł. 100 mm, wyposażony w dwie uszczelki i uniwersalną redukcję 5-12mm, , dwustronnie zaostrzone jednopłaszczyznowe ostrze. Trokar wyposażony w trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji ,desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 4 | Uniwersalna przezroczysta kaniula trokara laparoskopowego 12mm, przeznaczona dla trokarów ostrzowych,bezostrzowych i optycznych,wyposażona w dwie niezależne uszczelki, długości 100mm, karbowana. Kaniula posiadajaca trójstopniowy kranik z osobnymi pozycjami insuflacji, desuflacji i blokady przepływu gazu. | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren do pomp objętościowych typu Infusomat, podstawowy do żywienia paraenteralnego, wykonany z PCV bez DEPH, ostry kolec nakłuwający, łatwa penetracja, wygodne nakłucie podwieszonych pojemników, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro-Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, górna część komory idealnie dostosowana do założenia czujnika kropli, zabezpieczenie przed cząsteczkami większymi niż 15 µm-filtr, zacisk rolkowy w kolorze pomarańczowym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 250 cm. Dreny muszą być kompatybilne z pompami Brauna. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dren do pomp do żywienia dojelitowego z multikonektorem, bez PCV, ostry kolec nakłuwający, odpowietrznik zaopatrzony w filtr bakteryjny, zamknięcie Euro Cap, ergonomiczny kształt komory kroplowej, idealnie przezroczysta, zacisk rolkowy w kolorze białym wyposażony w zabezpieczenie kolca po użyciu, długość całkowita 320 cm, zintegrowany z multikonektorem kompatybilnym z umożliwiającym połączenie z większością gotowych pojemników z żywieniem dojelitowym, stopniowane łączenie z sondami do zywienia typu "męski" w celu uniknięcia mylnego podania do krwiobiegu. Dreny muszą być kompatybilne z pompami Brauna. Preferuje się by dreny posiadały port Y do podawania dodatkowych leków-10 pkt. , brak portu Y - 0 pkt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woreczek ekstrakcyjny, objętość 800 ml, śr. otwarcia 10 cm (długości 205mm, szerokość 160mm) do trokara 10 mm, sterylny,nieprzemakalny i nieprzesiąkliwy,z elastycznym pierścieniem pozwalającym na zamykanie i otwieranie woreczka, przygotowany do wprowadzenia w prowadnicy; samootwierający; przezroczysty materiał. Preferuje się woreczek o wzmocnionych (podwójnych ) ściankach odpornych na rozerwanie -10 pkt, ścianki niewzmocnione -0 pkt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 1 | Woreczek ekstrakcyjny, objętość 400 ml, śr. otwarcia 8cm, (długość 190mm, szerokość 110mm) do trokara 10 mm, sterylny,nieprzemakalny i nieprzesiąkliwy,z elastycznym pierścieniem pozwalającym na zamykanie i otwieranie woreczka, przygotowany do wprowadzenia w prowadnicy; samootwierający; przezroczysty materiał. Preferuje się woreczek o wzmocnionych (podwójnych ) ściankach odpornych na rozerwanie -10 pkt, ścianki niewzmocnione -0 pkt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Woreczek ekstrakcyjny, objętość 200 ml, wymiary 8,5 cm i 18,8cm, średnica trzpienia 10 mm. Woreczek jednorazowy, poliuretanowy z samorozprężalną obręczą z pamięcią kształtu umożliwiającą ponowne otwarcie woreczka przymocowaną na stałe do popychacza z uchwytem pierścieniowym ułatwiającym precyzyjne manipulowanie rozwinietym workiem i trzonem posiadającym uchwyt nożycowy na dwa palce. | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worek do pobierania próbek o pojemności 1200ml, jednorazowego użytku, nylonowy o wzmocnionej strukturze, z elastyczną metalową półobręczą ułatwiającą pobieranie próbek, trzon średnicy 12 mm, | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stent samorozprężalny do protezowania nowotworowych zwężeń przełykowych. W części roboczej pokryty jest elastycznym poliuretanowym tworzywem uniemożliwiającym wrastanie tkanek do wnętrza stentu ściśle przylegającym do ścian przełyku dając tym samym możliwość zamykania i uszczelniania przetok. Wykonany z drutu nitinolowego, kształt walca w dostępnych długościach: 10, 12, 15cm, , średnica trzonu/kołnierza proksymalnego18/23mm i 23/28mm, kołnierz dystalny prosty. Możliwość wyboru sposobu uwalniania (dystalny lub proksymalny) za pomocą prutej nici z możliwością korekty położenia bezpośrednio po uwolnieniu.Średnica zestawu wprowadzającego dla średnicy stentu 16 Fr - 5,3mm a dla średnicy 22Fr- 7,33 mm. System wprowadzający wyposażony w 4 znaczniki RTG wskazujące miejsce ostatecznego rozprężemnia końców i części powlekanej stentu, zestaw współpracujący z prowadnicą .0,38". | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 6

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych dwuświatłowy, w skład zestawu wchodzi: -- igła punkcyjna 18Ga/6,35cm -rozszerzadło -strzykawka 5ml Luer Slip -prowadnica, jedna końcówka "J", druga końcówka prosta, rozmiar 0,025"/45cm, w osłonie plastikowej z podajnikiem -cewnik centralny zakładany metodą Seldingera, dwuświatłowy 7Fr/18,14Ga/16cm -dodatkowe skrzydełka mocujące + nakładka na skrzydełka | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych, sterylny, jednorazowego użytku, służące do umieszczania cewnika w przestrzeni zewnątrzoponopwej. Rozmiar 18 G.Zestaw musi składac się z: igły Tuohy ze znacznikiem głębokości wkłucia, z przyciętym na długośc igły trokarem, mieszczącym się dokładnie wewnątrz igły; strzykawki niskooporowej o pojemności 10 ml z końcówką typu luer slip; cewnika zewnątrzoponowego z 3 otworami bocznymi: filtra płaskiego, przezroczystego zewntąrzoponowego 0,2 µm; prowadnika ułatwiającego wsunięcie cewnika do igły Tuohy; łącznika płaskiego, zatrzaskowego pozwalającego bezpiecznie połączyc cewnik z urządzeniami do podawania leku. Preferuje sie zatrzaskowy system mocowania cewnika zewnątrzoponowego do skóry pacjenta składający się z płaskiego zatrzaskowego mechanizmu blokującego cewnik jednocześnie nie powodującego zamknięcia jego swiatła oraz samoprzylepnej gąbkowej podkładki - 10 pkt, inny system mocowania cewnika do skóry pacjenta - 0 pkt | zestaw | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27 G x 90, jałowe, nietoksyczne, apirogenne, jednorazowago użytku typu Pencil Point z igłą prowadzącą. Igły muszą posiadać przezroczystą nasadkę umożliwiającą obserwację wypływającego płynu mózgowo- rdzeniowego, odpowiednią twardość, co umożliwia jej wyginanie na boki podczas nakłucia przestrzeni podpajęczej, odpowiednio zatopioną końcówkę w nasadce (tworzącej gładki lejek) co umożliwia bezproblemowe, gładkie od pierwszego razu wprowadzenie do niej mandrynu. Dopuszcza igły do znieczuleń podpajęczynówkowych 27G x 88, jałowe, nietoksyczne, apirogenne, jednorazowego użytku typu Pencil Point z igłą prowadzącą. Igły z przeźroczystym uchwytem ze zmieniającym barwę identyfikatorem w postaci krystalicznego pryzmatu potwierdzającego wprowadzenie igły do przestrzen ipodpajęczynówkowej poprzez zmianę jego barwy oraz łatwo wyczuwalne przejście igły przez oponę twardą poprzez ergonomiczny uchwyt, który zwiększa kontolę nad igłą, a dzięki nowej prowadnicy pozwala ona maksymalnie wykorzystać długość igły dając zysk 10mm długości roboczej igły podpajęczynówkowej. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 7

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Strzykawka do pobierania krwi tętniczej, samowentylująca strzykawka jednorazowego użytku, do pobierania krwii metodą aspiracji manualnej, zawiera suchą napyloną heparynę litową zbalansowaną wapniem.Pojemność 3ml. Strzykawki z końcówką typu Slip lub z końcówka strzykawki posiadająca filtr hydrofobowy, uszczelniający się przy kontakcie z krwią. Sterylna, indywidualnie pakowana. | szt. | 10000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 8

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Butla Redon do wysokociśnieniowego drenażu ran pooperacyjnych, poj. 600 ml, z drenem łączącym posiadającym uniwersalną końcówką do drenów Redona w rozmiarach CH 6 do CH 18.Butla ze wskażnikiem zassania podciśnienia. Butelka musi posiadać czytelną wytłoczoną lub nadrukowaną skalę . Dopuszcza się butle o pojemności 500ml. Butla musi posiadać łącznik umożliwiający odłączenie drenu łączącego i wymianę butli na nową. Preferuje się butle posiadające dwie klemy zaciskowe typu przesuwnego ( do wydzieliny, do próżni) - 10 pkt, brak klemów zaciskowych - 0 pkt. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 9

| poz. 1-6 igła : - drożna pojedynczo pakowana 100 szt. w pudełku, -pakowane jałowo z jednej strony papier klasy medycznej z drugiej folia przeźroczysta , -data ważności widoczna na każdym opakowaniu pojedynczym igły, -ściętą igła dł. 4-5mm pod kątem mniejszym niż 45 stopni, -Typ Luer, ostra, do minimum znosząca odczucie bólu przez pacjenta, -nasadka i osłona igły polipropylen, łatwa do zdjęcia , -stal nierdzewna, klej-żywica epoksydowa, wysycane olejem sylikonowym, złącze i oznakowanie barwne zgodnie z normą ISO |  |  |
| --- | --- | --- |

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igła a 100 szt. 0,5x25 | op. | 170 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła a 100 szt. 0,6x25 | op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła a 100 szt. 0,7x30 | op. | 130 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła a 100 szt. 0,8x40 | op. | 130 |  |  |  |  |  |
| 5. | Igła a 100 szt. 0,9x40 | op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 6. | Igła a 100 szt. 1,2x40 | op. | 750 |  |  |  |  |  |
| 7 | Strzykawka jednorazowa poj.2ml, z podziałką co 0,1 ml, przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami płynów Luer, dopuszcza się strzykawkę dwuczęściową 2 ml ze skalą rozszerzoną do 3 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem, pozostałe parametry bez zmian. Pakowane po 100 szt. | szt. | 48 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Strzykawka jednorazowa poj.5ml.z podziałką co 0,2ml, skalowana co 1ml, przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami płynów Luer,długośc skali na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta nadrukowane na cylindrze, dopuszcza się strzykawkę dwuczęściową 5 ml ze skalą rozszerzoną do 6 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem, pozostałe parametry bez zmian. Pakowane po 100 sztuk. | szt. | 35 000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Strzykawka jednorazowa poj.10ml.z podziałką co 0,5 ml, skalowana co 2ml, przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami płynów Luer,długośc skali na cylindrze ma ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta nadrukowane na cylindrze, dopuszcza się strzykawkę dwuczęściową 10 ml ze skalą rozszerzoną do 12 ml, czarną czytelną skalą oraz kontrastującym tłokiem, pozostałe parametry bez zmian. Pakowane po 100 sztuk. | szt. | 27 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Strzykawka jednorazowa poj.20ml.z podziałka 1,0ml, skalowana co 5ml, przeznaczona do zastosowania ze wszystkimi rodzajami płynów Luer , Luer Lock, długośc skali na cylindrze ma odpowiadać pojemności nominalnej strzykawki, logo producenta nadrukowane na cylindrze . Dopuszcza się strzykawki ze skala rozszerzoną do 24 ml. Pakowane po 80 sztuk. | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 11 | Strzykawka 20 ml luer lock, jałowa, niepyrogenna, z podziałką co 1,0 ml skalowana co 5 ml, przeznaczona do wstrzykiwań wszystkich rodzajów płynów, logo producenta nadrukowane na cylindrze. | szt. | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 12 | Strzykawka 50 ml Luer Lock jałowa niepyrogenna, nietoksyczna z podziałką 1,0 ml. Skalowana co 10ml .przeznaczona do wstrzykiwań wszystkich rodzajów płynów, logo producenta nadrukowane na cylindrze, dopuszcza się strzykawkę o poj. 50 ml ze skalą przedłużoną do 60 ml, pozostałe parametry bez zmian. | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 13 | Strzykawka bursztynowa, do leków światłoczułych, trzyczęściowa jednorazowego użycia do pomp infuzyjnych 50(60) ml Luer Lock jałowa niepirogenna, nietoksyczna, z podziałką 1 ml. Skalowana co 10 ml. | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 14 | Strzykawka z końcówką do cewników 100ml, jednorazowego użycia, jałowa niepirogenna, nietoksyczna, z podziałką co 1 ml. Skalowana co 10 ml . | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 15 | Kranik odcinający, dł. przedłużacza 10 cm, kolor biały, objętość wypełnienie 0,8 ml | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 16 | Kranik trójdrożny typ luer. Kąt obrotu kranika 360 stopni z wyczuwalnym i optycznym dykatorem pozycji otwarty /zamknięty Connecta lub równoważne, kranik musi posiadać trójramienne pokrętło umożliwiające swobodną i precyzyjną obsługę kranika. | szt. | 1800 |  |  |  |  |  |
| 17 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkość przepływu i być wyposażona w 5 pasków radiocieniujących, rozm. 22G x 25 mm oraz samodomykający się korek portu bocznego. Kaniula musi posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Becton Dickinson lub równoważne.Opakowanie typu TYVEK. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 18 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkość przepływu i być wyposażona w 5 pasków radiocieniujących rozm. 20G x 32 mm oraz samodomykający się korek portu bocznego. Kaniula musi posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Becton Dickinson lub równoważne.Opakowanie typu TYVEK. | szt. | 2500 |  |  |  |  |  |
| 19 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkość przepływu i być wyposażona w paski radiocieniujące rozm. 18G x 32mm oraz samodomykający się korek portu bocznego. Kaniula musi posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Becton Dickinson lub równoważne.Opakowanie typu TYVEK | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 20 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu Rozm.18G x 45 mm. Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkości przepływu i być wyposażona w 5 pasków radiocieniujących oraz samodomykający się korek portu bocznego. Kaniula musi posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Becton Dickinson lub równoważne.Opakowanie typu TYVEK . | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 21 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu Rozm.14G x 45 mm. Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkości przepływu i być wyposażona w 5 pasków radiocieniujących oraz samodomykający się korek portu bocznego. Kaniula musi posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Becton Dickinson lub równoważne.Opakowanie typu TYVEK. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 22 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu Rozm.17G x 45 mm. Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkość przepływu i być wyposażona w 5 pasków radiocieniujących oraz samodomykający się korek portu bocznego.Kaniula musi posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Becton Dickinson lub równoważne.Opakowanie typu TYVEK . | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 23 | Kaniula dożylna wykonana z biokompatybilnego poliuretanu Rozm.16G x 45 mm. Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkość przepływu i być wyposażona w 5 pasków radiocieniujących oraz samodomykający się korek portu bocznego. Kaniula musi posiadać wskaźnik wypływu krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Becton Dickinson lub równoważne.Opakowanie typu TYVEK. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 24 | Kaniula do wlewów dożylnych z portem górnym, wykonana z biokompatybilnego poliuretanu z samodomykającym się korkiem portu bocznego, min. 5 pasów radiocieniujących : 22G (niebieski), 20G (różowy), 18G (zielony), 16G (szary). Kaniule bez lateksu i PCV. Posiadające wskaźnik krwi w postaci zastawki antyzwrotnej zapobiegającej wypływowi krwi w momencie wkłucia. Kaniule mają posiadać zabezpieczenie igły w postaci plasikowej osłonki o gładkich krawędziach wyposażonych w konstrukcję eliminującą rozprysk krwi po wycofaniu igły w postaci kapilar. Becton Dickinson lub równoważne.Opakowanie typu TYVEK. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 25 | Kaniula dotętnicza. Kaniula musi mieć nadrukowaną na opakowaniu jednostkowym prędkości przepływu oraz posiadać zawór zawór suwakowo- kulkowy do kontroli przepływu oraz skrzydełka ułatwiające zamocowanie. Prędkość przepływu 49ml / min. Rozmiar 20G/1 10mm x 45mm. Becton Dickinson lub równoważne. Kaniule widoczne w odczycie USG. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 26 | Opatrunek do mocowania wkłuć centralnych. Ramka i dodatkowe paski mocujące wykonane z polietylenu, przejrzysta paroprzepuszczalna folia poliuretanowa, papier spodni silikonowy poliester, sterylizowany radiacyjnie. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 27 | Korki sterylne do kaniul dożylnych,krótkie, na opakowaniu jednostkowym musi znajdować się informacja o nazwie producenta, dacie, ważności i numerze serii. Becton Dickinson lub równoważne | szt. | 22 000 |  |  |  |  |  |
| 28 | Zamknięty system dostępu naczyniowego z potrójnym przedłużaczem 15 cm w technologii podzielnej membrany silikonowej z końcówką Luer (korek) o prostym przezroczystym w pełni widocznym torem przepływu, nie mechaniczny, z silikonową membraną osadzoną zewnętrznie na konektorze w w celu skutecznej dezynfekcji, do 7 dni/100 aktywacji Wytrzymały na ciśnienie płynu iniekcyjnego 17,2 bara wytrzymały na ciśnienie zwrotne 6,7 bara. Przestrzeń martwa zestawu 2,25 ml , prędkośc przepływu 445 ml/min - Becton Dickinson lub równoważne. Dopuszcza się zestaw z drenami do długości 10cm ( o przestrzeni martwej 1,62 ml, wyposażone w łączniki bezigłowe o prędkości przepływu 350 ml/min, nie zawierające części metalowych, z zastawką w postaci silikonowego kapturka osadzonego na poliwęglanowym konektorze o 400 aktywacjach, wytrzymujący cisnienie płynu iniekcyjnego 7 bar oraz ciśnienie zwrotne 2,6 bar. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 10

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr bakteryjno - wirusowy elektrostatyczny dla dorosłych, bez wymiennika ciepła i wilgoci, filtr ze złączem prostym, z portem do kapno z zakręconym korkiem luer lock i portem dokującym, przestrzeń martwa nie większa niż 26 ml, bez nawilżania, sterylny, waga filtra mniejsza lub równa 22 g - 10 pkt , powyżej 22 g -30 g- 0 pkt | szt | 1700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Wymiennik ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, dwustronna powierzchnia wymiany z papierowym wkładem (bardzo małe opory), z samodomykającym sie portem do odsysania pomiędzy 2 membranami wymiennika (tzw. sztuczny nos"). Nawilżanie co najmniej - 25 mg/I H2O przy 10 oddechach min. i objętości oddechowej 500 ml. Waga do 10g możliwość podłączenia nasadki tlenowej do owiewania tlenem. | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci zapewniający równomierną dystrybucję tlenu na obie części nawilżacza, długość co najmniej 150 cm - 200 cm zakończony elastycznym lejkowatym łącznikiem, mikrobiologicznie czysty | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik - przestrzeń martwa o ścianie wewnętrznej gładkiej do obwodu oddechowego, o długości 15 cm. 22F/15F, sterylny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy

Pakiet nr 11

Igła do punkcji:

- drożna pojedynczo pakowana                                                                                                                                                                                                                                                               - stalowe igły z ostrzem krótko ściętym zapewniającym wysoką jakość penetracji,                                                                                                                                                                        - z mandrynem

- z przezroczystą nasadką,

- bezpieczne biologicznie –kontrolowana sterylizacja,

- nie zawierające silikonu,

- barwne opakowania, jałowe ,1x użytku,

- wejście na strzykawkę powyżej motylków bocznych, Becton Dickinson lub równoważne

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igła do punkcji 0,5x90mm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igła do punkcji 1,2x90mm | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igła do punkcji 0,9x90mm | szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Igła do punkcji 0,7 x90 mm | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 12

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ostrza wymienne brzuszaste nr 10 pasujące do wielorazowego trzonka nr 3, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane w pojedyncze kopertki aluminiowe, na folii aluminiowej rysunek i numer ostrza oraz wytłoczona data produkcji i numer serii, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, zgodne z normą BS EN 27740 , ISO 7740, opakowanie oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru 1op= 100szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |
| 2. | ostrza wymienne ostrokończone nr 11 pasujące do wielorazowego trzonka nr 3, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane w pojedyncze kopertki aluminiowe,na folii aluminiowej rysunek i numer ostrza oraz wytłoczona data produkcji i numer serii, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, zgodne z normą BS EN 27740 , ISO 7740, opakowanie oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru 1op= 100szt. | op | 18 |  |  |  |  |  |
| 3. | ostrza wymienne brzuszaste nr 15 pasujące do wielorazowego trzonka nr 3, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane w pojedyncze kopertki aluminiowe,na folii aluminiowej rysunek i numer ostrza oraz wytłoczona data produkcji i numer serii, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, zgodne z normą BS EN 27740 , ISO 7740, opakowanie oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru1op= 100szt. | op | 5 |  |  |  |  |  |
| 4. | ostrza wymienne brzuszaste nr 15 C pasujące do wielorazowego trzonka nr 3, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane w pojedyncze kopertki aluminiowe,na folii aluminiowej rysunek i numer ostrza oraz wytłoczona data produkcji i numer serii, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, zgodne z normą BS EN 27740 , ISO 7740,opakowanie oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru 1op= 100szt. | op | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | ostrza wymienne brzuszaste nr 21 pasujące do wielorazowego trzonka nr 4, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane w pojedyncze kopertki aluminiowe,na folii aluminiowej rysunek i numer ostrza oraz wytłozona data produkcji i numer serii, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, zgodne z normą BS EN 27740 , ISO 7740,opakowanie oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru 1op= 100szt. | op | 8 |  |  |  |  |  |
| 6. | ostrza wymienne brzuszaste nr 23 pasujące do wielorazowego trzonka nr 4, wykonane ze stali węglowej, sterylne, pakowane w pojedyncze kopertki aluminiowe,na folii aluminiowej rysunek i numer ostrza oraz wytłoczona data produkcji i numer serii, nazwa producenta i rozmiar wygrawerowane na ostrzu, zgodne z normą BS EN 27740 , ISO 7740, opakowanie oznaczone kolorystycznie w zależności od rozmiaru1op= 100szt. | op | 15 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 13

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dren medyczny do zestawu 2-butlowego. Skład : komplet drenów, nakrętki z uszczelkami, rurka do regulacji siły ssania. Port do pobierania próbek na drenie pacjenta. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 2 | Wkład jednorazowy - drenaż chirurgiczny 3 l, samozasysający się, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy, pasujący do pojemników wielorazowych Serres będących na wyposażeniu szpitala Preferuje sie wkłady posiadające króciec przyłączeniowy w pokrywie wkładu jednorazowego typu obrotowego , schodkowany, dopasowujący się do różnych średnic drenów - 10 pkt, inny krócieć (np. gładki, prosty) - 0 pkt. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wkład jednorazowy - drenaż chirurgiczny 2 l samozasysający się, posiadający w pokrywie tylko jeden króciec przyłączeniowy, pasujący do pojemników wielorazowych Serres będących na wyposażeniu szpitala. Preferuje sie wkłady posiadające króciec przyłączeniowy w pokrywie wkładu jednorazowego typu obrotowego , schodkowany, dopasowujący się do różnych średnic drenów - 10 pkt, inny krócieć (np. gładki, prosty) - 0 pkt. | szt. | 900 |  |  |  |  |  |
| 4 | Końcówka do ssania pola operacyjnego (kaniula Yankauer) z rączką, rozmiar CH 22, długość 26 cm | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dren łączący, sterylny, jednorazowego użytku,średnica 7 mm, końcówka elastyczne, żeńskie doklejane z zatyczką chroniącą światło drenu przed zabrudzeniem, dł. 3m. Preferuje się dren odporny na załamania, posiadający wzmocnienia na całej długości -10 pkt, dren bez wzmocnienia - 0 pkt. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw do odsysania. Wkład workowy 2 l z drenem łączącym w jednym opakowaniu folia-papier; dren 1,8m z wyjmowalnym łącznikiem stożkowym z przesuwanym regulatorem siły ssania | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 14

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka dwukanałowa, dooskrzelowa.prawostronna.Rozmiar CH 35/37/39/41. Wykonana z PVC,bez ftalanów, posiadająca dwa mankiety niskociśnieniowe, prowadnicę, dwa łączniki 15 mm, linia Rtg na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki Rtg określające położenie obu mankietów pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym. Rurka musi posiadać podziałkę centymetrową i baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki. Dopuszcza się aby rurki wyposażone były w 2 kątowe łączniki każdy podwójnie obrotowy, z podwójnym uszczelnieniem. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna ustno- nosowa zwykła z mankietem niskociśnieniowym, zakończona łącznikiem 15 mm, wykonana z PVC, silikowana, przezroczysta z linią Rtg na całej długości, z czytelnym oznaczeniem rurki, znacznikami głębokości w postaci grubego pierścienia wokół rurki oraz balonikiem kontrolnym znakowanym rozmiarem rurki i średnica mankietu, sterylna, rozmiary 4 -10 | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 3. | Rurka intubacyjna ustno- nosowa , zbrojona z prowadnicą w środku, silikowana, z mankietem niskociśnieniowym ,z łącznikem 15 mm, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej , zbrojenie na całej długości, z czytelnym oznaczeniem rurki, znacznikami głębokości w postaci pierścieni lub jednego grubego ringu oraz balonikiem kontrolnym znakowanym rozmiarem rurki,sterylna, rozmiary 6-10. Preferuje się rurkę wyprofilowaną w kształcie łuku- 10 pkt , rurka prosta - 0 pkt | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka dwukanałowa, dooskrzelowa, lewostronna o odpowiednio wyprofilowanym kształcie. Rozmiar CH 35/37/39/41 wykonana z PVC, bez ftalanów, posiadająca dwa mankiety niskociśnieniowe, prowadnicę, dwa łączniki 15 mm, linia Rtg na całej długości rurki, dodatkowe znaczniki Rtg określające położenie obu mankietów, pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym. Rurka musi posiadać podziałkę centymetrową i baloniki kontrolne znakowane rozmiarem rurki. Dopuszcza się aby rurki wyposażone były w 2 kątowe łączniki każdy podwójnie obrotowy, z podwójnym uszczelnieniem. | szt. | 260 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka tracheostomijna z mankietem niskociśnieniowym, wykonana z PVC,posiadajaca prowadnicę, miękkie, przezroczyste skrzydełka szyldu, dwie tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, linię Rtg na całej długości. Rozmiary 7-7,5 - 8-8,5 - 9-9,5 -10 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna zbrojona z ruchomym szyldem, wykonana z PVC silikonowana, wzmocniona drutem ze stali kwasoodpornej, posiadajaca miękkie , przezroczyste skrzydełka szyldu, dwie tasiemki mocujące, balonik kontrolny znakowany rozmiarem rurki, znacznik głębokości wprowadzania.Rozmiary 7-7,5 - 8-8,5- 9-9,5-10 -10,5-11 | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka dooskrzelowa trachostomijna, dwukanałowa, prawostronna lub lewostronna, wykonana z termoplastycznego, silikonowego PVC bez zawartości ftalanów, przezroczystego materiału, powierchnia rurki jednolicie gładka, bez śladów obróbki mechanicznej, z linią RTG na całej długości i dodatkowych znacznikach RTG pod mankietem oskrzelowym i pod mankietem tchawiczym, oznaczenie rozmiaru rurki na baloniku kontrolnym dla potwierdzenia identyfikacji rozmiaru rurki. W komplecie zestaw złączy do rurki dooskrzelowej: dwa kominki podwójnie obrotowe z podwójnym portem do odsysania i bronchoskopii, zaciski na obu silikonowych ramionach, łącznik Y, cewniki do kontrolowanego odsysania, rozmiary CH 35 / 37 / 39 | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Opaska do rurek tracheostomijnych, niebieska, wykonana z tworzywa sztucznego, z możliwościa regulacji. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 15

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik sterylny do ssaka Topaz 0,8 litra z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym (zapobiegającym zalaniu urządzenia, zamykającym się w kontakcie z wydzieliną); z podziałką; kompatybilny z urządzeniem Topaz będącego w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 880 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zbiornik sterylny do ssaka Topaz 0,3 litra z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym (zapobiegającym zalaniu urządzenia, zamykającym się w kontakcie z wydzieliną); z podziałką; kompatybilny z urządzeniem Topaz będącego w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do ssaka Topaz( będącego w posiadaniu Zamawiającego) z pojedynczą końcówką do pacjenta - Dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Topaz | szt. | 560 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do ssaka Topaz( będącego w posiadaniu Zamawiającego) z podwójną końcówką do pacjenta, dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Topaz | szt. | 230 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zatyczka do drenu | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 16

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty zestaw oddechowy anestetyczny zawierający układ oddechowy składający się z dwóch karbowanych rur. Długość rur nie krótsza niż 150 cm - 10 pkt. powyżej 150cm -200 - 0 pkt. Zestaw składa się ze zintegrowanego łącznikaYoraz kątowego, odłączanego łącznika z portem Luer Lock, dodatkowej rury o dł. 80cm, złącznikiem do worka oraz 2 litrowego bezlateksowego worka oddechowego, który zaopatrzony jest przy wlocie w koszyczek zapobiegający sklejeniu się jego powierzchni. Materiał z kórego wykonany ma być worek to PE, bez lateksu i DEPH | szt. | 550 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 17

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkłady do wstrzykiwacza DUAL SHOT ALPHA NEMOTO, będącego w posiadaniu Zamawiającego( kompatybilne z wstrzykiwaczem), które muszą zawierać: zestaw 1 (wolny od ftalanów) : jeden wkład o pojemności 200ml, łącznik niskociśnieniowy z trójnikiem Y o dł.150 cm, z jedną zastawką antyzwrotną, gdzie długość ramion trónika Y jest równa i wynosi odpowiednio: - dla odgałęzienia po stronie kontrastu: +/- 10 cm - dla odgałęzieia po stronie roztworu NaCL: +/- 25 cm jedno ostrze typu Spike oraz złącze szybkiego napełniania typu "J"; zestaw 2 (wolny od ftalanów): jeden wkład o pojemności 100ml, jedno ostrze typu Spike. Sposób pakowania zestawów w dwie osobne sterylne formy. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 18

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | igła kotwiczka lokalizacyjna Kopans do zmian w piersiach ze znacznikiem centymetrów dostępne rozmiary: 20G długości 5,9,15 cm 21G długości 5,9,15 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igła kotwiczka lokalizacyjna Kopans do zmian w piersiach ze znacznikiem centymetrów i końcówką echotipową. dostępne rozmiary: 20G długości 7 cm oraz 21G -długości 9 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 3. | Igła do biopsji tkanek miękkich automatyczne typu Quick-Core. Mały ciężar i zwarta budowa igły pozwalająca na jednoręczną obsługę igły podczas procedury. Wyposażone w precyzyjny i szybki mechanizm sprężynowy, skośny szpic ostrza i porowatą końcówkę. Ilość pobranego materiału 10 mm dostępne w rozmiarach: 16G, 18G- długości 6,9,15cm oraz 20G - długości 9 i 15 cm. Igła typu QC o długości ilości pobranego materiału 20mm w rozmiarach: 14G,16G,18G o długości 6,9,15,20, oraz 20G o długości 9,15,20cm | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 4. | Igła do biopsji tkanek miękkich, współosiowa o lekkiej i zwartej budowie typu QC, pozwalająca na jednoręczną obsługę podczas procedury. Współosiowa igła zew umożliwia wielokrotne wykonanie biopsji igłą QC podczas jednego wprowadzenia. Dostępne w rozmiarach: 18G i 20G o długości 9 i 15cm, ilości pobranego materiału 10mm, oraz 16G - 15cm, 18G- 9,15,20cm i 20G - 9,15,20cm ilośc pobranego materiału 20mm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 5. | Przezskórny zestaw dostępowy w skałd którego wchodzą: igła 22G długości 15 cm, prowadnik 0,018 dł. 60cm, kaniula usztywniająca, zestaw wprowadzający, koszulka z cienodajną opaską | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 19

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu (potwierdzający parametry z kolumny 2), Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kołderka grzewcza na dolne części ciała pacjenta dorosłego. Wymiary 134,6cm x 101,6cm, do użytku u jednego pacjenta, bezlateksowa, 3-warstwowa, wykonana z materiału nietkanego oraz foli, 2-kolorowa kołderka, pozwalająca na szybką oreintację, która powierchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. Nie posiadająca perforacj, równomierny przepływ powietrza zapewniony przez całą powierchnię kołderki, przystosowana do pracy z ogrzewaczami nisko przepływowymi o maksymalnych wartościach przepływu powietrza: 980 l/min. Konstrukcja kołderki zepewniająca dodatkowe filtrowanie nadmuchiwanego powietrza: tak- 10 pkt, nie -0 pkt. System mocowania do węża urządzenia grzewczego za pomocą idealnie dopasowanego, rozkładanego adaptera. Kołderki kompatybilne z konwekcyjnym systeme ogrzewania pacjenta - WarmAir (bedącym w posiadaniu Zamawiającego) | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY – Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) nr. tel. /faks/mail |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 4*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 5*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 6*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 7*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 8*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 9*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 10*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 11*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 12*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 13*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 14*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 15*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 16*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 17*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 18*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 19*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie …….. dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Oświadczam(y), że jestemy (śmy)/ nie jestem (śmy) * małym lub średnim przedsiębiorstwem.

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................

.......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny

Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny

Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: . dostawa jednorazowego sprzętu medycznego,  znak postępowania: A.ZP-271-20/17

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić