Zał. nr 1 do siwz

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jaość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Igły aspiracyjne jednorazowe do nakłuwania węzłów chłonnych śródpiersia pod kontrolą obrazu z bronchoskopu ultrasonograficznego firmy Olympus, w zestawie ze strzykawką próżniową i zaworkiem. Regulowana długość wysunięcia igły 40mm – 10pkt, powyżej 40mm – 0pkt. Średnica igły 21G i 22G. Długość robocza max 700mm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, max średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,8mm – 1,9mm. Igła posiadająca mechanizm zabezpieczający niekontrolowane wysunięcie igły przez zatrzask powodujący kliknięcie – 20pkt, brak kliknięcia – 0pkt. Igła ma się przemieszczać w osłonce teflonowej, zakończenie igły – sztyletowe, igła ma posiadać mandryn. Igły nie wymagające dodatkowych łączników do kanału roboczego – 10pkt, wymagające dodatkowych łączników do kanału roboczego – 0 pkt. | szt. | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Igły aspiracyjne jednorazowe do nakłuwania węzłów chłonnych śródpiersia pod kontrola obrazu z bronchoskopu ultrasonograficznego firmy Olympus, w zestawie ze strzykawką próżniową i zaworkiem. Regulowana długość wysunięcia igły 40mm – 10pkt, powyżej 40mm – 0pkt. Średnica igły 21G i 22G. Długość robocza max 700mm. Minimalna średnica kanału roboczego 2,0mm, max średnica części wprowadzanej do kanału roboczego 1,8mm – 1,9mm. Igła posiadająca mechanizm zabezpieczający niekontrolowane wysunięcie igły przez zatrzask powodujący kliknięcie – 20pkt, brak kliknięcia – 0pkt. Igła ma się przemieszczać w osłonce teflonowej, zakończenie igły – sztyletowe, igła ma posiadać mandryn. Igła powinna posiadać mechanizm obrotowy regulacji osłony (pokrętło), pozwalający na ustawienie go w dowolnym położeniu wokół osi uchwytu. Osłona igły ze stali chirurgicznej powinna być pokryta na końcu tworzywem zielonym, zapewniającym lepszą widoczność w obrazie endoskopowym. Uchwyt igły powinien być wyposażony w elementy silikonowe zapewniające stabilne trzymania i lepszą kontrolę wkłucia. Igły nie wymagające dodatkowych łączników do kanału roboczego – 10pkt, wymagające dodatkowych łączników do kanału roboczego – 0 pkt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jaość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Balony jednorazowe do poszerzania zwężeń przełyku o zmiennej średnicy regulowanej ciśnieniem cieczy wewnątrz balonu. Balony w 6 trójstopniowych zakresach (mocowanych na drucie). Dostępne zakresy średnic balonów: od 6mm do 20mm. Długość balonu: 8-9 cm. Cewnik o średnicy: 6 - 6,3 Fr i długości: 180 cm - 190 cm. Wszystkie średnice balonów muszą współpracować z kanałem roboczym o średnicy minimalnej 2,8 mm. Balony kompatybilne z ednoskopami firmy Olympus posiadanymi przez Zamawiającego. Rozmiar będzie podawany każdorazowo przy zamówieniu. Cewnik zawierający fluoroscencyjną metkę z jednoznaczną informacją o średnicach i odpowiadającym im ciśnieniu - 10 pkt, bez fluorescencyjnej metki- 0 pkt. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Urządzenie pompujące do balonów średnio i wysokociśnieniowych (jednorazowego użytku).Urządzenie pompujące musi posiadać nanometr. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jaość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szczotka cytologiczna-jednorazowa z cienkiego nylonowego włosia, z metalową końcówką, kontrastująca przy bronchoskopii w osłonie, teflonowej. Długość robocza: 1000 mm - 1200 mm. Długość szczotki: 10 mm, średnica szczotki: 1,8 mm - 2,0 mm - minimalna średnica kanału roboczego 2,0 mm. Szczoteczki w całości chowane do osłony teflonowej - 40 pkt, nie chowane w całości do osłony - 0 pkt | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY – Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) nr. tel. /faks/mail |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego sukcesywną dostawę jednorazowego sprzętu endoskopowego na potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         ……………………………………………………

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................

.......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny

Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny

Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: . dostawa jednorazowego sprzętu endoskopowego,  znak postępowania: A.ZP-271-2/18

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (należy wyminiec Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić