zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

KALKULACJA CENOWA DO OFERTY

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pojemniki chirurgiczne do przechowywania materiałów tkankowych wraz z formaliną. Szczelnie zamykane. 100 - 125ml, | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemniki chirurgiczne do przechowywania materiałów tkankowych wraz z formaliną. Szczelnie zamykane. 250ml - 370ml | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 3. | Pojemniki chirurgiczne do przechowywania materiałów tkankowych wraz z formaliną. Szczelnie zamykane. 500ml -550 ml | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 4. | Pojemniki chirurgiczne do przechowywania materiałów tkankowych wraz z formaliną. Szczelnie zamykane. 1000ml-1500ml | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 5. | Pojemniki chirurgiczne do przechowywania materiałów tkankowych wraz z formaliną. Szczelnie zamykane. 3000ml-3500ml | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ostrze do mikrotomu, do twardych tkanek . Długość ostrza 80 mm, kąt ostrza 35 stopni. Pojedyncze ostrze powinno skroić bez zarysowań i uszkodzeń minimum 15 kostek parafinowych zawierających materiał tkankowy o powierzchni nie mniej niż 4 cm2 Wymagany krótki czas trymowania. Pakowane po 50 szt., | Op. | 60 |  |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetki histopatologiczne do zatapiania bloczków parafinowych z kwadratowymi otworami o wymiarach 2x2mm, kasetka odporna na związki chemiczne, kasetka zamykana nie wymaga użycia wieczek metalowych. Przednia powierzchnia kasetki musi posiadać odpowiednią fakturę, która pozwoli na opisanie numerem badania. Powierzchnia ta musi zabezpieczać przed łatwym starciem napisu. Kasetki o wysokiej sztywności - dostępne w różnych kolorach. | szt | 20000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kasetki biopsyjne z przykrywkami i polem do opisu. Otwory w kasetce nie większe niż 0,38 mm, konieczna jest jedna wydzielona komora i dodatkowe większe otwory umożliwiające lepszy przepływ używanych odczynników. Kasetki dostępne w różnych kolorach. | szt | 3000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka podstawowe szlifowane dwustronnie matowione z polem do opisu pakowane po 50 szt., rogi szlifowane pod kątem 45° 26x76x1 mm. | op | 800 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe 24x50 mm, o przybliżonym składzie chemicznym szkła, tj.: Dwutlenek krzemu SiO2 72,20 % Tlenek sodu Na2O 14,30 % Tlenek potasu K2O 1,20 % Tlenek wapnia CaO 6,40 % Tlenek magnezu MgO 4,30 % Aluminium Oxide Al2O3 1,20 % Żelaza tlenek Fe2O3 0,03 % Trójtlenku siarki SO3 0,30 % Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7/°C(20-300°C) pakowane po 100 szt. Klasa grubości 1,5 | op | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm, o przybliżonym składzie chemicznym szkła,tj. Dwutlenek krzemu SiO2 72,20 % Tlenek sodu Na2O 14,30 % Tlenek potasu K2O 1,20 % Tlenek wapnia CaO 6,40 % Tlenek magnezu MgO 4,30 % Aluminium Oxide Al2O3 1,20 % Żelaza tlenek Fe2O3 0,03 % Trójtlenku siarki SO3 0,30 % Średni współczynnik ekspansji: 90,6 x 10-7/°C(20-300°C) pakowane po 100szt. Klasa grubości 1 (0,13 mm - 0,16mm) | op | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Szkiełka podstawowe do immunohistochemii typu Super Frost Plus. Wymiary 75x25x1 mm, krawędzie szlifowane pod kątem 90 stopni, z polem na opisy Super Frost. Szkiełka adhezyjne naładowane ładunkiem dodatnim. ( 1op.=72 sztuki) | op | 120 |  |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 6

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kasetki przeznaczone do pakowania materialu z cytobloku zawierające 1 komorę wewnętrzną wyłożoną przezroczystą siateczką. Kasetka zastępuję gąbki, torebki i papier. Kasetka odporna na związki chemiczna, zamykana nie wymaga użycia wieczek. Przednia część posiada fakturę, która pozwala na opisanie numeru badania. | Szt. | 5000 |  |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 7

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odwapniacz do kości Typu TBD-1 odczynnik na bazie kwasu solnego , gotowy do użycia w opakowaniach 1l | op. (1l) | 5 |  |  |  |  |  |
| 2 | Klej do zaklejania preparatów mikroskopowych (formuła histologiczna) w butelkach po 500 ml o lepkości 125 do 200 cps w temp. 24°C | op. (500 ml) | 15 |  |  |  |  |  |
| 3 | Parafina do stosowania w histopatologii. Parafina do zatapiania preparatów histologicznych , w formie granulek, uniwersalna , temperatura topnienia 56-57 °C, pakowana po 10 kg | op. (10 kg) | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Spray do przymrażania - spray mrożący do użycia w mikrotomach i kriostatach umożliwiający szybkie mrożenie. Opakowanie musi posiadać koncówkę umożliwiającą mrożenie punktowe. 1 szt.=236 ml. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 8

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buforowana formalina 10% (Formaldehyd 4% w/v Phosphate buffer 0,05 M) pakowane po 20 litrów , opakowanie z bezpiecznym dozownikiem | op. (20 l) | 35 |  |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 9

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ksylen( mieszanina izomerów) CZDA, ASC ODCZ. FP. Ksylen C8H10 ;M=106,17 g/mol; 1l-0,88 kg | op. (1l) | 350 |  |  |  |  |  |
| 2 | Izopropanol, zawartość alkoholu 99,7%, pH 6,5 do 7,5, pakowany po 1l | op. (1l) | 60 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 10

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patomorfanol A, 99,8%, preparat odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów histopatologicznych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów cytologicznych i histologicznych. Mieszanina alkoholu etanolowego (>95%), acetonu (<4%), ketonu metylowo-etylowego (<1%), bitrexu (<0,01%) Pojemność opakowania nie więcej niż 20 litrów. | litr | 800 |  |  |  |  |  |
| 2. | Patomorfanol R, 96,0% preparat odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów histopatologicznych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów cytologicznych i histologicznych. Mieszanina alkoholu: etalonowego (>90%), acetonu(<10%), ketonu metylowo-etylowego(<1%), bitrexu (<0,01%). Pojamność opakowania nie większa niż 20 l. | litr | 900 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 11

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hematoksylina Harrisa-barwnik przeznaczony do procedur H&E oraz cytologii, możliwość zastosowania zarówno w metodzie regresywnej jak i w progresywnej. Ciemno fioletowa barwa. Nie może zawierać rtęci. Zawartość etanolu <10%. Punkt wrzenia: >78°C, punkt zamarzania: <-15°C, punkt zapłonu: >100°C. Plastikowe,nieprzezierne opakowanie chroniące barwnik przed promieniami słonecznymi, o objętości minimum 5L | Op. (5l.) | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Eozyna Y- alkoholowy roztwór eozyny przeznaczony do procedur H&E raz cytologii. Barwa czerwona. Skład: Etanol <65%, kwas octowy <10%, izopropanol <5%, metanol <5%, pH 4-5, punkt wrzenia: >78°C, punkt zamarzania:<-54°C. plastikowe, nieprzezierne opakowanie chroniące barwnik przed promieniami słonecznymi, o objętości minimum 5L. | Op. (5 l) | 10 |  |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

zał. nr 2 do zaproszenia do

składania ofert

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Pracowni Anatomo-Histopatologicznej znak postępowania: A.ZP-24-4/18, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 4*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 5*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 6*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 7*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 8*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 9*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 10*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 11*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Ceny powyższe zostały obliczone na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie:

12 miesięcy od podpisania umowy.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

* niepotrzebne skreślić