Zał. nr 1

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych. Preparat alkoholowy zawierający amfotenzydy, 1-propanol oraz 2-propanol. Nie zawiera, aldehydów, QAV, pochodnych fenolowych. Przetestowany zgodnie z normami: EN 16615, EN 14348, EN 1276, RKI, PZH, IGiChP - Tbc. Spektrum i czas działania: B,(w tym MRSA), F, V (HIV, HBV, HCV, Adeno, Rota) - do 1 minuty; Tbc ( M. Tuberculosis) - do 5 minut. | Butelka 1l z atomizerem | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat alkoholowy oparty o 1-propanol (50g na 100g roztworu) i QAV, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudno dostępnych o pH ok. 7. Preparat alkoholowy niezawierający aldehydów i alkiloamin. Posiada dermatesty. Spektrum: B,Tbc,F,V (HBV, HIV, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova, Noro - 1min., Polio - 10minut). Wyrób medyczny klasa IIA. | Butelka 1l z atomizerem | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, w tym MRSA, prątkobójczy, drożdżobójczy, wirusobójczy: HIV,HBV,HCV,Adenowirus,SARS,Rotawirus,Vacciniawirus,H1N1 w 30 sekund. Kompozycja na bazie etanolu 55% i IV rzędowych zwiazków amonowych, może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów. Możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujacych się z żywnością, posiada przyjemny świeży zapach. | Butelka 1l z atomizerem | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni, wyposażenia i innych wyrobów medycznych zanieczyszczonych organicznie. Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy w tym HBV,HCV,HIV,BVDV,Vaccinia, wirus Papova, wirus SV 40 zgodnie z DGHM,RKI,DVV. Skuteczny w obecności substancji organicznych w 5 minut, nie zawiera alkoholu, aldehydów, fenolu i chloru. Wysoka kompatybilność materiałowa - szczególnie zalecany do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu np. fotele, łóżka zabiegowe, kable, pasy i łóżka do masażu, inkubatory, wanny akrylowe, blaty robocze itd. | Butelka 1l z atomizerem | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego i innych powierzchni nieodpornych na działanie alkoholi, dozowany w postaci piany (opakowanie bez freonu), zawierający w swoim składzie glukoprotaminę. Nie zawiera aldehydów. Spektrum i czas działania: B (włącznie z Tbc),F(drożdże),V (HBV,HCV,HIV,Rota,Adeno,) - do 5 min. Przetestowany zgodnie z normami: EN 16615, RKI, PZH. | Butelka z atomizerem 750ml | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych. Zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecylodimetyloamoniowy). Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholii, łącznie z głowicami USG. Przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki. Okres trwałości po otwarciu 6 miesięcy. Przebadane zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, RKI, DGHM. Rozmiar 245 x 300 mm. Spektrum działania: B,Tbc,F (C.albicans, A.niger),V (EN 14476),Noro (norowirus mysi) - do 1 min. | wiadro 225szt. | 15 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych. Zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecylodimetyloamoniowy). Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholii, łącznie z głowicami USG. Przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki. Okres trwałości po otwarciu 6 miesięcy. Przebadane zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, RKI, DGHM. Rozmiar 130 x 220 mm. Spektrum działania: B,Tbc,F (C.albicans, A.niger),V (EN 14476),Noro (norowirus mysi) - do 1 min. | pojemnik 125szt. | 25 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowe do użycia chusteczki bezalkoholowe o właściwościach myjąco dezynfekcyjnych. Zawierające czwartorzędowe związki amonowe (chlorek didecylodimetyloamoniowy). Odpowiednie do stosowania na wszystkich powierzchniach nieodpornych na działanie alkoholii, łącznie z głowicami USG. Przebadane na roztworze odciśniętym z chusteczki. Okres trwałości po otwarciu 6 miesięcy. Przebadane zgodnie z normami: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476, RKI, DGHM. Rozmiar 130 x 220 mm. Spektrum działania: B,Tbc,F (C.albicans, A.niger),V (EN 14476),Noro (norowirus mysi) - do 1 min. | wkłady 125szt. | 65 |  |  |  |  |  |
|  | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych ( w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru ( max.1%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniają wymogi normy EN 16615 i EN14476. Bez zawartości alkoholi, QAV. Spektrum działania V (HIV,HBV,HCV,ROTA,ADENO,Polyoma SV40) - 1 min.,B,F (a. NIger) - 5 min. Opakowanie zawiera 100szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. | op. 100 szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Sporobójcze chusteczki do mycia i dezynfekci powierzchni medycznych ( wtym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru (max. 1,5%). Brak czynnych pozostałosci na powierzchni po dezynfekcji. Spełniaja wymogi normy EN16615, EN14476 i RKI. Spektrum działania: B, F(grzybobójcze), V(wirusy osłonione, Adeno), Tbc, S(cl. Difficile) - 5 min. Opakowanie zawiera 100szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. | op. 100szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat chlorowy oparty o dichloroizocyjanuran sodu, w postaci tabletek, przeznaczony do dezynfekcji dużych powierzchni zmywalnych, również obciążonych materiałem organicznym. Możliwość zalewania zanieczyszczeń organicznych z jednoczesnym działaniem sporobójczym , preparat skuteczny w stosunku do Cl. diff. ( rybotyp 027 ), czas działania nie dłuższy niż 15 min, wg EN 13704 w warunkach wysokiego obciążenia białkowego z dodatkiem erytrocytów baranich ( 0,3%). Spektrum: B,Tbc,F,V (polio) - 15 min. Max. stężenie aktywnego chloru w roztworze przy najniższym stęż. użytkowym w podanym zakresie działania - do 2000ppm. Neutralne lub zasadowe pH roztworu użytkowego=7,0-8,0. Wymagane oznakowane miarki do inaktywacji mat.biologicznego. | op.300 tabl. | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat w postaci granulatu , bezaldehydowy oparty o aktywny tlen zawierający nadwęglan sodu. Służący do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów giętkich i materiałów krytycznych np. silikon,poliweglan . 2% roztwór roboczy działający na bakterie (EN 13727, EN 14561), wirusy (EN 14476), grzyby (EN 13624, EN 14562), prątki gruźlicy - IGiChP (M. Tuberculosis), (EN 114348, EN 14563) do 10min. Posiadający działanie na spory (EN 13704), w tym Clostridium Difficile, Clostridium Perfringens, Cl. Sporogens, Bacillus Cereus, Bacillus Subtillis - do 15 min. Możliwość przygotowania 1% roztworu roboczego. Wymagane paski testowe sprawdzające aktywność roztworu roboczego. Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. | pojemnik 1,5kg | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę, o pH ok. 6, bez zawartości jodu, o smaku miętowym. Spektrum działania: B (Gram +,Gram -) F,V ( HIV i Herpes simplex). | butelka 300ml | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający etanol , chlorheksydynę , nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczajacą, o pH 4,5- 5,0. Bez zawartości jodu. Spektrum działania: B,F,V(HIV,HBV,HSV), pierwotniaki. | butelka 500ml | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin. Preparat nie zawiera dodatków zapachowych oraz barwników, nie wymaga spłukiwania. Zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy. Przebadany zgodnie z normą EN 1499. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV) – do 60 sek. | butelka 500ml | 400 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat alkoholowy oparty o izopropanol, zawierający chlorheksydynę i nadtlenek wodoru, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk o pH 6,5-7,5. Spektrum działania: B,F,V,Tbc . | butelka 500ml | 200 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV,Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. | butelka 500ml | 1000 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV) | butelka 1000 ml | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV) | butelka z atomizerem 350 ml | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania i zabarwiania skóry pola operacyjnego, oparty o etanol i 2-propanol bez pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Spektrum: B (w tym Tbc), V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa), F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min. Produkt leczniczy. | butelka 1000ml | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania i zabarwiania skóry pola operacyjnego, oparty o etanol i 2-propanol bez pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Spektrum: B (w tym Tbc), V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa), F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min. Produkt leczniczy. | butelka z atomizerem 250ml | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Możliwość stosowania u dzieci i noworodków. Pozytywna opinia IMiDz. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV). | butelka 1000ml | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry pola operacyjnego, oparty o etanol i 2-propanol bez pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Spektrum: B (w tym Tbc),V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa),F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min Produkt leczniczy. | butelka 1000ml | 30 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry pola operacyjnego, oparty o etanol i 2-propanol bez pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Spektrum: B (w tym Tbc),V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa),F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min Produkt leczniczy. | butelka z atomizerem 250ml | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Możliwość stosowania u dzieci i noworodków. Pozytywna opinia IMiDz. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV). | butelka z atomizerem 350 ml | 40 |  |  |  |  |  |
|  | Emulsja oleju w wodzie przeznaczona do wrażliwej i narażonej na zniszczenie skóry o działaniu nawilżającym i ochronnym. Zawiera wosk pszczeli i olejki pielęgnujące, które regulują stopień wilgotności skóry oraz jej natłuszczenie. | butelka 500ml | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę. Zawiera witaminę E i glicerynę. | butelka 500ml | 50 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników, bez zawartości mydła, posiadający doskonałe właściwości myjące, łagodny dla skóry na bazie nowoczesnego tenzydu APG (alkilopoliglikozyd). Wartość pH ok. 5,0. | butelka 500ml | 700 |  |  |  |  |  |
|  | Płynny, trójenzymatyczny preparat o neutralnym pH, do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów, czas działania do 5 min-B,Tbc,F,V (HIV,HCV,HBV, Herpes ,Vaccinia), niskie stężenie roztworu roboczego - 0,5% , postać: koncentrat w płynie, preparat nie może zawierać alkiloamin i pochodnych fenolowych, potwierdzony badaniami brak korozji wżernej. | pojemnik 5 l z dozownikiem | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Povidonum iodinatum 7,5% wodny roztwór (jodopolivinylopirolidon). | butelka 1000 ml | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich .Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny o pH 7 w roztworze roboczym 1%. Wyrób medyczy. | pojemnik 5litrów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych. Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK. . Stężenie roztworu roboczego 0,3-1%. Wyrób medyczny. | pojemnik 5litrów | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Płynny komponent stosowany w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi do ponownego użycia. Umożliwia wysychanie bez pozostawiania plam, optymalne zwilżenie płukanego wsadu oraz posiada właściwości ochronne. Preparat na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, pH ok.5 w roztworze roboczym. Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%. Wyrób medyczny. | pojemnik 5kg | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat dezynfekcyjny w płynie o odczynie pH neutralnym w roztworze myjącym,służący do dezynfekcji chemiczno-termicznej (w temp.60 stopni C) narzędzi z tworzyw sztucznych, osprzętu anestezjologicznego i elastomerów w myjniach – dezynfektorach. Zawiera aldehyd glutarowy, inhibitory korozji. Nie zawiera glioksalu i soli kwasów organicznych. Spektrum działania: B, F, Tbc, V - 5 minut. Dozowanie 10ml/litr. | pojemnik 5litrów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat myjący w płynie o pH 5,5 - 7,0 na bazie enzymów powodujący usuwanie krwi i białka w zakresie temperatur 40-60 stopni C,zawireający substancje powierzchniowo-czynne. Nie zawiera soli kwasów organicznych. Służy do mycia narzędzi chirurgicznych,elementów wykonanych z oksydowanego aluminium, sprzętu anestezjologicznego, obuwia operacyjnego w myjniach- dezynfektorach. | pojemnik 5 litrów | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min. 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zwierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Spektrum działania: B,F,Tbc,V (HBV,HCV,HIV , Rota,Noro, Adeno, Polio) | butelka 500ml | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do obszaru medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu minimalizacji możliwości powstawania reakcji skórnych u personelu szpitala oferowane preparaty do dezynfekcji (poz. 16 i 17), mycia (poz. 28), i pielęgnacji rąk (poz. 26 i 27) muszą być kompatybilne ze sobą czyli od jednego producenta.

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B,F,Tbc (M,avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (HBV,HIV,HCV,Polio,Adeno), S w czasie do 5 minut, przy stężeniu 5%. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen,kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Bazę chemiczną środka stanowi wiele składników aktywnych w tym: poliaminy, tenztdy,aminoetanol. Możliwość zastosowania w myjkach ultradzwiekowych. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Roztwór do dezynfekcij narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Koncentrat zmieszany z wodą (niezanieczyszczony), zachowuje aktywność, tak samo jak termin ważności koncetratu, z którego został przygotowany. Możliwość kontroli aktywności paskami testowymi. | kanister 5l | 70 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B,F,Tbc (M,avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (HBV,HIV,HCV,Polio,Adeno), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen,kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Bazę chemiczną środka stanowi wiele składników aktywnych w tym: poliaminy, tenztdy,aminoetanol. Możliwość kontroli aktywności paskami testowymi. Butelka ze spryskiwaczem 750 ml. | op. | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia, do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B,F,Tbc (M,avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (HBV,HIV,HCV,Polio,Adeno), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen,kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Bazę chemiczną środka stanowi wiele składników aktywnych w tym: poliaminy, tenztdy,aminoetanol. Wiaderko 450 listków. | op. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Paski testowe przeznaczone do kontroli aktywności roztworu roboczego x 100 pasków. (Dotyczy pozycji 1 i 2) | op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do obszaru medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD-3. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Dozowanie: 6 ml/l. Deklaracja zgodności CE. Opakowanie 5 litrów preparatu. | kanister 5l | 18 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD-3. Skład: kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, F, Tbc, V. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD. Dozowanie: 12ml/l. Deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 2,8 litra. | kanister 2,8l | 51 |  |  |  |  |  |
|  | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego (dotyczy poz.2). Dozowanie: 12ml/l. Neutralne pH. Deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 5 litrów preparatu. | kanister 5l | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD-4. Do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjniach-dezynfektorach ETD firmy Olympus. Zawiera aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohol. Działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze ,mycobactericidal. Koncentrat. Opakowanie: 5 litrów. | kanister 5l | 60 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat myjący do myjni endoskopowej ETD-4 firmy Olympus. Detergent enzymatyczny o neutralnym pH. Opakowanie: 5 litrów. Wymaga się produktu kompatybilnego ze środkiem dezynfekcyjnym oferowanym w pozycji 4 pakietu 3. | kanister 5l | 36 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do obszaru medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącej z nimi skóry, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HCV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | butelka 1000ml | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącej z nimi skóry, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HCV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | butelka z atomizerem 250ml | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350ml | 350 ml | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb.Opakowanie 20ml. | 20 ml | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów. Zawierający octenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk. Opakowanie 500ml. | 500 ml | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Bezbarwny preparat antybakteryjny i antygrzybiczy do dezynfekcji błony śluzowej jamy ustnej. Gotowy do użycia. Z zawartością octenidyny, bez alkoholu, poliheksanidyny i chlorheksydyny. Wyrób medyczny. Opakowanie 250ml. | 250 ml | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa z zawartością octenidyny. Wyrób Medyczny. Opakowanie 6ml. | 6 ml | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Pakowane pojedynczo. Kosmetyk. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawiera w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN14561), F(EN14562), V(HIV, HBV, HCV -BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. | pojemnik 5l | 20 |  |  |  |  |  |
|  | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów, zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC,pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B (EN 13727 – war.brudne,Tbc (M.terrae + avium) EN14348, F (EN 13624 – war.brudne), V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIA | pojemnik 5l | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawiera w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów, pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania: B, F, V (HIF, HBV, HCV -BVDV, Vaaccinia, Rota, Popova) do 1min. Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 minut. Wyrób medyczny klasy II A . | butelka 1l z dozown. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru, zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (polio,adeno), prątki - w stężeniu 1000ppm – 15minut, Clostridium Difficile – 10 000ppm – 15 minut. Preparat przebadany wg normy 14885 – obszar medyczny. Opakowanie 300 tabl. po 3,3g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do obszaru medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY – Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) nr. tel. /faks/mail |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę preparatów dezynfekcyjnych  na potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 4*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie:

Pakiet nr 1 – od 28.04.2018 do 27.04.2019r.

Pakiet nr 2,3,4 – od 20.04.2018 do 19.04.2019r.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie ………………. dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów min. 8 miesięcy, a dla preparatu pakiet nr 1 poz.14 min. 6 miesięcy *, liczony od dnia dostawy .

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………….…………………………….…………………………………………………….

…………………………………………………..…………………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         ……………………………………………………

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

4.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................

.......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny

Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawę preparatów dezynfekcyjnych  na potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny

Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa preparatów dezynfekcyjnych  na potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: Dostawa preparatów dezynfekcyjnych  na potrzeby Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem,  znak postępowania: A.ZP-271-4/18

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (należy wyminiec Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić