Zał. nr 1

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ

Pakiet nr 1

Produkty gazowe w poz.1-6 będą miały zastosowanie jako chirurgiczny inwazyjny wyrób medyczny do użytku krótkotrwałego.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | Ilość | Cena jedn. netto | wartość netto | VAT stawka % kwota | wartość brutto | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Tupfery z gazy bawełnianej (17nitek),15x15cm, jałowe, sterylizowane w parze wodnej, z nitką kontrastującą w promieniach rtg, w kształcie fasolki x 10szt. Pakowane w torebkę papierowo-foliową posiadającą centralną etykietę z dwiema naklejkami z numerem serii,datą ważności,nazwą producenta,służącą do wklejania do dokumentacji. Badane metodą PN-EN 1773, potwierdzone kartą danych technicznych wyrobu. | op. | 1 600 |  |  |  |  |  |
| 2 | Tupfery z gazy bawełnianej (17nitek),15x15cm, jałowe, sterylizowane w parze wodnej, z nitką kontrastującą w promieniach rtg, w kształcie fasolki x 20szt. Pakowane w torebkę papierowo-foliową posiadającą centralną etykietę z dwiema naklejkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służącą do wklejania do dokumentacji. Badane metodą PN-EN 1773, potwierdzone kartą danych technicznych wyrobu. | op. | 1 300 |  |  |  |  |  |
| 3 | Setony z gazy bawełnianej,(17nitek,4 warstwy) jałowe,sterylizowane w parze wodnej, 2m x 5cm x 1szt. pakowane w torebkę papierowo-foliową posiadającą centralną etykietę z dwiema naklejkami z numerem serii,datą ważności,nazwą producenta,służącą do wklejania do dokumentacji. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm x 10szt. - 17 nitek, 16 warstw, jałowe,sterylizowane w parze wodnej; (wykrój kompresu 30cm ±1 x 30cm ±1; waga 1szt. kompresu 2,07g) Badane metodą PN-EN 1773, potwierdzone kartą danych technicznych wyrobu. | op. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Kompresy gazowe, 7,5cm x 7,5cm x 10szt. - 17nitek, 16 warstw, z nitką kontrastującą w promieniach RTG, jałowe, sterylizowane w parze wodnej, pakowane w torebkę papierowo-foliową posiadającą centralną etykietę z dwiema naklejkami z numerem serii,datą ważności,nazwą producenta,służącą do wklejania do dokumentacji; (wykrój kompresu 30cm ±1 x 30cm ±1; waga 1szt. kompresu 2,16g). Badane metodą PN-EN 1773, potwierdzone kartą danych tech. wyrobu. | op. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 6 | Kompresy gazowe 7,5cm x 7,5cm x 3szt. - 17 nitek, 16 warstw, jałowe,sterylizowane w parze wodnej; (wykrój kompresu 30cm ±1 x 30cm ±1; waga 1szt. kompresu 2,07g) Badane metodą PN-EN 1773, potwierdzone kartą danych technicznych wyrobu. | op. | 6 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

…………………………………….

(podpis Wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogu, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Serweta operacyjna niejałowa, z tasiemką i kontrastem rtg. 45cm x 45cm, gazowa 4 warstwy, 20 nitek, przeszyta "na krzyż" - produkt finalny po praniu wstępnym. | szt. | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Taśma samoprzylepna włókninowa, sterylna,10cm x 50cm (100x1szt.) | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3 | Wata celulozowa w płatach,bielona, o wysokim stopniu bieli, pakowana w folię 37cm x 57cm (Pehazell) | kg | 810 |  |  |  |  |  |
| 4 | Gaza opatrunkowa, kopertowana,100% bawełny, jałowa,sterylizowana w parze wodnej; 1m2, 17 nitek | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gaza opatrunkowa, kopertowana,100% bawełny, niejałowa, 1m2 17 nitek | szt. | 3 400 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wata opatrunkowa, bawełniano - wiskozowa po 500g | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Kompresy z waty celulozowej w rolce, niejałowe 4cm x 5cm, o brzegach sztancowanych (1x 500szt) | op. | 560 |  |  |  |  |  |
| 8 | Pusty zamykany dozownik do kompresów z waty celulozowej w rolce. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płatek z włókniny (wiskoza, poliester) nasączony 0,4ml 70% alkoholu izopropylowego, w rozmiarze 60mm x 30mm (jednokrotnie złożony 30mm x 30mm), do oczyszczania skóry przed wykonaniem zastrzyku podskórnego,w opakowaniach jałowych po 100 szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 10 | Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca 4m x 10cm | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 11 | Opaska dziana wiskozowa, podtrzymująca 4m x 15cm | szt. | 450 |  |  |  |  |  |
| 12 | Przylepiec hipoalergiczny z włókniny do wygodnego mocowania całej powierzchni opatrunku; 10 cm x 10 m | rolka | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | Opaska elastyczna tkana z dwoma zapinkami 4m x 15cm | szt. | 840 |  |  |  |  |  |
| 14 | Przylepny opatrunek na rany jałowy o wymiarach 35cm x 10cm, klej kauczukowy. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 15 | Przylepny opatrunek na rany jałowy o wymiarach 25cm x 10cm, klej kauczukowy | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 16 | Przylepny opatrunek na rany jałowy o wymiarach 20cm x 10cm, klej kauczukowy | szt. | 4 250 |  |  |  |  |  |
| 17 | Przylepny opatrunek na rany jałowy o wymiarach 15cm x 8cm, klej kauczukowy. | szt. | 5 250 |  |  |  |  |  |
| 18 | Przylepny opatrunek na rany jałowy o wymiarach 10cm x 8cm, klej kauczukowy. | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
| 19 | Przylepny opatrunek na rany jałowy o wymiarach 7,2cm x 5cm, klej kauczukowy | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Rękaw opatrunkowy siatkowy o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju, na głowę i tułów dziecka, rolka 25m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 21 | Rękaw opatrunkowy siatkowy o dużej elastyczności do podtrzymywania opatrunków wszelkiego rodzaju, na tułów, rolka 25m | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Antybakteryjny jałowy opatrunek siatkowy z neutralną maścią z triglicerydów zawierający srebro metaliczne o wymiarach 10cm x 10cm x 10szt. | op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Przylepny opatrunek do mocowania kaniul jałowy 8cm x 6cm I.V. klej kauczukowy | szt. | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 24 | Samoprzylepny opatrunek z folii poliuretanowej z wcięciem, dodatkowo wzmocniony włókniną, jałowy, transparentny, o wymiarach 7cm x 9cm, do zabezpieczenia miejsca wkłucia poprzez stabilne mocowanie kaniul. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 25 | Hypoalergiczny przezroczysty plaster z opatrunkiem wykonany z błony półprzepuszczalnej,wodoodporny, przeznaczony do opatrywania niewielkich ran u osób o wrażliwej skórze. Zestaw w trzech rozmiarach: 25mm x 72mm(8szt.); 30mm x 40mm(6szt.); 40mm x 60mm (6szt.) razem 20szt. | op. | 15 |  |  |  |  |  |
| 26 | Plaster opatrunkowy,hipoalergiczny,niejałowy,do opatrywania skóry po nakłuciach, a także w przypadku drobnych zranień zwłaszcza u pacjentów o wrażliwej skórze, w rozmiarze 4cm x 1,6cm x 250szt. | op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 27 | Przylepiec hipoalergiczny z tkaniny wiskozowej w kolorze białym, 5cm x 5m, pakowany pojedynczo, klej kauczukowy. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 28 | Przylepiec hipoalerg. z białej włókniny 2,5cm x 5m, pakowany pojedynczo, klej kauczukowy | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 29 | Przylepiec hipoalerg. z białego sztucznego jedwabiu 2,5cm x 5m, pakowany pojedynczo, klej kauczukowy | szt. | 2 300 |  |  |  |  |  |
| 30 | Przylepiec hipoalerg. z białego sztucznego jedwabiu 5cm x 5m, pakowany pojedynczo, klej kauczukowy. | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 31 | Przylepiec z włókniny do łączenia brzegów ran, zastępujący nici chirurgiczne o rozmiarze 6mm x 38mm (1x6szt) x 50szt. | op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 32 | Pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z włókniny "oddychającej",o chłonności minimum 1850ml, rozmiar M-edium x 30szt. | op. | 60 |  |  |  |  |  |
| 33 | Pieluchomajtki dla dorosłych wykonane z włókniny "oddychającej",o chłonności minimum 2150ml, rozmiar L-arge x 30szt. | op. | 95 |  |  |  |  |  |
| 34 | Osłona zabezpieczająca kable video i optykę endoskopową, 13cm x 250cm, bez pierścienia w środku,zwężająca się końcówka. | szt. | 770 |  |  |  |  |  |
| 35 | Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa, 37cm x 45cm, produkt pełnobarierowy. | szt. | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 36 | Prześcieradło ochronne, nieprzemakalne, jednorazowego użytku o wymiarach: 80cm x 210cm | szt. | 1700 |  |  |  |  |  |
| 37 | Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa 150cm x 240cm, produkt pełnobarierowy. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 38 | Serweta na stolik Mayo o rozmiarze 80cm x 145cm,składana teleskopowo. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 39 | Serweta na stół narzędziwy, z chłonnej włókniny, laminowana, samoprzylepna,(dopuszcza się postać nieprzylepną), jałowa 100cm x150cm, produkt pełnobarierowy. | szt. | 840 |  |  |  |  |  |
| 40 | Serweta z chłonnej włókniny,laminowana, dwuwarstwowa, nieprzylepna, jałowa 75cm x 90cm, produkt pełnobarierowy. | szt. | 2800 |  |  |  |  |  |
| 41 | Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa 75cm x 90cm,produkt pełnobarierowy. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 42 | Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa o rozm.50cm x 60cm z otworem o śr.7cm, nie dzielona, produkt pełnobarierowy. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 43 | Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa o rozm.45cm x 75cm z otworem (możliwość dostosowania średnicy otworu - dzielona),produkt pełnobarierowy. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 44 | Serweta z chłonnej włókniny, laminowana, dwuwarstwowa, samoprzylepna, jałowa o rozm. 120cm x 150cm z otworem o średnicy 7cm, nie dzielona, produkt pełnobarierowy. | szt. | 48 |  |  |  |  |  |
| 45 | Zestaw operacyjny podstawowy mini, wykonany z chłonnej włókniny dwuwarstwowej, nieprzemakalny, o składzie : 1 serweta do nakrycia stołu instrumentariuszki 140 x 190cm, 4 samoprzylepne serwety 75x90cm, 1 taśma samoprzylepne 10x50cm, 2 ręczniki celulozowe min. 30x33cm. Zestaw pakowany dodatkowo w papier krepowy. | op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 46 | Maska chirurgiczna niesterylna z włókniny trójwarstwowej,wiązana na troki,zielona,dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 47 | Maska chirurgiczna niesterylna z włókniny trójwarstwowej z gumkami na uszy. | szt. | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 48 | Maska chirurgiczna odporna na przesiąkanie,czterowarstwowa z osłoną na oczy. | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 49 | Czepek chirurgiczny z włókniny wiskozowej, niesterylny, w kształcie furażerki,wiązany z tyłu na troki, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia. | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 50 | Czepek chirurgiczny z włókniny wiskozowej, niesterylny, typu furażerka, część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w części tylnej ściągacz. | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 51 | Czepek chirurgiczny niesterylny,uniwersalny z włókniny w kształcie beretu, zielony. | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 52 | Czepek chirurgiczny niesterylny z włókniny wiskozowej, w formie pirackiej bandany wiązany na karku. | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

PAKIET NR 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogu, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Sterylny zestaw uniwersalny do zabiegów chirurgicznych. Skład zestawu: -1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) -1 x serweta na stolik Mayo 80 x 142 cm -2 x serweta min. 75 x 98 cm, przylepna na całej długości dłuższego boku -1 x serweta min. 196x 200 cm, przylepna -1 x serweta min. 160x260 cm, przylepna -1 x taśma typu rzep min. 2-3 cm x 13- 23 cm -4 x ręcznik chłonny 20x30 cm Serwety okrywające pacjenta wykonane z jednorodnego, chłonnego laminatu, trójwarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) na całej powierzchni, pozbawione pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 66 g/m2, odporność na przenikanie płynów min. 200 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 200kPa, wytrzymałość na rozciąganie wzdłużne na mokro i sucho min.110 N . Dwucentymetrowa nieprzylepna końcówka przy paskach zabezpieczających taśmę lepną ułatwiająca mocowanie serwet na pacjencie. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN 13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. -5. warstwowy jednorazowy podkład ochronny na stół operacyjny, przeciwodleżynowy; - warstwa zewnętrzna zintegrowana na całej powierzchni, pikowanie w części chłonnej, samo wygładzająca się, wykonana z włókniny polipropylenowej; - superabsorpcyjna warstwa środkowa z wkładem żelowym, wysoko chłonna, zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. 35 ml/100cm², potwierdzona przez producenta; - rozmiar min. 100 x 229 cm +/- 5cm, rdzeń chłonny nie większy niż 51 x 206 cm +/- 5 cm z marginesami uszczelniającymi z laminatu z każdej strony części chłonnej; - warstwa spodnia pełnobarierowa, wykonana z 3-warstwowej foli polietylenowej. 5 warstwowy podkład pakowany osobno. Serweta antypoślizgowa. | op. | 900 |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do operacji tarczycy ze wzmocnieniem, skład zestawu: - 1x serweta na stolik narzędziowy 140 x 190cm, (owinięcie zestawu) - 1x serweta do operacji tarczycy 196x269x309cm z obłożeniem ramion stołu, część główna serwety osłaniajaca pacjenta wykonana z laminatu trójwarstwowego (polipropylen,polietyle,polipropylen). Otwór operacyjny w kształcie rombu 13x13 cm, przylepne (paski kleju maks. szerokości 2 cm). Wzmocnienie chłonne wokół otworu 60x76cm, zintegrowane 3 podwójne organizatory przewodów oraz mata antypoślizgowa pod narzędzia. Zestaw spełnia wymagania dla procedur wysokiego ryzyka wg normy EN13795:1,2,3, pakowany sterylnie w przezroczystą foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta. | op. | 250 |  |  |  |  |  |
| 3 | Taśma mocująca typu rzep o wymiarach 2,5x11cm do mocowania kabla kamerowego. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylny zestaw do operacji żylaków. Skład zestawu: --1 x serweta na stolik instrumentariuszki 140 x 190 cm (owinięcie zestawu) -1x serweta typu U 150x230cm, z przylepnym wycięciem 6,5x95cm -1x serweta górna 160x260cm przylepna -1x serweta 150x200cm - 1 x taśma przylepna -2 x ręcznik chłonny Serwety okrywające pacjenta wykonane z chłonnego laminatu 2-warstwowego (polipropylen, polietylen) bez zawartości pylących i łatwopalnych włókien celulozy i wiskozy o gramaturze 58g/m2. Odporność na przenikanie płynów min. 150 cm H2O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro/sucho min. 170kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada min. 3 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności oraz nazwę producenta | op. | 56 |  |  |  |  |  |
| 5 | Jednorazowy sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej typu Spunlace o gramaturze 70 g/m2, posiadający dodatkowe polietylenowe wzmocnienia w przedniej części fartucha i rękawach oraz o następujących właściwościach fizycznych: dla obszaru niewzmocnionego - penetracja wody >25 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho min. 215 kPa i na mokro min. 240 kPa, wytrzymałość na rozciąganie na sucho min. 39 N i na mokro min.30 N – oraz dla obszaru wzmocnionego - penetracja wody min. 120 cm H2O, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i na mokro min. 250 kPa. Rękawy fartucha klejone w obszarze krytycznym, zakończone elastycznym mankietem, krój prosty. Kod kolorystyczny pozwalający na szybką identyfikację poziomu barierowości fartucha. Zakładany z możliwością zachowania sterylnych pleców oraz z dużą regulacją dopasowania fartucha za pomocą długiego rzepu o długości min. 15 cm. Pakowany w opakowanie podwójne: zewnętrzne papierowo-foliowe oraz wewnętrzne włókninowe z 2 ręcznikami. Na opakowaniu jednostkowym umieszczone 3 samoprzylepne etykiety. Dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań. Rozmiar od L - XLL. | op. | 50 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

PAKIET NR 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, producent, Nr katalogu, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Jednorazowa bluza chirurgiczna, przeznaczona do użytku na bloku operacyjnym, wykonana z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 50g/m2. Bluza o kroju raglanowym posiadająca krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedna dwudzielna na piersi) a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem. Kolor zielony lub niebieski. Rozmiar od XS do XXL Zaoferowany produkt musi spełniać wymogi normy PN EN wymagane dla odzieży chirurgicznej. Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia wymaganych parametrów. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Jednorazowe spodnie chirurgiczne, przeznaczone do użytku na bloku operacyjnym wykonane z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej typu spunbond o gramaturze 50g/m2, wiązane na troki z identycznego materiału, wyposażone w dwie kieszenie a także metkę z rozmiarem. Nogawki długie, proste,Kolor zielony lub niebieski. Rozmiar od XS do XXL. Zaoferowany produkt musi spełniać wymogi normy PN EN wymagane dla odzieży chirurgicznej, Wymaga się dołączenia karty technicznej wyrobu dla potwierdzenia parametrów. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Zestaw operacyjny podstawowy mini o składzie: 1 serweta na stolik instrumentariuszki w rozmiarze 190cm x 150cm, 4 serwety samoprzylepne o wymiarach 75cm x90cm. Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu 57,5g/m2. Materiał obłożenia ma spełniać wymagania normy PNEN 13795. Zestaw ma posiadać 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy,LOT, datę ważności oraz dane producenta. | op. | 140 |  |  |  |  |  |
| 4 | Jednorazowy komplet chirurgiczny (bluza + spodnie), przeznaczony do użytku na bloku operacyjnym. Komplet wykonany z lekkiej i miękkiej włókniny polipropylenowej typu SMMS o gramaturze 45g/m2, Bluza posiada krótki rękaw, wycięcie w serek wykończone lamówką oraz trzy kieszenie (dwie na dole bluzy i jedna mniejsza na piersi) a także metkę z rozmiarem widoczną przed rozłożeniem.Spodnie długie, proste z możliwością regulacji obwodu pasa za pomocą troków wykonanych z identycznego materiału, wyposażone w metkę z rozmiarem. Kolor zielony,rozmiar od S do XXL. Każdy zestaw powinien być zapakowany w zgrzaną torebkę z folii PE. | kompl. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylny fartuch chirurgiczny wykonany z miękkiej, przewiewnej włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m2 .Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia wykonane z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Wzmocnienia znajdują się w części przedniej 42g/m2 i na rękawach 40,5 g/m2. Fartuch przeznaczony do operacji generujących dużą ilość płynów. Rozmiary fartucha- 120cm S-M oraz 130 cm L. Fartuch z zakładanymi połami złożony w sposób zapewniający aseptyczną aplikację i zachowujący sterylny obszar na plecach. W okolicach szyi, zapięcie na rzep nie mniejszy niż 2 x 13 cm, mankiety o długości 8 cm ( + 2 cm ), wykonane z poliestru. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Posiada oznakowanie rozmiaru w postaci naklejki naklejone na fartuchu, pozwalające na identyfikację przed rozłożeniem. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta. Fartuch zgodny z normą PN EN 13795 wymagania wysokie. | szt. | 1 200 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY – Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) nr. tel. /faks/mail |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę materiałów medycznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, składamy poniższą ofertę:

PAKIET NR 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

PAKIET NR 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

PAKIET NR 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

PAKIET NR 4*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie:

PAKIET NR 1*: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

PAKIET NR 2-4*: od 14.08.2018-13.08.2019 r.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy .

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*)

  - Mikroprzedsiębiorstwem*)

  - Małym przedsiębiorstwem*)

  - Średnim przedsiębiorstwem*)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

4.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................                            .......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny

Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. sukcesywna dostawa materiałów medycznych, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4

Zamawiający:

Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny

Chorób Płuc

im. dr  O. Sokołowskiego

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. sukcesywna dostawa materiałów medycznych, prowadzonego przez Samodzielny Publiczny Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: sukcesywna dostawa materiałów medycznych,  znak postępowania: A.ZP-271-3/18

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.