Zał.1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela nr 1.  Warunki dzierżawy/dostaw/serwisu

| Lp | Parametry wymagane | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa na okres 24 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 3. | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt firmy udzielającej dzierżawy | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h | TAK |  |
| 5. | Maksymalny czas naprawy niewymagającej importu części 3 dni | TAK |  |
| 6. | Maksymalny czas naprawy wymagającej importu części 7 dni | TAK |  |
| 7. | Zapewnienie na czas naprawy wynoszącej powyżej 2 dni (licząc od daty zgłoszenia) elementu lub urządzenia zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy | TAK |  |

# Tabela nr 2.  Podstawowe odczynniki – lista głównych przeciwciał monoklonalnych w gotowych rozcieńczeniach Systemu IHC

| Lp | Oznaczenie | Liczba testów na 24m. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Ilość/op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aktyna | 50 |  |  |  |
|  | CD15 | 50 |  |  |  |
|  | CD45 (LCA) | 150 |  |  |  |
|  | PSA | 100 |  |  |  |
|  | CD43 | 50 |  |  |  |
|  | Desmina | 50 |  |  |  |
|  | Kappa | 50 |  |  |  |
|  | Lambda | 50 |  |  |  |
|  | Chromogranina A | 100 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna (AE1) | 100 |  |  |  |
|  | S-100 | 50 |  |  |  |
|  | CD20 | 50 |  |  |  |
|  | P53 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna Pan | 300 |  |  |  |
|  | Aktyna Muscle Specific | 50 |  |  |  |
|  | AFP | 50 |  |  |  |
|  | ACT | 50 |  |  |  |
|  | AAT | 50 |  |  |  |
|  | BCA-225 | 50 |  |  |  |
|  | CA19-9 | 50 |  |  |  |
|  | CA125 | 50 |  |  |  |
|  | Kalcytonina | 50 |  |  |  |
|  | CD45R | 50 |  |  |  |
|  | CD57 | 50 |  |  |  |
|  | P504s (AMACR) | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 8 | 50 |  |  |  |
|  | Czynnik VIII Ag | 50 |  |  |  |
|  | Gastryna | 50 |  |  |  |
|  | Glukagon | 50 |  |  |  |
|  | HCG | 50 |  |  |  |
|  | IgA | 50 |  |  |  |
|  | IgG | 50 |  |  |  |
|  | IgM | 50 |  |  |  |
|  | Insulina | 50 |  |  |  |
|  | Lizozym | 50 |  |  |  |
|  | Makrofag | 50 |  |  |  |
|  | Mieloperoksydaza (MPO) | 50 |  |  |  |
|  | Mioglobina | 50 |  |  |  |
|  | Nerofilament | 50 |  |  |  |
|  | NSE | 50 |  |  |  |
|  | PLAP | 50 |  |  |  |
|  | Somatostatyna | 50 |  |  |  |
|  | TAG-72 | 50 |  |  |  |
|  | Tdt | 50 |  |  |  |
|  | Tyreoglobulina | 100 |  |  |  |
|  | Fascyna | 50 |  |  |  |
|  | Miozyna SM | 50 |  |  |  |
|  | ACTH | 50 |  |  |  |
|  | TSH | 50 |  |  |  |
|  | FSH | 50 |  |  |  |
|  | LH | 50 |  |  |  |
|  | Prolaktyna | 50 |  |  |  |
|  | hGH | 50 |  |  |  |
|  | Miogenina | 50 |  |  |  |
|  | SMA | 50 |  |  |  |
|  | Inhibina | 50 |  |  |  |
|  | Bcl-6 | 50 |  |  |  |
|  | CD21 | 50 |  |  |  |
|  | CD138 | 50 |  |  |  |
|  | CD61 | 50 |  |  |  |
|  | COX-2 | 50 |  |  |  |
|  | Galaktyna3 | 50 |  |  |  |
|  | Glikoforyna | 50 |  |  |  |
|  | EMA | 200 |  |  |  |
|  | HHV-8 | 50 |  |  |  |
|  | SALL4 | 50 |  |  |  |
|  | HSV I | 50 |  |  |  |
|  | Mammoglobina | 50 |  |  |  |
|  | MSH2 | 50 |  |  |  |
|  | P27kip1 | 50 |  |  |  |
|  | PSAP | 50 |  |  |  |
|  | RCC | 100 |  |  |  |
|  | Spektryna | 50 |  |  |  |
|  | TRAcP | 50 |  |  |  |
|  | Tryptaza | 50 |  |  |  |
|  | Vilina | 50 |  |  |  |
|  | ZAP-70 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 19 | 50 |  |  |  |
|  | Granzym B | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 8&18 | 50 |  |  |  |
|  | GFAP | 50 |  |  |  |
|  | HSA | 50 |  |  |  |
|  | Progesteron | 100 |  |  |  |
|  | Vimentyna V9 | 100 |  |  |  |
|  | Vimentyna 3B4 | 100 |  |  |  |
|  | CD30 | 50 |  |  |  |
|  | CD34 | 50 |  |  |  |
|  | CD45RO | 50 |  |  |  |
|  | CD68 | 50 |  |  |  |
|  | CD117 C-kit | 50 |  |  |  |
|  | Melan A | 50 |  |  |  |
|  | HER2 | 200 |  |  |  |
|  | Ki 67 | 300 |  |  |  |
|  | Estrogen | 200 |  |  |  |
|  | CD3 | 50 |  |  |  |
|  | IGF-1R | 50 |  |  |  |
|  | EGFR | 50 |  |  |  |
|  | ALK-1 | 50 |  |  |  |
|  | Ep-CAM | 50 |  |  |  |
|  | Kalponina 1 | 50 |  |  |  |
|  | Czynnik XIIIa | 50 |  |  |  |
|  | WT1 | 200 |  |  |  |
|  | Kaldesmonina | 50 |  |  |  |
|  | CD2 | 50 |  |  |  |
|  | CD31 | 50 |  |  |  |
|  | CD63 | 50 |  |  |  |
|  | CDX-2 | 50 |  |  |  |
|  | GCDFP-15 | 50 |  |  |  |
|  | MUC2 | 50 |  |  |  |
|  | MUC5AC | 50 |  |  |  |
|  | MUC6 | 50 |  |  |  |
|  | Oct-4 | 50 |  |  |  |
|  | Podolanina | 150 |  |  |  |
|  | CD23 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna HMW | 50 |  |  |  |
|  | LMO2 | 50 |  |  |  |
|  | HMB45 | 100 |  |  |  |
|  | Topoizomeraza IIa | 50 |  |  |  |
|  | Tyrozynaza | 50 |  |  |  |
|  | PAX-5 | 50 |  |  |  |
|  | CD4 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 20 | 50 |  |  |  |
|  | CD79a | 50 |  |  |  |
|  | CD10 | 100 |  |  |  |
|  | Cyklina D1 | 50 |  |  |  |
|  | P63 | 200 |  |  |  |
|  | P120katenina | 50 |  |  |  |
|  | e-kadheryna | 50 |  |  |  |
|  | CD99 | 50 |  |  |  |
|  | Czynnik XIIIA | 50 |  |  |  |
|  | CD5 | 50 |  |  |  |
|  | MSH6 | 50 |  |  |  |
|  | CD8 | 50 |  |  |  |
|  | SV-40 | 50 |  |  |  |
|  | Oct-2 | 50 |  |  |  |
|  | PD-1 | 50 |  |  |  |
|  | Mesothelial | 200 |  |  |  |
|  | IgD | 50 |  |  |  |
|  | Human PL | 50 |  |  |  |
|  | Glypikan 3 | 50 |  |  |  |
|  | CD25 | 50 |  |  |  |
|  | CD163 | 50 |  |  |  |
|  | Aneksyna A1 | 50 |  |  |  |
|  | PGP 9.5 | 50 |  |  |  |
|  | P21 WAF1 | 50 |  |  |  |
|  | TP | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 7 | 300 |  |  |  |
|  | Bcl-2 | 50 |  |  |  |
|  | Kalretynina | 100 |  |  |  |
|  | CD1a | 50 |  |  |  |
|  | MLH-1 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 5&6 | 100 |  |  |  |
|  | CD44 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 17 | 50 |  |  |  |
|  | Epithelial Related Antigen | 50 |  |  |  |
|  | C3d | 50 |  |  |  |
|  | CD14 | 50 |  |  |  |
|  | GLUT1 | 50 |  |  |  |
|  | Melanoma Associated Antigen | 50 |  |  |  |
|  | MUM1 | 50 |  |  |  |
|  | PMS2 | 50 |  |  |  |
|  | PTH | 50 |  |  |  |
|  | Uroplakina III | 50 |  |  |  |
|  | Basal Cell Cocktail | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 10 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna CAM 5.2 | 50 |  |  |  |
|  | CD7 | 50 |  |  |  |
|  | Glypikan 3 | 50 |  |  |  |
|  | ERG | 50 |  |  |  |
|  | MUC1 | 50 |  |  |  |
|  | CD22 | 50 |  |  |  |
|  | CD71 | 50 |  |  |  |
|  | DOG-1 | 50 |  |  |  |
|  | Smoothelin | 50 |  |  |  |
|  | BOB.1 | 50 |  |  |  |
|  | CEA | 50 |  |  |  |
|  | Synaptofizyna | 50 |  |  |  |
|  | CD56 | 300 |  |  |  |
|  | HGAL | 50 |  |  |  |
|  | t-Bet | 50 |  |  |  |
|  | PHH3 | 50 |  |  |  |
|  | Beta-catenin | 50 |  |  |  |
|  | c-Met | 50 |  |  |  |
|  | Ksp-Kadheryna | 50 |  |  |  |
|  | MITF | 50 |  |  |  |
|  | NGFR | 50 |  |  |  |
|  | Perforyna | 50 |  |  |  |
|  | PAX-8 | 200 |  |  |  |
|  | Androgen Receptor | 50 |  |  |  |
|  | IgG4 | 50 |  |  |  |
|  | INI-1 | 50 |  |  |  |
|  | P57 | 50 |  |  |  |
|  | SOX-2 | 50 |  |  |  |
|  | TFE3 | 50 |  |  |  |
|  | c-MYC | 50 |  |  |  |
|  | Melanoma Triple Coctail | 50 |  |  |  |
|  | Kalcytonina | 50 |  |  |  |
|  | EZH-1 | 50 |  |  |  |
|  | FOXP-1 | 50 |  |  |  |
|  | CD38 | 50 |  |  |  |
|  | Helicobacter pylori | 50 |  |  |  |
|  | Arginaza | 50 |  |  |  |
|  | C4d | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna14 | 50 |  |  |  |
|  | TTF-1 | 450 |  |  |  |
|  | CD13 | 50 |  |  |  |
|  | CD16 | 50 |  |  |  |
|  | Cadheryna 17 | 50 |  |  |  |
|  | Nap syna A | 200 |  |  |  |
|  | SOX-11 | 50 |  |  |  |
|  | Adenowirus | 50 |  |  |  |
|  | BRAF | 50 |  |  |  |
|  | GATA3 | 200 |  |  |  |
|  | Glutamine Synthetase | 50 |  |  |  |
|  | MyoD1 | 50 |  |  |  |
|  | Kolagen typu IV | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 5 | 50 |  |  |  |
|  | Hemoglobina A | 50 |  |  |  |
|  | FOXA1 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 5/14 | 50 |  |  |  |
|  | Caveolin 1 | 50 |  |  |  |
|  | CD33 | 50 |  |  |  |
|  | Neutrophil Elastase | 50 |  |  |  |
|  | P40 | 250 |  |  |  |
|  | SOX-10 | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw detekcyjny/wizualizacyjny zabezpieczający wszystkie reakcje, DUAL | zabezpieczający 15 000 reakcji |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne (naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki) | gwarantujące przeprowadzenie 15 000 reakcji |  |  |  |

Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 15 000 reakcji  w ciągu  24 miesięcy.

Oferta obejmuje komplet substancji niezbędnych do wykonania odczynów 
i preparatów kontrolnych m.in. bufory do deparafinizacji, odsłaniania antygenu, przeciwciała,enzymy potrzebne do odkrycia antygenu, zestaw detekcyjny oraz wszystkie  płyny i bufory niezbędne do wykonania wymaganych barwień oraz niezbędne materiały zużywalne.

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Zał.2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – opis aparatu

Wymagania ogólne oferowanego Systemu IHC

| Lp | Wymagania dotyczące Systemu IHC | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna linia do barwień IHC przeznaczona do skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów | TAK |  |
| 2. | System otwarty na możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów | TAK |  |
| 3. | Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie ( komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka kodów kreskowych UPS podtrzymujący pracę aparatu) | TAK |  |
| 4. | Mikroskop niezbędny do wstępnej oceny przeprowadzonej reakcji (Baza mikroskopu: mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności,do badań w jasnym polu w świetle przechodzącym, z wbudowanym uchwytem rewolwerowym na co najmniej 5 obiektywów z wbudowanym miejscem na wsuwkę dla analizatora do badań w świetle spolaryzowanym, wbudowany oświetlacz diodowy, wg systemu Kohlera z możliwością zakodowania oświetlenia dla każdego obiektywu, Kondensor Abbego o aperturze numerycznej co najmniej N.A. 0,9, z ruchomą soczewką czołową, przystosowany do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x, z regulowaną przesłoną aperturową, z miejscem na wsuwkę z filtrem, Stolik mechaniczny, nisko wbudowany na wysokości nie większej niż 128mm od powierzchni stołu, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z prawostronnym pokrętłem przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm, | TAK |  |
| 5. | Odczynniki wprowadzane do systemu informatycznego za pomocą barkodów lub chipów. | TAK |  |
| 6. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych | TAK |  |
| 7. | Identyfikacja odczynników i wskaźnik odczynników brakujących do rozpoczęcia barwienia | TAK |  |
| 8. | Możliwość uzupełnienia/dokładania preparatów w każdym momencie trwania procesu (niezależna przestrzeń/ komora reakcyjna dla pojedynczego preparatu). | TAk |  |
| 9. | Etapy barwienia immunohistochemicznego obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy odczynu IHC na preparacie - podbarwianie tkanek hematoksyliną - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - wykorzystanie gotowych protokołów do barwień IHC | TAK |  |
| 10. | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy | TAK |  |
| 11. | Wydajność/przepustowość każdego z aparatów minimum 90 preparatów w ciągu 8h. | TAK |  |
| 12. | 1 aparat na minimum 30 miejsc na barwione szkiełka | TAK |  |
| 13. | Zakres barwień oraz naliczanie zużycia odczynnika musi uwzględniać obecność tkanki tzw. kontroli pozytywnej zewnętrznej na każdym szkiełku podstawowym tj. na każdym badanym preparacie. | TAK |  |

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Zał. nr 3

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej w Zakopanem

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) nr. tel. /faks/mail |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników i dzierżawę aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych, składam(y) poniższą ofertę:

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Na powyższą cenę składają się następujące kwoty ( 1+2):

- Łączna cena za cały okres dostawy odczynników tj. 24 miesiące ( 15 000 reakcji )

netto …………………………………… zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

brutto: ……………………………………… zł

w tym:

Jednostkowa cena ryczałtowa testu (reakcji) dla testów 1-225 (zał.2 do siwz):

netto: ………………………………. zł/ 1 szt.

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

brutto: ……………………………………… zł/ 1 szt.

Powyższa cena została skalkulowana w oparciu o przewidywaną ilość  odczynników i innych materiałów określonych w załączniku nr 2 do siwz.

2) czynsz dzierżawny za cały okres trwania umowy tj. 24 miesiące:

netto: ……………………………………….zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

brutto: ……………………………………….zł

( słownie: …………………………………………………………………………… zł)

czynsz dzierżawny  za miesiąc:

netto:  ………………………………. zł

brutto: ……………………………………… zł

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: …………………………………………………………………………..………………

Nazwa producenta: …………………………………………………………………….

rok produkcji:…………………………………………………………………………..

Oświadczam(y), że oferowany aparat spełnia wszystkie wymagania określone w siwz, ponadto oferowany aparat posiada (w poniższym wykazie parametrów punktowanych w kryterium jakość wpisać odpowiednio: TAK lub NIE):

- Substancję/mechanizm zabezpieczający: wysychanie tkanki w trakcie inkubacji chroniąc jej jednorodność: ……………………………..

- Równomierne rozprowadzenie odczynników na całej powierzchni preparatu w celu uzyskania optymalnych reakcji:  …………………………………….

- Zapewnienie odpowiedniej temperatury inkubacji preparatu na wszystkich etapach barwienia zależnych od temperatury: ………………………………

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że dzierżawiony  aparat dostarczę(my) i zainstaluj ę(my) w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), iż dostawy odczynników będę(my) świadczyć sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), że odczynniki będę(my) dostarczać w terminie ………………. dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 6 miesięcy), liczony od dnia dostawy .

Oświadczamy(y), że karty charakterystyk oferowanych przeciwciał oraz ich aktualizacje są dostępne/ nie są dostępne* na stronie internetowej …………………………………. (wpisać adres strony internetowej)

Oświadczamy(y), że karty charakterystyk oferowanych produktów które zawierają substancje niebezpieczne sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska oraz instrukcje stosowania są dostępne/ nie są dostępne* na stronie internetowej …………………………………. (wpisać adres strony internetowej)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         ……………………………………………………

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................

.......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im.Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im.Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie” im. Klary Jelskiej w Zakopanem

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 6 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz , którego dostawy zostały wykonane | Wartość zamówienia brutto [PLN] | Przedmiot zamówienia | Okres realizacji zamówienia (od dzień-miesiąc -rok do dzień-miesiąc- rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | koniec |

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

...................................................................

(Miejscowość, data)

……………………………………

(Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

|  |  | Załącznik nr 7 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych,  
znak postępowania: A.ZP-271-8/18

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (należy wyminiec Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić