Zał. nr 1

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ

PAKIET NR 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | wartość netto | VAT % kwota | wartość brutto | Nazwa handlowa producenta, Nr katalogu w poz. 2-6 należy podać czy oferowany ładunek artykulacyjny z nożem czy nóż i artykulacja w trzonie endostaplera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy endostapler uniwersalny przeznaczony do ładunków artykulacyjnych o długościach linii zszywek 30, 45 i 60 mm, długość trzonu 6 cm lub 16cm, z 11 pozycjami artykulacji. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości linii szwu 45mm i wysokości zszywki 2,5mm przed zamknięciem. Dopuszcza się ładunki z artykulacją i nożem w trzonie, posiadające dwie potrójne linie zszywek naczyniowych. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek (artykulacyjny z nożem lub nóż i artykulacja w trzonie endostaplera) z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości linii szwu 45mm i wysokości zszywki 3,5mm przed zamknięciem, dopuszcza się wysokość zamkniętej zszywki 1,5mm. | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 4 | Ładunek (artykulacyjny z nożem lub nóż i artykulacja w trzonie endostaplera) z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości linii szwu 45mm i wysokości zszywki 4,1- 4,8mm przed zamknięciem,dopuszcza się wysokość zamkniętej zszywki 2,0mm | szt. | 350 |  |  |  |  |  |
| 5 | Ładunek (artykulacyjny z nożem lub nóż i artykulacja w trzonie endostaplera) z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości linii szwu 60mm i wysokości zszywki 3,5mm przed zamknięciem. | szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Ładunek (artykulacyjny z nożem lub nóż i artykulacja w trzonie endostaplera) z dwoma potrójnymi rzędami tytanowych zszywek o długości linii szwu 60mm i wysokości zszywki 4,1 - 4,8mm przed zamknięciem. | szt. | 460 |  |  |  |  |  |
| 7 | Ładunek artykulacyjny z nożem z zakrzywioną końcówką na kowadle (noskiem) do endostaplera z dwoma potrójnymi rzędami zszywek o długości lini szwu 30 mm i wysokości zszywek 2,0-2,5-3,0mm przed zamknięciem | szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw składający się z: rękojeści endostaplera uniwersalnego (11 pozycji artykulacji), 3 x ładunki 45mm – wys. zszywki 2,5mm, 1 x ładunek 45mm – wys. zszywki 4,8mm, 3 x ładunki 60mm – wys. zszywki 4,8mm, j.u. narzędzie do preparowania tkanek wraz z kluczem dynamometrycznym pracujące w ultradźwiękowym, akumulatorowym (bezprzewodowym) systemie preparowania tkanek śr. 5mm, dł. trzonu 39cm, dł. szczęk aktywnych 14,5mm, aktywowane ręcznie z jednego przycisku z dwoma stopniami aktywacji. | zestaw | 35 |  |  |  |  |  |
| 9 | RAZEM |  |  |  |  |
| Uwaga ! |  |  |  |  |  |  |  |
| W poz.1 zamawiający określił ilość endostaplerów uniwersalnych potrzebnych do 120 zabiegów VATS. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę endostaplera nieuniwersalnego, z zastrzeżeniem że Wykonawca zaoferuje endostaplery do 120 zabiegów w ilości gwarantującej możliwość użycia wszystkich wymienionych ładunków podczas każdego zabiegu. W takim przypadku Wykonawca w poz 1. zobowiązany jest do zmiany odpowiedniej ilości sztuk endotaplerów. |
| Zamówienie obejmuje użyczenie na czas trwania umowy niezbędnego oprzyrządowania umożliwiającego użycie jednorazowych narzędzi do preparowania tkanek, o których mowa w pozycji 8 tabeli. |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | wartość netto | VAT % kwota | wartość brutto | Nazwa handlowa producenta, Nr katalogu w poz. 2 należy podać czy oferowany ładunek artykulacyjny z nożem czy nóż i artykulacja w trzonie endostaplera |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Jednorazowy endostapler uniwersalny przeznaczony do ładunków artykulacyjnych o długościach linii zszywek 30, 45 i 60 mm, długość trzonu 6 cm lub 16cm, z 11 pozycjami artykulacji. | szt. | 24 |  |  |  |  |  |
| 2 | Ładunek (artykulacyjny z nożem lub nóż i artykulacja w trzonie endostaplera) z dwoma potrójnymi liniami zszywek o długości lini szwu 60mm. Zszywki o wysokości 3,0-3,5-4,0mm przed zamknięciem. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 3 | Stapler skórny z 35 zszywkami ze stali nierdzewnej. Zszywka otwarta szer. 10,87mm; wys. 2,9mm. Zszywka zamknięta szer. 5,88mm: wys. 4,1mm. Grubość zszywki 0,57mm. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Narzędzie jednorazowego użytku do usuwania zszywek skórnych | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | RAZEM |  |  |  |  |

| Uwaga ! |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W poz.1 zamawiający określił ilość endostaplerów uniwersalnych potrzebnych do 24 zabiegów VATS. Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania przez Wykonawcę endostaplera nieuniwersalnego, z zastrzeżeniem że Wykonawca zaoferuje endostaplery do 24 zabiegów w ilości gwarantującej możliwość użycia wszystkich wymienionych ładunków podczas każdego zabiegu. W takim przypadku Wykonawca w poz 1. zobowiązany jest do zmiany odpowiedniej ilości sztuk endotaplerów. |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | wartość netto | VAT % kwota | wartość brutto | Nazwa handlowa producenta, Nr katalogu oraz podać dodatkowe parametry techniczne charakteryzujące bezpieczeństwo i funkcjonalność nie ujęte w pkt .19 ppkt 2.2 siwz (jeżeli dotyczy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw składający się z: rękojeści endostaplera uniwersalnego (11 pozycji artykulacji), 3 x ładunki 45mm – wys. zszywki 2,5mm, 1 x ładunek 45mm – wys. zszywki 4,8mm, 3 x ładunki 60mm – wys. zszywki 4,8mm, jednorazowego urzycia, narzędzie do preparowania tkanek w systemie biopolarnego zamykania naczyń do 7 mm włącznie z zakrzywionymi 20,3mm szczękami, długość narzędzia 37cm, cięcie mechaniczne - narzędzie ma być kompatybilne z urządzeniem posiadanym przez zamawiającego t.j. Generator (Diatermia) Elektrochirurgiczny Forcetriad ( rok prod. 2011). | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Stapler liniowy tnąco zamykajacy bez pinu zatrzymującego tkankę między branszami, z nożem w ładunku o długości linii szwu 100mm i wysokością zszywki obustronnie brzeżnie płaskiej na całej długości zszywki, 3,8mm lub 4,8mm. Stapler posiada obustronny suwak do aktywacji urządzenia. Zamawiający każdorazowo okręśli wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 18 |  |  |  |  |  |
| 3 | Ładunek z nożem do staplera tnąco zamykającego o długości linii szwu 100mm i wysokości zszywki obustronnie brzeżnie płaskiej na całej długości zszywki , 3,8mm lub 4,8mm. Zamawiający każdorazowo okręśli wysokość zszywki przy składaniu zamówienia. | szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA*:

| Nazwa Wykonawcy NIP/ REGON |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| nr tel |  |
| faks |  |
| email |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę jednorazowych staplerów,  ładunków do staplerów i zestawów ładunków niezbędnych do przeprowadzenia zabiegów VATS, składam(y) poniższą ofertę:

PAKIET NR 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

PAKIET NR 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

PAKIET NR 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie: 12 miesięcy od daty podpsiania umowy

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok).

Oświadczam(y), że w ramach realizacji zamówienia-pakiet nr 1-  oddam(y) do bezpłatnego używania niezbędne oprzyrządowanie umożliwiające użycie jednorazowych narzędzi do preparowania tkanek, o których mowa w pkt 8 tabeli- kalkulacji, stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji, na które składa się:

1. ………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

(nazwa, model, typ)

2. ………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

(nazwa, model, typ)

3. ………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

(nazwa, model, typ)

4. ………………………………………………………………………………………………………………..………………………….

(nazwa, model, typ)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)*

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*)

  - Mikroprzedsiębiorstwem*)

  - Małym przedsiębiorstwem*)

  - Średnim przedsiębiorstwem*)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

4.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................                            .......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. sukcesywna dostawa jednorazowych ładunków i staplerów, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. sukcesywna dostawa jednorazowych ładunków i staplerów, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: sukcesywna dostawa jednorazowych ładunków i staplerów,  znak postępowania: A.ZP-271-14/18

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.