zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

KALKULACJA CENOWA DO OFERTY

Tabela nr 1:  wycena zakupu odczynników i innych materiałów

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 = (8 x 9) | 11 | 12 = (10 x 11) | 13 = (10 + 12) | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa badania, którego dotyczy | Nazwa handlowa odczynnika | Nr katalogowy produktu | Ilość testów w ciągu 36 miesięcy | Ilość testów w ciągu 36 mies. z uwzględnieniem kontroli i kalibracji | Wielkość opakowania (ml, ilość testów, szt.) | Ilość pełnych opakowań w okresie obowiązywania umowy | Cena za 1 opak. netto | Wartość netto dla danej pozycji | Stawka VAT (%) | Wartość podatku VAT | Wartość brutto dla danej pozycji | Termin przydatności odczynnika do użycia liczony od dnia dostawy w miesiącach lub dniach |
| 1 | Czas protrombinowy |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT) |  |  | 15 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fibrynogen metodą Claussa |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Czas trombinowy |  |  | 9 000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Osocza kontrolne (codziennie, naprzemiennie na 2 poziomach) |
| Osocza kalibracyjne (jeśli dane kalibracyjne nie są wprowadzane przy pomocy kodów kreskowych) |
|  |  |  |  | Gwarantujące wykonanie przewidzianych ilości testów w określonym czasie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pozostałe materiały eksploatacyjne |
|  |  |  |  | Gwarantujące wykonanie przewidzianych ilości testów, kontroli i kalibracji w określonym czasie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | RAZEM |  |  |  |  |  |

Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyliczenia każdego odczynnika jak i materiału zużywalnego z uwzględnieniem jego trwałości na pokładzie

TABELA nr 2: wycena dzierżawy aparatu

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 = (3 x 4) | 6 | 7 = ( 5 x 6 ) | 8=( 5 + 7 ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot najmu | Ilość | Cena netto za 1 miesiąc najmu | Wartość netto | Stawka | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
|  |  | miesięcy do wynajmu |  |  | VAT (%) |  |  |
|  |  | 36 |  |  |  |  |  |

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

# Zał. nr 2 do zaproszenia do składania ofert

# 1. Wymagania dotyczące analizatora w tym warunki dzierżawy/dostaw/serwisu

| L.p. | Wymagane parametry | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nowy lub używany nie starszy niż 2014 r.,po pełnym przeglądzie | Tak |  |
| 2 | Analizator w pełni automatyczny, składający się z komputera, części pomiarowej, monitora i drukarki | Tak |  |
| 3 | Kabel komunikacyjny pomiędzy urządzeniem a komputerem (stacja robocza jest zapewniona przez Zamawiającego) w celu integracji z laboratoryjnym systemem informatycznym MARCEL | Tak |  |
| 4 | Wpięcie analizatora do systemu informatycznego MARCEL po stronie i na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 5 | Metodyka pomiarów: czas wykrzepiania (na zasadzie optyczno-mechanicznej lub mechanicznej), immunologia, kolorymetria | Tak |  |
| 6 | Wydajność analizatora minimum 50 oznaczeń na godzinę | Tak |  |
| 7 | Układ chłodzenia wszystkich odczynników na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 8 | Kontrola objętości odczynników na pokładzie | Tak |  |
| 9 | Funkcja detekcji poziomu próbek i odczynników | Tak |  |
| 10 | Kontrola jakości jako integralna część oprogramowania | Tak |  |
| 11 | Wbudowany czytnik kodów kreskowych dla próbek i odczynników | Tak |  |
| 12 | Możliwość dodawania próbek CITO podczas pracy analizatora | Tak |  |
| 13 | Automatyczne pobieranie oraz utylizacja pojedynczych kuwet pomiarowych (nie łączonych w bloki – brak strat podczas wykonywania pojedynczych oznaczeń) | Tak |  |
| 14 | Odczynnik wyzwalający reakcję podgrzewany bezpośrednio przed dodaniem wewnątrz igły | Tak |  |
| 15 | Odczynnik do PT stabilny minimum 48 godzin na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 16 | Odczynnik do APTT stabilny minimum 48 godzin na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 17 | Odczynnik do TT stabilny minimum 7 dni na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 18 | Odczynnik do fibrynogenu o liniowości podczas 1. oznaczenia od 1 do 8 g/l | Tak |  |
| 19 | Instrukcja obsługi w wersji papierowej w języku polskim | Tak |  |
| 20 | Nieodpłatne szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | Tak |  |
| 21 | Zapewnienie dostawy półautomatycznego analizatora zastępczego, na którym można wykonywać wszystkie ujęte w umowie badania przy użyciu tych samych odczynników | Tak |  |
| 22 | Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h | Tak |  |

………………………………….

(podpis Wykonawcy)

zał. nr 3 do zaproszenia do

składania ofert

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na dzierżawę analizatora 
i sukcesywną dostawę odczynników do wykonywania badań z zakresu koagulologii na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, znak postępowania A.ZP.24-12/18 składam(y) poniższą ofertę:

Cena netto za całość dostawy :………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Na powyższą cenę składają się następujące kwoty ( 1+2):

1) Cena netto za całość dostawy  …………………………………… zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy: ……………………………………… zł

2) czynsz dzierżawny 1 aparatu za cały okres realizacji umowy tj. 36 miesięcy:

czynsz dzierżawny netto: ……………………………………….zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. Zł

czynsz dzierżawny brutto: ……………………………………….zł

( słownie: …………………………………………………………………………… zł)

Cena powyższa  została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1, tabela nr 1 i nr 2 do zaproszenia.

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: ………………………………………………………………………

Nazwa producenta: …………………………………………………………rok produkcji:…………………………

Powyższa cena czynszu dzierżawnego uwzględnia w szczególności koszty kontroli jakości pracy aparatu zalecane przez producenta, dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu jak również koszty związane z serwisowaniem przedmiotu zamówienia w tym m.in. dostawy części zużywalnych aparatu wymaganych do prawidłowej eksploatacji aparatu w okresie trwania umowy.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Oświadczam(y), że oferowany aparat spełnia wszystkie wymagania określone w zaproszeniu.

Oferujemy:

- aparat (w poniższym wykazie parametrów punktowanych w kryterium jakość wpisać odpowiednio: ilość igieł)

Liczba igieł dozujących w analizatorze: ……………………………

- odczynniki (w poniższym wykazie parametrów punktowanych w kryterium jakość wpisać odpowiednio: TAK lub NIE)

- Odczynniki prekalibrowane dla PT i fibrynogenu:  ………………

- Odczynniki dla APTT, TT i fibrynogenu w stanie ciekłym, gotowe do użycia: ………………

- Odczynnik do PT w oparciu o tromboplastynę króliczą o ISI 1,0 +/- 0,1: ……………………

Oświadczam(y), że dzierżawiony  aparat dostarczę(my) w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), iż dostawy będę(my) świadczyć sukcesywnie w terminie: 36 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 7 miesięcy), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 4 do zaproszenia.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

* niepotrzebne skreślić