zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

KALKULACJA CENOWA DO OFERTY

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednost. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy typu Bowie-Dick. Kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku parowatego i rurowego. Test niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - część pierwsza wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej, druga z porowatego metalu. Test wykonany z samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 3,5 min. oraz 134 °C. Test arkuszowy ma odpowiadać : Klasie 2 wg PN-EN ISO 11140. Każde opakowanie ma zawierać 400 wskaźników i przyrząd PCD | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Emulacyjne testy sterylizacji parowej TST. Niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych. Samoprzylepny wskażnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134°C/5,3 min. i 121°C/15 min, odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Pokryty folią chroniącą przed wilgocią. Pakowane po 100 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia np: z zółtego na kolor granatowy/fioletowy- jednoznaczny odczyt | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Ampułkowe wskaźniki biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121°C i 134°C, zawierający spory B. stearothermophilus- zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Ampułka z etykietą samoprzylepną, którą można nanieść do dokumentacji. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący np: z koloru niebieskiego na czarny. Pakowane po 100 szt. Ostateczny odczyt inkubacji 24 godz. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Testy kontroli skuteczności mycia mechanicznego i ultradźwiękowego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła musi być zgodna z EN ISO 15883. Arkusz do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmaistowy. Pakowane po 100 sztuk. | szt. | 600 |  |  |  |  |  |
| 5. | Uchwyt umożliwiający utrzymanie arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Kompatybilny z testami kontroli skuteczności mycia mechanicznego z poz. 4. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Wzmocniona taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 7. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem do pary wodnej. Druk w poprzek taśmy zawierające min. 5 informacji: pierwszy wiersz przeznaczony jest do nadrukowania daty sterylizacji, numeru sterylizatora; cały drugi wiersz- termin ważności, numer cyklu a cały trzeci wiersz - numer operatora; wybarwiające się w procesie sterylizacji , pasujace do metkownicy 3- rzędowej BROWNE. Wymagany odstęp między poszczególnymi naklejkami (min. 1mm) ułatwiający odklejanie naklejek podczas metkowania. Rolka -500 sztuk | rolk | 300 |  |  |  |  |  |
| 8. | Plomby do kontenerów wykonane z tworzywa sztucznego z tuszem wskaźnikowym do sterylizacji parą wodną. Bez zawartości lateksu, PVC i ftalanów, kompatybilne z kontenerami Aesculap, pakowane po 100 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

zał. nr 2 do zaproszenia do

składania ofert

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sukcesywną Dostawę materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – A.ZP.24-14a/18, składam(y) poniższą ofertę:

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Cena powyższa została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie:

24 miesięcy od podpisania umowy.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

* niepotrzebne skreślić