Zał. nr 1

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji małych i trudnodostępnych powierzchni wyrobów medycznych na bazie alkoholi ( etylowego i izopropylowego) i czwartorzędowej soli amoniowej, nie zawierający aldehydów, gotowy do użycia. Spektrum działania: B (EN 14561, 13727) w tym MRSA, Tbc - M.terrae, M.avium (EN 14348), F - C.albicans, A.niger (EN 14562, EN 13624), V – Polio, Adeno, Noro (EN 14476), Rota, Vaccinia – w czasie do 30sek. Posiadąjący pozytywną opinię IMiDz potwierdzoną badaniami klinicznymi. Wyrób medyczny kl.II A | Butelka 1l z atomizerem | 150 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat alkoholowy oparty o 1-propanol (50g na 100g roztworu) i QAV, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni i miejsc trudno dostępnych o pH ok. 7. Preparat alkoholowy niezawierający aldehydów i alkiloamin. Posiada dermatesty. Spektrum: B,Tbc,F,V (HBV, HIV, Rota, Adeno, Vaccinia, Papova, Noro - 1min., Polio - 10minut). Wyrób medyczny klasa IIA. | Butelka 1l z atomizerem | 100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji wyrobów medycznych oraz małych i trudno dostępnych powierzchni odpornych na działanie alkoholu. Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, w tym MRSA, prątkobójczy, drożdżobójczy, wirusobójczy: HIV,HBV,HCV,Adenowirus,SARS,Rotawirus,Vacciniawirus,H1N1 w 30 sekund. Kompozycja na bazie etanolu 55% i IV rzędowych zwiazków amonowych, może być bezpiecznie stosowany w obecności pacjentów. Możliwość dezynfekcji powierzchni kontaktujacych się z żywnością, posiada przyjemny świeży zapach. | Butelka 1l z atomizerem | 20 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezalkoholowy gotowy do użycia preparat w postaci piany do szybkiej dezynfekcji i mycia delikatnych powierzchni, wyposażenia i innych wyrobów medycznych zanieczyszczonych organicznie. Spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy w tym HBV,HCV,HIV,BVDV,Vaccinia, wirus Papova, wirus SV 40 zgodnie z DGHM,RKI,DVV. Skuteczny w obecności substancji organicznych w 5 minut, nie zawiera alkoholu, aldehydów, fenolu i chloru. Wysoka kompatybilność materiałowa - szczególnie zalecany do dezynfekcji i mycia powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu np. fotele, łóżka zabiegowe, kable, pasy i łóżka do masażu, inkubatory, wanny akrylowe, blaty robocze itd. | Butelka 1l z atomizerem | 12 |  |  |  |  |  |
| 5 | Gotowy do użycia, bezzapachowy preparat w postaci piany przeznaczony do szybkiej dezynfekcji miejsc trudnodostępnych, urządzeń i wszelkich małych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholu; również na oddziałach noworodkowych, do inkubatorów oraz do głowic USG (rekomendacje producentów głowic Philips, Hitachi, Famed Żywiec, Aesculap ), ekranów LCD , monitorów, systemów infuzyjnych i w pionie żywieniowym; zawierający alkohol (max 17g/na 100g) oparty o 1-propanol i czwartorzędowe związki amoniowe; bez zawartości aldehydów i alkiloloamin; skuteczny w czasie do 1min na bakterie (w tym MRSA, Tbc), grzyby, wirusy (HIV, HBV, HCV, Rota, Vaccinia, Ptasia grypa typu A), oraz w czasie do 5min na wirusy Polioma oraz Noro wirus); konfekcjonowany w opakowaniach 750ml z aplikatorem pianowym; wyrób medyczny klasy IIA. | Butelka z atomizerem pianowym 750ml | 15 |  |  |  |  |  |
| 6 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie – tuba zawierająca min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3mc.Wyrób medyczny kl. IIA . tuba 200 szt. | tuba 200szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowe do użycia chusteczki, przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG, inkubatory) – wymagane dopuszczenie producenta głowic USG. Nie zawierające w składzie alkoholu, aldehydów, związków utleniających. Oparte o mieszaninę różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Pojedyncza chusteczka o wymiarach min. 20 x 20 cm. Opakowanie (wkład uzupełniający) zawierające min. 200 szt, chusteczek odrywanych pojedynczo. Spektrum działania: B, F, V (HIV, HBV, HCV – BVDV, Vaccinia, Rota, Papova) do 1min., Tbc (M. Terrae – EN 14348) do 15 min. Okres przydatności po otwarciu 3mc.Wyrób medyczny kl. IIA . wkłady 200 szt. | wkłady 200szt. | 65 |  |  |  |  |  |
| 8 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol ) z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Chusteczka o wymiarach min. 20x27 cm. Opakowanie (tuba) zawierające min. 200 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Wyrób medyczny kl. IIA tuba 200 szt. | tuba 200szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 9 | Gotowe do użycia chusteczki przeznaczone do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholu. Zawierające w składzie min. 2 alkohole alifatyczne (w tym etanol ) z dodatkiem amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych, bez dodatkowych substancji czynnych np. związków amoniowych, aldehydów i innych. Chusteczka o wymiarach min. 20x27 cm. Opakowanie (wkład uzupełniający) zawierające min. 200 chusteczek. Możliwość stosowania do powierzchni wykonanych z poliwęglanu. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F (Candida Albicans, Aspergillus Niger), Tbc(M.terrae+avium lub tuberculosis), V (Rota, Vaccinia, BVDV, Noro) w czasie do 1 min.. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Polio. Wyrób medyczny kl. IIA wkłady 200 szt. | wkłady 200szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | Chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni medycznych ( w tym sond USG) na bazie nadtlenku wodoru ( max.1%). Brak czynnych pozostałości na powierzchni po dezynfekcji. Spełniają wymogi normy EN 16615 i EN14476. Bez zawartości alkoholi, QAV. Spektrum działania V (HIV,HBV,HCV,ROTA,ADENO,Polyoma SV40) - 1 min.,B,F (a. NIger) - 5 min. Opakowanie zawiera 100szt. chusteczek o wymiarach min. 20x20cm. | op. 100 szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | Gotowe do użycia chusteczki o działaniu sporobójczym. Przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni wyrobów medycznych (w tym sond TEE). Nie zawierające w składzie pochodnych amin, QAC, aldehydów, fenolu, chloru oraz ich pochodnych. Oparte na kwasie nadoctowym, nie wymagające aktywacji. Spektrum działania: B(EN 13727), F (EN 13624), S (EN 13704) do 5 min., Tbc (EN 14348), V(EN 14476) do 15 min. Opakowanie 50 szt. chusteczek o wymiarach min. 20x30 cm. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. Wyrób medyczny kl. IIB 50 szt. | op. 50szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 12 | Gotowe do użycia chusteczki do dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Zawierające w składzie mieszaninę alkoholi alifatycznych (etanol 12-15 g/100 g, izopropanol 15-20 g/100 g) charakteryzujące się doskonałą kompatybilnością materiałową pozwalającą na dezynfekcję smartfonów , ekranów dotykowych, wyświetlaczy, klawiatur, sztucznej skóry, powierzchni mebli. Przebadane zgodnie z PN EN 16615:2015 w 1 minutę. Bezpieczeństwo dermatologiczne potwierdzone testami w niezależnym laboratorium. Rozmiar chusteczki 20x20 cm, gramatura 50 g/m2, opakowanie typu flow-pack zawierające 100 szt chusteczek. Okres przydatności po otwarciu 28 dni. | op. flow-pack100szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 13 | Preparat w proszku do mycia i dezynfekcji instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, sond chirurgicznych, rurek do respiratorów i innych urządzeń anestezjologicznych, inkubatorów oraz powierzchni wyrobów medycznych. Wymagane załączenie instrukcji mycia i dezynfekcji inkubatorów zatwierdzonej przez wytwórcę wyrobu. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjniach automatycznych oraz w myjkach do endoskopów. Nie wymagający użycia aktywatora. Zawierający w swoim składzie cztery enzymy odpowiedzialne za usuwanie zanieczyszczeń organicznych takich jak krew, białko, tłuszcze, wydzieliny (proteazę, lipazę, amylazę i mannazę), nadwęglan sodu, TAED, kwas adypinowy, inhibitory korozji. Zawierający surfaktanty zapobiegające pyleniu proszku. Spektrum i czas działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B (w tym MRSA), F (C.albicans, A.brasiliensis), Tbc (M.terrae, M.avium), V (Polio, Adeno, Noro, HIV, HBV, HCV, Rota, SARS, wirus grypy, Herpes simplex, Ebola), C. difficile 2% w 10 minut, B. subtilis 1% w 30 minut. Opakowanie 1kg. Każde opakowanie zawiera miarkę dozującą. | pojemnik 1kg | 30 |  |  |  |  |  |
| 14 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych jamy ustnej, zawierający etanol, chlorheksydynę, o pH ok. 6, bez zawartości jodu, o smaku miętowym. Spektrum działania: B (Gram +,Gram -) F,V ( HIV i Herpes simplex). | butelka 300ml | 40 |  |  |  |  |  |
| 15 | Gotowy do użycia roztwór przeznaczony do dekontaminacji, płukania, pędzlowania jamy ustnej, utrzymania flory fizjologicznej ust i codziennej higieny jamy ustnej, bez ograniczenia dla zastosowania u dzieci; na bazie poliheksanidyny; bez zawartości alkoholu; skuteczny na bakterie (w tym MDRO Multi-Drug Resistant Organism, np. Staphylococcus aureus, MRSA; Enterococcus hirae; Pseudomonas aeruginosa; Acinetobacter baumannii; Enterococcus faecium (VRE); Klebsiella pneumoniae (ESBL)) oraz grzyby (Candida albicans); konfekcjonowany w opakowaniach 250ml; wyrób medyczny klasy III. | op 250ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 16 | Alkoholowy preparat do dezynfekcji błon śluzowych obszaru genitalnego, zawierający etanol , chlorheksydynę , nadtlenek wodoru oraz poliwidon jako substancję zagęszczajacą, o pH 4,5- 5,0. Bez zawartości jodu. Spektrum działania: B,F,V(HIV,HBV,HSV), pierwotniaki. | butelka 500ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 17 | Preparat do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz mycia całego ciała przed zabiegami chirurgicznymi o przedłużonym czasie działania do 24 godzin. Preparat nie zawiera dodatków zapachowych oraz barwników, nie wymaga spłukiwania. Zawierający w swoim składzie duglukonian chlorheksydyny oraz chlorek didecylodimetyloamonowy. Przebadany zgodnie z normą EN 1499. Spektrum działania: B (łącznie z MRSA), F, V (HBV, HCV, HIV) – do 60 sek. | butelka 500ml | 400 |  |  |  |  |  |
| 18 | Preparat alkoholowy oparty o izopropanol, zawierający chlorheksydynę i nadtlenek wodoru, przeznaczony do higienicznego i chirurgicznego odkażania rąk o pH 6,5-7,5. Spektrum działania: B,F,V,Tbc . | butelka 500ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 19 | Preparat do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu (min. 89%), bez zawartości jodu, chlorheksydyny, izopropanolu, fenolu i jego pochodnych. Preparat bezbarwny zawierający substancje nawilżające, pielęgnujące i regenerujące skórę, takie, jak witamina E, pantenol i gliceryna. Higieniczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 1500 w ciągu 20s. Chirurgiczna dezynfekcja rąk zgodnie z normą EN 12791 w ciągu 90s. Spektrum działania: B, F, Tbc,V (HBV,HCV, HIV,Rota, Noro (mysi) do 20 s.), Adeno, Polio 30 sek. | butelka 500ml | 1000 |  |  |  |  |  |
| 20 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV) | butelka 1000 ml | 100 |  |  |  |  |  |
| 21 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania , zabarwiania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV) | butelka z atomizerem 350 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania i zabarwiania skóry pola operacyjnego, oparty o etanol i 2-propanol bez pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Spektrum: B (w tym Tbc), V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa), F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min. Produkt leczniczy. | butelka 1000ml | 30 |  |  |  |  |  |
| 23 | Preparat barwiony do odkażania, odtłuszczania i zabarwiania skóry pola operacyjnego, oparty o etanol i 2-propanol bez pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Spektrum: B (w tym Tbc), V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa), F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min. Produkt leczniczy. | butelka z atomizerem 250ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 24 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Możliwość stosowania u dzieci i noworodków. Pozytywna opinia IMiDz. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV). | butelka 1000ml | 50 |  |  |  |  |  |
| 25 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry pola operacyjnego, oparty o etanol i 2-propanol bez pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Spektrum: B (w tym Tbc),V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa),F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min Produkt leczniczy. | butelka 1000ml | 30 |  |  |  |  |  |
| 26 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry pola operacyjnego, oparty o etanol i 2-propanol bez pochodnych fenolowych, nadtlenku wodoru, ułatwiający dobre przyleganie folii przy zabiegach, nie tracący aktywności w obecności białka, surowicy i krwi. Produkt o działaniu natychmiastowym i przedłużonym do 24 godz. Spektrum: B (w tym Tbc),V(HCV,HBV,HIV,Vaccina, Herpes Simplex, świńska grypa),F-15s, Rotawirus-60s, Poliowirus-5 min Produkt leczniczy. | butelka z atomizerem 250ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 27 | Preparat bezbarwny do odkażania i odtłuszczania skóry, oparty o alkohol etylowy, izopropylowy, benzylowy i nadtlenek wodoru, bez zawartości pochodnych fenolowych, jodu i jego związków. Możliwość stosowania u dzieci i noworodków. Pozytywna opinia IMiDz. Spektrum działania: B (MRSA), Tbc, F, V (Adeno, Rota, Herpes, HBV, HIV). | butelka z atomizerem 350 ml | 40 |  |  |  |  |  |
| 28 | Emulsja oleju w wodzie przeznaczona do wrażliwej i narażonej na zniszczenie skóry o działaniu nawilżającym i ochronnym. Zawiera wosk pszczeli i olejki pielęgnujące, które regulują stopień wilgotności skóry oraz jej natłuszczenie. | butelka 500ml | 70 |  |  |  |  |  |
| 29 | Emulsja wody w oleju o działaniu natłuszczającym, ochronnym i regenerującym skórę. Zawiera witaminę E i glicerynę. | butelka 500ml | 60 |  |  |  |  |  |
| 30 | Preparat do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk na bazie syntetycznych składników, bez zawartości mydła, posiadający doskonałe właściwości myjące, łagodny dla skóry na bazie nowoczesnego tenzydu APG (alkilopoliglikozyd). Wartość pH ok. 5,0. | butelka 500ml | 700 |  |  |  |  |  |
| 31 | Płynny, trójenzymatyczny preparat o neutralnym pH, do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i endoskopów, czas działania do 5 min-B,Tbc,F,V (HIV,HCV,HBV, Herpes ,Vaccinia), niskie stężenie roztworu roboczego - 0,5% , postać: koncentrat w płynie, preparat nie może zawierać alkiloamin i pochodnych fenolowych, potwierdzony badaniami brak korozji wżernej. | pojemnik 5l | 10 |  |  |  |  |  |
| 32 | pompka (dozownik) do kanistra 5l kompatybilna z pozycją nr 29 | dozownik | 5 |  |  |  |  |  |
| 33 | Povidonum iodinatum 7,5% wodny roztwór (jodopolivinylopirolidon). | butelka 1000 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Preparat do dezynfekcji endoskopów giętkich .Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w temperaturze 50-60°C. Zawierający aldehyd glutarowy, etanol, inhibitory korozji bez formaldehydu, glioksalu oraz kwasów organicznych. Spektrum działania: B, Tbc, F, V (Polio, HIV, HBV, Adeno, Vaccinia), S, jaja glisty, Helicobacter pyroli w czasie do 5 minut. Bezbarwny o pH 7 w roztworze roboczym 1%. Wyrób medyczy. | pojemnik 5litrów | 10 |  |  |  |  |  |
| 35 | Preparat do maszynowego mycia narzędzi medycznych, sprzętu anestezjologicznego, narzędzi stosowanych w okulistyce, giętkich i sztywnych endoskopów oraz kontenerów. Preparat można stosować do anodowanego aluminium, metali kolorowych. Zawiera enzymy, anionowe i niejonowe substancje powierzchniowo czynne o pH w roztworze roboczym 10,5. Spełnia zalecenia w zakresie ograniczenia do minimum ryzyka vCJK. . Stężenie roztworu roboczego 0,3-1%. Wyrób medyczny. | pojemnik 5litrów | 10 |  |  |  |  |  |
| 36 | Płynny komponent stosowany w ostatnim cyklu płukania w maszynowym przygotowaniu narzędzi do ponownego użycia. Umożliwia wysychanie bez pozostawiania plam, optymalne zwilżenie płukanego wsadu oraz posiada właściwości ochronne. Preparat na bazie niejonowych związków powierzchniowo czynnych, pH ok.5 w roztworze roboczym. Stężenie roztworu roboczego 0,1-0,2%. Wyrób medyczny. | pojemnik 5kg | 8 |  |  |  |  |  |
| 37 | Preparat do dezynfekcji higienicznej i chirurgicznej rąk w postaci żelu na bazie etanolu min. 85%. Zawierający w swoim składzie przynajmniej 7 substancji nawilżających i natłuszczających skórę takich jak: gliceryna, aloes, pantenol. Preparat nie może zawierać pochodnych fenolowych, jodu oraz jego związków. Spektrum działania: B,F,Tbc,V (HBV,HCV,HIV , Rota,Noro, Adeno, Polio) | butelka 500ml | 80 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do obszaru medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W celu minimalizacji możliwości powstawania reakcji skórnych u personelu szpitala oferowane preparaty do dezynfekcji (poz. 18 i 19), mycia (poz. 30 i 17), i pielęgnacji rąk (poz. 28 i 29) muszą być kompatybilne ze sobą czyli od jednego producenta.

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat w formie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B,F,Tbc (M,avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (HBV,HIV,HCV,Polio,Adeno), S w czasie do 5 minut, przy stężeniu 5%. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen,kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Bazę chemiczną środka stanowi wiele składników aktywnych w tym: poliaminy, tenztdy,aminoetanol. Możliwość zastosowania w myjkach ultradzwiekowych. Preparat wykazuje aktywność w obecności zanieczyszczeń organicznych i mikrobiologicznych podczas wielokrotnego użycia. Roztwór do dezynfekcij narzędzi można stosować maksymalnie do 14 dni. Koncentrat zmieszany z wodą (niezanieczyszczony), zachowuje aktywność, tak samo jak termin ważności koncetratu, z którego został przygotowany. Możliwość kontroli aktywności paskami testowymi. | kanister 5l | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | pompka (dozownik) krótka do kanistra 5l, kompatybilna z pozycją nr 1 | dozownik | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Gotowy do użycia preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni i wyrobów medycznych (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B,F,Tbc (M,avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (HBV,HIV,HCV,Polio,Adeno), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen,kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Bazę chemiczną środka stanowi wiele składników aktywnych w tym: poliaminy, tenztdy,aminoetanol. Możliwość kontroli aktywności paskami testowymi. Butelka ze spryskiwaczem 750 ml. | op. 750ml | 200 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat w formie nasączonych chusteczek gotowych do użycia, do mycia i dezynfekcji głowic USG i powierzchni (w tym wrażliwych na działanie alkoholi i wysoką temperaturę). Spektrum działania: B,F,Tbc (M,avium, M.terrae, M.tuberculosis), V (HBV,HIV,HCV,Polio,Adeno), S w czasie do 5 minut. Posiada badania Fazy 2 Etapu 2 zgodne z normą PN-EN 14885:2008. Nie zawiera związków uwalniających aktywny tlen,kwasu nadoctowego, chloru, aldehydów, bez aktywatora. Bazę chemiczną środka stanowi wiele składników aktywnych w tym: poliaminy, tenztdy,aminoetanol. Wiaderko 450 listków. | op. wiadro 450szt | 10 |  |  |  |  |  |
| 5 | Paski testowe przeznaczone do kontroli aktywności roztworu roboczego x 100 pasków. (Dotyczy pozycji 1 i 3) | op. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do obszaru medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Detergentowy preparat myjący do myjni endoskopowej ETD-3. Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol. Przeznaczenie: mycie maszynowe w myjniach Olympus ETD. Dozowanie: 6 ml/l. Deklaracja zgodności CE. Opakowanie 5 litrów preparatu. | kanister 5l | 18 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD-3. Skład: kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania: B, F, Tbc, V. Przeznaczenie: dezynfekcja chemiczno-termiczna w myjniach Olympus ETD. Dozowanie: 12ml/l. Deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 2,8 litra. | kanister 2,8l | 60 |  |  |  |  |  |
| 3 | Aktywator do preparatu dezynfekcyjnego (dotyczy poz.2). Dozowanie: 12ml/l. Neutralne pH. Deklaracja zgodności CE. Opakowanie: 5 litrów preparatu. | kanister 5l | 30 |  |  |  |  |  |
| 4 | Preparat dezynfekcyjny do myjni endoskopowej ETD-4. Do chemiczno-termicznej dezynfekcji endoskopów i oprzyrządowania w myjniach-dezynfektorach ETD firmy Olympus. Zawiera aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohol. Działanie: bakteriobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze ,mycobactericidal. Koncentrat. Opakowanie: 5 litrów. | kanister 5l | 66 |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat myjący do myjni endoskopowej ETD-4 firmy Olympus. Detergent enzymatyczny o neutralnym pH. Opakowanie: 5 litrów. Wymaga się produktu kompatybilnego ze środkiem dezynfekcyjnym oferowanym w pozycji 4 pakietu 3. | kanister 5l | 42 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do obszaru medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącej z nimi skóry, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HCV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | butelka 1000ml | 180 |  |  |  |  |  |
| 2 | Preparat do dezynfekcji ran, błon śluzowych i graniczącej z nimi skóry, przed, w trakcie i po zabiegach diagnostycznych i operacyjnych w ginekologii, urologii, proktologii, dermatologii, geriatrii, wenerologii, położnictwie, stomatologii i itp. Bezbarwny, gotowy do użycia na bazie octenidyny, bez zawartości alkoholu, jodu i chlorheksydyny.. Z możliwością zastosowania przy cewnikowaniu, opracowywaniu ran oparzeniowych, owrzodzeń żylnych, płukaniu otwartych ropni, pielęgnacji szwów pooperacyjnych, przed badaniami dopochwowymi, w pediatrii. Nie wpływający negatywnie na gojenie się ran. Spektrum działania: B(Chlamydium,Mycoplasma), F,drożdżaki, V (HIV, HBV,HCV), pierwotniaki(Trichomonas). Działanie leku utrzymuje się w czasie 1 godziny. Produkt leczniczy. | butelka z atomizerem 250ml | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Bezbarwny preparat w płynie do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb. Opakowanie 350ml | 350 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | Bezbarwny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania ran. Zawierający octenidynę, bez poliheksanidyny, alkoholu, środków konserwujących. Usuwający skutecznie biofilm bakteryjny. Spektrum działania: B,F w czasie 1 minuty. Wyrób medyczny IIb.Opakowanie 20ml. | 20 ml | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Preparat antybakteryjny do mycia i dezynfekcji skóry rąk oraz ciała pacjentów. Zawierający octenidynę, bez pochodnych guanidyny i triclosanu. Możliwość zastosowania u dzieci. Gotowy do użycia. Kosmetyk. Opakowanie 500ml. | 500 ml | 10 |  |  |  |  |  |
| 6 | Bezbarwny i bezwonny preparat w żelu do oczyszczenia, dekontaminacji i nawilżania przedsionków nosa z zawartością octenidyny. Wyrób Medyczny. Opakowanie 6ml. | 6 ml | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | Gotowe do użycia czepki przeznaczone do mycia włosów, skóry głowy, bez użycia wody oraz dekontaminacji MDRO u pacjentów unieruchomionych. Zawierające jako substancję czynną octenidynę, bez barwników i substancji zapachowych. Pakowane pojedynczo. Kosmetyk. | szt | 5 |  |  |  |  |  |
| 8 | Preparat do mycia i dezynfekcji narzędzi i endoskopów. Płynny, w koncentracie, oparty na synergistycznym kompleksie enzymatycznym (enzymy różnych klas) oraz substancji powierzchniowo czynnych, QAC oraz pochodnej guanidyny. Nie zawiera w składzie aldehydów, fenoli, chloru, związków tlenowych, pochodnych amin. Możliwość użycia w ultradźwiękowych urządzeniach myjących. Spektrum działania: B(EN14561), F(EN14562), V(HIV, HBV, HCV -BVDV, Vaccinia) w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%. Wyrób medyczny. | pojemnik 5l | 25 |  |  |  |  |  |
| 9 | Płynny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych i inkubatorów, zawierający w składzie synergistyczną kombinację QAC,pochodnych alkiloamin, alkoholu alifatycznego oraz związków powierzchniowo czynnych. Nie zawiera aldehydów, związków nadtlenowych, chloru, fenolu oraz pochodnych biguanidynowych. Spektrum działania: B (EN 13727 – war.brudne,Tbc (M.terrae + avium) EN14348, F (EN 13624 – war.brudne), V (Rota, Vaccinia, BVDV) w czasie do 15 minut w stężeniu 0,5%. Możliwość rozszerzenia spektrum o wirus Adeno. Stabilność roztworu min. 30 dni. Wyrób medyczny kl. IIA | pojemnik 5l | 5 |  |  |  |  |  |
| 10 | Gotowy do użycia, bezbarwny preparat przeznaczony do dezynfekcji małych powierzchni oraz wyrobów medycznych wrażliwych na działanie alkoholu (plexiglas, głowice USG). Nie zawiera w składzie alkoholu, pochodnych amin oraz aldehydów, pH 6-8. Na bazie mieszaniny różnych czwartorzędowych związków amoniowych. Możliwość aplikacji w postaci piany lub rozprysku. Spektrum działania: B, F, V (HIF, HBV, HCV -BVDV, Vaaccinia, Rota, Popova) do 1min. Tbc (M.Terrae – EN 14348) do 15 minut. Wyrób medyczny klasy II A . | butelka 1l z dozown. | 10 |  |  |  |  |  |
| 11 | Preparat w postaci tabletek dezynfekcyjnych na bazie aktywnego chloru, zawierający dichloroizocyjanuran sodu oraz kwas adypinowy (do 20%). Spektrum działania: B, F, V (polio,adeno), prątki - w stężeniu 1000ppm – 15minut, Clostridium Difficile – 10 000ppm – 15 minut. Preparat przebadany wg normy 14885 – obszar medyczny. Opakowanie 300 tabl. po 3,3g. Możliwość użycia w pionie żywieniowym. | op. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

Wszystkie środki dezynfekcyjne muszą być dopuszczone do obszaru medycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej w Zakopanem

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) nr. tel. /faks/mail |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę preparatów dezynfekcyjnych  na potrzeby na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 4*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie ………………. dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie: Pakiet nr 1 – od 28.04.2019 do 27.04.2020r., Pakiet nr 2,3,4 – od 20.04.2019 do 19.04.2020r.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów min. 8 miesięcy, a dla preparatu pakiet nr 1 poz.16 min. 6 miesięcy *, liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y), że wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  *

Oświadczam(y),że będę(my) / nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy: …………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         ……………………………………………………

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................

.......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im.Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa preparatów dezynfekcyjnych prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im.Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa preparatów dezynfekcyjnych, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: dostawa preparatów dezynfekcyjnych,  znak postępowania: A.ZP-271-3/19

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (należy wyminiec Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przesdtawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzelenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.