Zał. nr 1 do siwz

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny retraktor ran chirurgicznych do operacji laparoskopowych i klasycznych, składający się z dwóch obręczy połączonych trwałym poliuretanem, umożliwiający 360° retrakcję. Retraktor musi składać się z dwóch obręczy o średnim stopniu twardości ( obręczy dystalnej (do wnętrza rany) i obręczy proksymalnej).Wymagana górna obręcz podwójna, złożona z dwóch połączonych rowkiem obręczy, ułatwiająca regulację stopnia retrakcji, dolna obręcz pojedyncza. Długość lini cięcia: 1-3 cm (rozm.XXS) z linką ułatwiającą usunięcie retraktora z rany- 10pkt., bez linki ułatwiającej usunięcie retraktora z rany - 0 pkt., 2-4 cm (rozm.XS) z linką ułatwiającą usunięcie retraktora z rany – 10 pkt, bez linki ułatwiającej usunięcie retraktora z rany 0 pkt., 2,5 - 6 cm (rozm. S), 5-9 cm (rozm. M), 9-14 cm (rozm. L), 11-17 cm ( rozm. XL). Retraktor w rozmiarze S i M wymagany również w wersji z pojedynczą górną obręczą i nakładką zakładaną na górny pierścień retraktora, wyposażoną w uszczelkę umożliwiającą wprowadzenie trokara bez utraty odmy. | szt. | 210 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

Każdy zasobnik z zaoferowanymi klipsami z pozycji 1,2 i 3 powinien być wyposażony jako implent medyczny we wklejki do kartoteki pacjenta zawierające informacje: nazwa producenta, nr katalogowy, seria i data ważności.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Klipsy naczyniowe tytanowe, kształt "serduszka" posiadające podłużny rowek na całej długości wewnętrznej klipsa oraz poprzeczne rowkowanie wewnętrzne klipsa.Dwufazowe zamykanie-w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion, w kolejnym etapie klips jest zamykany. Załadowanie klipsa sygnalizowane kliknięciem. Pakowane po 4,po 6 sztuk i po 10 sztuk w zasobniku, rozm S,M (pasujące do klipsownic V clip, producent Grena będących na wyposażeniu szpitala). Preferuje się by zasobniki (kasetki) posiadały taśmę samoprzylepną na dolnej powierzchni- 10 pkt., brak taśmy- 0 pkt., oraz aby zasobniki były zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru -10 pkt., brak zróżnicowania -0 pkt. | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Klipsy naczyniowe tytanowe, kształt "serduszka" posiadające podłużny rowek na całej długości wewnętrznej klipsa oraz poprzeczne rowkowanie wewnętrzne klipsa.Dwufazowe zamykanie-w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion, w kolejnym etapie klips jest zamykany. Załadowanie klipsa sygnalizowane kliknięciem. Pakowane po 6 i po 4 sztuki w zasobniku, rozm M/L (pasujące do klipsownic V clip, producent Grena będących na wyposażeniu szpitala). Preferuje się by zasobniki (kasetki) posiadały taśmę samoprzylepną na dolnej powierzchni- 10 pkt., brak taśmy- 0 pkt., oraz aby zasobniki były zróżnicowane kolorystycznie w zależności od rozmiaru -10 pkt., brak zróżnicowania - 0 pkt. | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Klipsy polimerowe, niewchłanialne o podwyższonej stabilności poprzecznej, rozm. L zamykające naczynia od od 5 do 13 mm oraz rozmiar XL zamykające naczynia od 7 do 16 mm, do klipsownicy laparoskopowej Clicka’V 10 mm, pakowane w zasobniki po 6 sztuk w zasobniku. Klipsy posiadające zintegrowane ząbki walcowate + dodatkowy naprzmienny układ zębów osadzonych w przeciwnych kierunkach, nachylonych w kierunku uchwyconej tkanki | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 4. | Klipsownica Endoskopowa do chirurgii VATS, zagięta pod kątem 45°, do klipsów polimerowych niewchłanialnych rozmiar ML, L i XL | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

Zamawiający posiada diatermię VIO 300D z systemem zamykania dużych naczyń BiClamp i wymaga oprzyrządowania kompatybilnego 
z w/w sprzętem.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład typu Meryland do wielorazowego,laparoskopowego instrumentu do zamykania dużych naczyń BiClamp, będącego w posiadaniu Zamawiającego. Preferuje się by powierzchnia szczęk była nieprzywierająca , gładka – 10 pkt., posiadająca żłobienia- 0 pkt. | szt.. | 12 |  |  |  |  |  |
| 2. | Uchwyt z kablem dł. 4m do wielorazowego, laparoskopowego narzędzia do zamykania dużych naczyń. Uchwyt posiadający kabel z wtyczką do gniazdka MF - 10 pkt, brak wtyczki MF - 0 pkt. | szt.. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kleszcze do zamykania dużych naczyń, wielorazowego użytku, współpracujące z systemem BiClamp, długość 15cm. | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kleszcze do zamykania dużych naczyń, wielorazowego użytku, współpracujące z systemem BiClamp, długość 26 cm. | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kleszcze typu Meryland laparoskopowe do zamykania dużych naczyń. Kompletny instrument z kablem współpracujący z systemem Biclamp. Preferuje się by wkład roboczy był wymienny - 10 pkt, nie wymienny - 0 pkt; Preferuje się również by uchwyt z kablem był wymienny - 10 pkt, nie wymienny - 0 pkt. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 6. | Elektrody neutralne, jednorazowego użytku, dwudzielne, z oddzielnym pierścieniem ekwipotencjalnym, powierzchnia elektrody 85cm2 , powierzchnia pierścienia 23cm2. Preferuje się elektrody pokryte klejem na całej jej powierzchni - 10 pkt., elektroda częściowo pokryta klejem - 0 pkt. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 7. | Instrument do zamykania dużych naczyń z możliwością przecinania tkanek, laparoskopowy, dł. 350mm, współpracujący z diatermią elektrochirurgiczną ERBE VIO 300. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , Błąd pomiaru do 1,5 % Konfiguracja zestawu z pojedynczym przetwornikiem: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy 30 cm, 1 x drenik ciśnieniowy 120 cm, 1 x linia płucząca. Zestaw wyposażony w kraniki trójdrożne: 2 kraniki - 10 pkt., mniej niż 2- 0 pkt. Częstotliwość własna przetwornika: poniżej 200 Hz - 0 pkt, 200 Hz i więcej - 10 pkt .Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika. Długośc linii od przetwornika do pacjenta poniżej 150 cm - 0 pkt, 150 i więcej - 20 pkt. Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych, Wygodny i bezpieczny sposób wypełnienia i płukania linii przez lekkie pociągniecie wypustki w dowolnym kierunku, Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor.Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem.Połączenie kabla sygnałowego muszą być kompatybilne z kardiomonitorami firmy Drager (TRUWAVE) | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do ciagłego pomiaru rzutu serca. Długość linii od przetwornika do pacjenta : poniżej 150 cm- 0 pkt, 150 cm i więcej - 10 pkt . Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia. Połączenie gniazd sygnału ciśnienia -bezpinowe. Brak konieczności kalibracji czujnika. Częstotliwość własna czujnika: poniżej 200 Hz - 0 pkt, 200 Hz i więcej - 20 pkt. Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg-3ml/godz. Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjnego( max 1 dostęp naczyniowy). Zestaw musi być kompatybilny z monitorem EV1000 firmy Edwards Lifesciences. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych czarny 1,5 m jałowy, niepyrogenny, nietoksyczny. Przedłużacz ma składać się z następujących elementów: osłonka łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock "męski", dren PVC o średnicy wewnetrznej 1.24 mm, łącznik stożkowy luer-lock " żeński", osłonka łącznika luer-lock. | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przedłużacz do pomp infuzyjnych biały 1,5 m jałowy niepyrogenny, nietoksyczny. Przedłużacz ma składać się z następujących elementów: osłonka łącznika luer-lock, łącznik stożkowy luer-lock "męski", dren PVC o średnicy wewnetrznej 1.24 mm, łącznik stożkowy luer-lock " żeński", osłonka łącznika luer-lock. | szt | 3 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 6

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr bakteryjno-wirusowy, jednorazowy, ze zintegrowanym na stałe ustnikiem, kompatybilny ze spirometrem MASTERSCOPE producenta Viasyus- Jaeger (będącego na wyposażeniu Zamawiającego).Przestrzeń martwa filtra 55 +/- 3% ml, łącznie z adapterem i obudową.Wymiary przyłącza (filtr ze zintegrowanym ustnikiem): 30 mm, średnica wewnętrzna. Otwór stożkowy.Wymiary ustnika (filtr ze zintegrowanym ustnikiem):wysokość ustnika 20 do 25 mm, szerokość ustnika 30 do 35 mm. Opór przy wdechu mniejszy niż 0,5cm H2O/l/s przy przepływie 1l/s, opór przy wydechu mniejszy niż 0,5 cm H2O/l/s przy przepływie 1l/s. Efektywność filtra: przynajmniej 99,99% przy przepływie 30l/min - 10 pkt, efektywność mniejsza niż 99,99% przy przepływie 30l/min - 0pkt potwierdzone wynikami testów z niezależnych laboratoriów odpowiedni dokument załaczyć do oferty. Efektywność filtra: przynajmniej 96% przy przepływie 750 l/min potwierdzona wynikami testów z niezależnych laboratoriów. Zaleca się aby część ustnikowa filtra posiadała wypustki ułatwiające przytrzymywanie filtra zębami podczas badania 20 pkt., brak dodatkowych wypustek 0 pkt. | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kolanko połączeniowe głowicy pomiarowej do spirometru MASTERSCOOPE producenta Viasyus-Jaeger (bedącego na wyposażeniu Zamawiającego). Kolanko o kącie załamania 45°, średnica połączenia wewnętrznego 30 mm(otwór stożkowy), średnica połączenia zewnętrznego 30 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Referencyjne sitko oporowe głowicy pomiarowej do aparatów MASTERSCOOPE producenta Viasyus-Jaeger. Srednica sitka 67 mm, or sitka 36 Pa/L/±2,5%, | szt | 1 |  |  |  |  |  |
| 4. | Karbowany wąż łączący adapter krosowy z modułem dyfuzyjnym. Średnica połączenia wewnętrznego 30 mm (otwór stożkowy), długość węża 90 cm. Wąż w pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego systemem dyfuzyjnym | szt | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 7

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Elektroda EKG, okrągła, o śr. 50 mm jednorazowego użycia do monitorowania i diagnostyki. Żel ciekły. Elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, pakowane po 50 sztuk | opak. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2. | Elektroda EKG, prostokątna, jednorazowego użycia do monitorowania i diagnostyki. Żel stały. Elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna. Rozmiar 46x22,5 mm - 10 pkt. większe niż 46x22,5 mm- nie większe niż 55x35 mm - 0pkt, pakowane po 50 sztuk | opak. | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 8

Opatrunki i akcesoria do podciśnieniowej terapii ran do urzadzenia V.A.C bedącego w posiadaniu Zamawiającego

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednorazowy zbiornik o pojemności 1000ml na wydzielinę z przezroczystym drenem, zaciskiem drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki odprowadzającej wydzielinę, ze środkiem żelującym wydzielinę oraz filtrem przeciwbakteryjnym. | szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Jednorazowy zbiornik do urządzenia Acti V.A.C o pojemności 300 ml, do gromadzenia wydzieliny z rany, z widoczną podziałką co 50 ml, z bakteriobójczym żelem V.A.C, zdwoma hydrofobowymi filtrami z węglem aktywnym, drenem, zaciskiem do drenu i złączem do podłączenia do drenu podkładki T.R.A.C Pad | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3. | Podkładka T.R.A.C. Pad dociskająca opatrunek i folię , z osadzonym drenem odprowadzającym wydzielinę z rany, z zaciskiem do drenu oraz złączem do podłaczania drenu podkładki do drenu zbiornika. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Samoprzylepna folia okluzyjna do mocowania i uszczelniania opatrunku | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 5. | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ),o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. W skład opatrunku wchodzą:opatrunek V.A.C. GranuFoam 26 x 15 x 3,3 cm , podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6. | Jałowy opatrunek, koloru białego, wykonany z mikroporowej pianki, z polialkoholu winylowego,( PVA ), nasączony wodą sterylną, budowa pianki zapobiega wrastaniu tkanek, duża wytrzymałość na rozciąganie, stosowany do zaopatrywania tuneli i mniejszych przestrzeni. W skład opatrunku wchodzą:opatrunek White - Foam 10 x 7,5 x 1 cm, podkładka T.R.A.C. Pad,folia samoprzylepna V.A.C. Drape | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Jałowy opatrunek, koloru czarnego, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ),o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów,wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych. W skład opatrunku wchodzą:opatrunek V.A.C. GranuFoam 18 x 12,5 x 3,3 cm , podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C. Drape | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 8. | Zestaw opatrunkowy brzuszny, jałowy opatrunek koloru niebieskiego, wykonany z siatkowego poliuretanu o otwartych porach. Warstwa nieprzywierająca z pianki Granu Foam w perforowanej osłonie z folii, sześcioma ramionami z pianki poliuretanowej. W skłąd zestawu wchodzą podkładka T.R.A.C. Pad, folia samoprzylepna V.A.C Drape | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 9. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar 11x 8 x 1,8 cm | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 10. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany, dren- podkładka ssąco płucząca umożliwia odsysanie i płukanie rany. Rozmiar 17 x 15 x 1,8 cm | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 11. | Jałowy opatrunek, wykonany z siatkowego poliuretanu (PE ), o otwartych porach, ma dużą zdolność odprowadzania płynów, wspomaga tworzenie tkanki ziarninowej, stosowany w ranach zakażonych, Rozmiar porów 400-600 mikronów umożliwia podanie płynu do dna rany,2 dreny- podkładki, jedna ssąca umożliwia odsysanie, druga płucząca umożliwia płukanie rany. Rozmiar 26 x 15 x 1,8 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 12. | Jednorazowy element, który łączy urządzenie terapeutyczne z drenem- podkładką w celu dostarczenia-podania płynu do rany. | szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 13. | Zestaw opatrunkowy do stosowania na zamkniętą ranę, z gąbki poliuretanowej i warstwy pośredniej z jonami srebra 0,019% (w celu zmniejszenia kolonizacji bakterii), wymiary 25,4x6,4x1,8, folia poliuretanowa rozmiar 35,6 x 20,3 cm zintegrowana wraz z gąbką poliuretanową i z drenem, wraz z łącznikiem. | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 9

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cewnik Foley CH 12/ 14/16/18/20/24 z portem do napełniania balonu, z plastikową zastawkę,przystosowany do podłączenia ze strzykawką Luer, podwójnie pakowane - opakowanie wewnętrzne folia i zewnetrzne folia -papier | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Cewnik do podawania tlenu przez nos dla dorosłych długość 2000 mm - 2100 mm | szt. | 2100 |  |  |  |  |  |
| 3 | Cewnik Thorax z kontrastem RTG, prosty, z centralnym i pięcioma otworami bocznymi, CH 20/24/28/32 dł.500 mm | szt. | 1100 |  |  |  |  |  |
| 4 | Cewnik do odsysania ran typu REDON 18F dł. 700 mm posiada otwory końcowe i boczne lub równoważne. Pakowane na prosto. | szt. | 120 |  |  |  |  |  |
| 5 | Cewnik do odsysania ran typu REDON 16F dł. 700 mm posiada otwory końcowe i boczne lub równoważne. Pakowane na prosto. | szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 6 | Cewnik do odsysania ran typu REDON 14F dł. 700 mm posiada otwory końcowe i boczne lub równoważne. Pakowane na prosto. | szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 14 dł. 600 mm, posiadający dwa otwory boczne naprzeciwległe - 10 pkt, otwory naprzemianlegle -0 pkt, o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, zróżnicowanie kolorystyczne konektora w zależności od rozmiaru cewnika | szt. | 3 000 |  |  |  |  |  |
| 8 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 18 dł. 600 mm, posiadający dwa otwory boczne naprzeciwległe - 10 pkt, otwory naprzemianlegle -0 pkt, o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, zróżnicowanie kolorystyczne konektora w zależności od rozmiaru cewnika | szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 9 | Cewnik do odsysania górnych dróg oddechowych CH 16 dł. 600 mm, posiadający dwa otwory boczne naprzeciwległe - 10 pkt, otwory naprzemianlegle -0 pkt, o łącznej powierzchni mniejszej od powierzchni otworu centralnego, zróżnicowanie kolorystyczne konektora w zależności od rozmiaru cewnika | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 10 | Cewnik do drenażu jamy opłucnej z trokarem ostry/końcówka standardowa, CH 24, CH 28, trokar o trójpłaszczyznowym grocie (ostry).Scianka drenu elastyczna, naprzemienne ułożenie otworów bocznych, atraumatyczna zwężająca się ku wylotowi końcówka. Linia widoczna w promieniach RTG, długość 370mm-400 mm, zintegrowany łącznik cewnikowy.Bezpieczne podwójne opakowanie typu folia papier. | szt. | 110 |  |  |  |  |  |
| 11 | Zestaw nielateksowych przewodów przedłużających dla dualnych cewników piersiowych: Y, zakończone kilkustopniowym łącznikiem z tworzywa. Łącznik Y do drenażu klatki piersiowej jest przeznaczony do cewników Thorax o wym. 5,3 mm do 13,3 mm oraz cewników Thorax o wym 3,3 mm do 10,7 mm. Łączniki umożliwiają połączenie wymienionych cewników z dowolnym zestawem drenażowym. Zestaw powinien być przygotowany do bezpośredniego użytku oraz sterylny | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 12 | Zgłębnik żołądkowy CH 12, 14, 16, 18, 20, 22 , dł.800 mm, wykonany z PCV . Sterylizowany w tlenku etylenu | szt. | 240 |  |  |  |  |  |
| 13 | Zestaw do lewatyw- worek z folii kolostomiijnej PCV o grubości 0,12-0,15 mm o wymiarach 140x400mm. Skala orientacyjna bez funkcji pomiarowej, pasek do powieszenia. Średnica drenu 6 mm, długość drenu 1200mm - 1500mm. Zakończenie drenu ; kanka doodbytnicza z otworem centralnym i dwoma otworami bocznymi. Dren zakończony zaobleniem z dwoma otworami naprzemianległymi. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 14 | Zestaw naczyniowej opaski uciskowej . Zestaw do zaciskania naczyń ma zawierać : dwie tulejki z kapturkami zabezpieczającymi, jeden obturator, dwie taśmy mocujące 3,2 mm x 61 cm. | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15 | Wieszak do worków na mocz | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 16 | Maska tlenowa dla dorosłych standardowa z drenem dł. 200-210 cm | szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 17 | Maska tlenowa dla dorosłych z nebulizatorem 6 ml , rozbijającym cząstki leku do aerozolu i drenem o długości 200 cm-210 cm, | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 10

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do transfuzji (przeznaczony do przetaczania krwi i jej preparatów) składający się z : igły biorczej dwukanałowej, osłonki igły biorczej z podłużnymi żebrami ułatwiającymi zdejmowanie, hydrofobowego filtru powietrza, zatyczki filtra hydrofobowego typu on/off, dużej komory kroplowej (20 kropli = 1ml) o pojemności 18 ml długości 98 mm, , filtru krwi o wielkości oczek 200 µm, zaciskacza rolkowego z miejscem na dren , rolki zaciskacza, drenu medycznego o długości 150 cm, łącznika stożkowego luer - lock, osłonki łącznika luer-lock. Komora wolna od PCV. Przyrządy wolne od ftalanów | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 2 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych składający się z: elastycznej długiej komory o długości 65 mm nie zawierającej ftalanów, igły biorczej ścietej dwupłaszczyznowej wyposazonej w szczelny, zamykany zapowietrznik, filtru płynu o średnicy oczek 15 µm, miekkiego elastycznego drenu o długości 150 cm, regulatora przepływu z zaczepem do umocowania końcówki drenu na tylnej powierzchni. Przyrządy do przetaczania płynów pakowane w opakowanie jednostkowe papier-folia,. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 11

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do pobierania próbek z drzewa oskrzelowego, jałowy, z dwoma zakończeniami: jedno pasujące do każdego rodzaju cewnika, drugie umożliwiające połączenie do ssania, z przezroczystą probówką . Probówka o poj. 10 ml - 10 pkt, powyżej 10 ml - 20 ml-0 pkt | szt | 1500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 12

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Worki do dobowej zbiórki moczu, posiadające zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do drenu, posiadające poprzeczny kranik spustowy, sterylne.Worek musi posiadać podwójny zgrzew. Pojemność 2000 ml. Preferuje się worki posiadające tylną białą ścianę - 10 pkt, worki z przezroczystą ściana - 0 pkt. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Worki do dobowej zbiórki moczu, posiadające zastawkę antyrefluksyjną uniemożliwiającą cofnięcie się moczu z worka do drenu, posiadające poprzeczny kranik spustowy, z zaworem krzyżowym, niesterylne. Pojemność 2000 ml. | szt. | 1500 |  |  |  |  |  |
| 3. | System zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej. Zestaw o poj. 2500 ml posiadający płaski, bezigłowy port do pobierania próbek, zastawkę przeciwzwrotną w łączniku zabezpieczającą przed cofaniem się moczu,dren przeźroczysty dwuświatłowy.Długość drenu 110-150 cm. Komora pomiarowa nad workiem o pojemności 500 ml ze skalą co 1 ml do 40 ml. z komorą kroplową z filtrem hydrofobowym antybakteryjnym. Opróżniana bez konieczności manewrowania komorą (dzwignia 90 stopni). Worek o pojemności 2000 ml. posiadający zastawkę przeciwzwrotną zabezpieczającą przed infekcją wstępującą, oraz filtr hydrofobowy antybakteryjny. Worek zintegrowany fabrycznie z komorą pomiarową. Kranik spustowy typu T, mocowany ku górze w otwartej zakładce. Sterylny. Dren posiadający spiralę antyzałamaniową. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 13

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przyrząd do przygotowywania i pobierania leków z butelek, aplikator typu minispike do pobierania i przygotowywania leków. Przyrząd musi zawierać filtr antybakteryjny 0,45 µm, posiadać nieruchomą osłonę otaczającą nasadkę łączącą ze strzykwaką oraz samozamykajacą się zatyczką portu. Przyrząd musi posiadać zastawkę uniemozliwiajacą wyciek płynu w pozycji odwróconej. | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 14

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zbiornik sterylny do ssaka Topaz 0,8 litra z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym (zapobiegającym zalaniu urządzenia, zamykającym się w kontakcie z wydzieliną); z podziałką; kompatybilny z urządzeniem Topaz będącego w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zbiornik sterylny do ssaka Topaz 0,3 litra z filtrem antybakteryjnym i hydrofobowym (zapobiegającym zalaniu urządzenia, zamykającym się w kontakcie z wydzieliną); z podziałką; kompatybilny z urządzeniem Topaz będącego w posiadaniu Zamawiającego. | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do ssaka Topaz( będącego w posiadaniu Zamawiającego) z pojedynczą końcówką do pacjenta - Dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Topaz. | szt. | 560 |  |  |  |  |  |
| 4. | Dren do ssaka Topaz( będącego w posiadaniu Zamawiającego) z podwójną końcówką do pacjenta, dwukanałowy (jeden kanał odprowadzający powietrze i wydzielinę, drugi kanał pomiarowy), sterylny, jednorazowy, o długości 150 cm, z klipsem zamykającym; do systemu Topaz. | szt. | 230 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zatyczka do drenu. | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 15

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa ssąco-płucząca, zasilana bateryjnie, zawierająca instrument ssąco-płuczący z manualną regulacją siły ssania, wyposażona w końcówkę roboczą o średnicy 5mm, w komplecie zestaw drenów napływowych i odpływowych, pakowana zbiorczo po 6szt | opak | 8 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej w Zakopanem

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA:

| lp. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów), NIP, REGON | Adres(y) Wykonawcy(ów) nr. tel. /faks/mail |
| --- | --- | --- |
| * |  |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 11 siwz. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie. Jeśli niniejsza Oferta składana jest przez indywidualnego Wykonawcę, to nazwa Wykonawcy winna być wpisana w poz. 1 (a wszystkie inne wiersze mogą zostać usunięte).

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 4*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 5*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 6*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 7*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 8*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 9*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 10*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 11*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 12*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 13*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 14*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 15*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie …………… dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie:

Pakiet: 2*, 14*, 15* – 12 miesięcy od daty podpisania umowy

Pakiet: 3*,4*,5*,6*,7*,9*,10*,11*,13–  od 05.06.2019 do 04.06.2020r

Pakiet: 1*: od 12.07.2019 do 11.07.2020r.

Pakiet: 8*,12* – od 21.08.2019r do 20.08.2020r.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami

Oświadczam(y), że wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  *

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         ……………………………………………………

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................

.......................................................

( podpis i pieczęć imienna lub  czytelny

podpis upoważnionego przedstawiciela  wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im.Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: …………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im.Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa jednorazowego sprzętu medycznego, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: . dostawa jednorazowego sprzętu medycznego,  znak postępowania: A.ZP-271-8/19

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)  z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty (należy wyminiec Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.