Zał. nr 1 do siwz

### KALKULACJA CENOWA DO OFERTY

Pakiet nr 1

Nić chirurgiczna jałowa, niewchłanialna,syntetyczna, poliamidowa, monofilamentowa, barwiona na kolor niebieski.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednost. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, producenta, Nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nici:1, długość nici:75cm,długość igły:37mm, krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:odwrotnie tnąca. | saszetka | 500 |  |  |  |  |  |
| 2 | Grubość nici:2-0, długość nici:75cm,długość igły:30mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły:odwrotnie tnąca. | saszetka | 1000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Grubość nici:3-0, długość nici:75cm,długość igły:19mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły:odwrotnie tnąca. | saszetka | 50 |  |  |  |  |  |
| 4 | Grubość nici:3-0, długość nici:75cm,długość igły:16mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły:odwrotnie tnąca. | saszetka | 20 |  |  |  |  |  |
| 5 | Grubość nici:1, długość nici:75cm, długość igły:39mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły:odwrotnie tnąca. | saszetka | 1600 |  |  |  |  |  |
| 6 | Grubość nici:3-0, długość nici:75cm,długość igły:30mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły: odwrotnie tnąca. | saszetka | 800 |  |  |  |  |  |
| 7 | Grubość nici:3-0, długość nici:75cm,długość igły:24mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły odwrotnie tnąca. | saszetka | 150 |  |  |  |  |  |
| 8 | Grubość nici: 3-0, długość nici: 75cm,długość igły:39mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły:odwrotnie tnąca. | saszetka | 20 |  |  |  |  |  |
| 9 | Grubość nici: 1-0, długość nici: 75 cm,długość igły:37mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły: odwrotnie tnąca. | saszetka | 40 |  |  |  |  |  |
| 10 | Grubość nici: 4-0, długość nici: 75 cm, długość igły:19mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły: odwrotnie tnąca. | saszetka | 90 |  |  |  |  |  |
| 11 | Grubość nici: 5-0, długość nici: 75 cm,długość igły:16mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły: odwrotnie tnąca. | saszetka | 50 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Pakiet nr 2

SZWY WCHŁANIALNE

Poz. 1-16. Nić chirurgiczna jałowa, wchłanialna,syntetyczna,pleciona, wykonana z kwasu glikolowego i mlekowego,powlekana mieszaniną kopolimeru kaprolaktonu-glikolidu i laktydu stearylowo-wapniowego o podtrzymywaniu 80% USP po 14 dniach,oraz okresie  wchłaniania  56-70  dni.

Poz. 17-18. Nić chirurgiczna jałowa, wchłanialna,syntetyczna, monofilamentowa, wykonana z poliglikonatu o okresie podtrzymywania tkankowego 42 dni oraz okresie całkowitego wchłaniania 160 - 180 dni.

Poz. 19-23. Nić chirurgiczna jałowa, wchłanialna, syntetyczna, monofilamentowa, fioletowa, wykonana z glikomeru, o okresie podtrzymywania tkankowego około 4 tygodni i okresie całkowitego wchłonięcia 90-110 dni lub 90-120dni.

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednost. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, producenta, Nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Grubość nici: 1, długość nici:75cm fiolet, długość igły:40mm,krzywizna igły: 1/2 koła, rodzaj igły:okrągła. | saszetka | 1800 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:2,długość nici:75cm fiolet, długość igły:48mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła. | saszetka | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:3-0, długość nici:75cm fiolet, długość igły:30mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła. | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:2, długość nici:75cm fiolet, długość igły:48mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:odwrotnie tnąca. | saszetka | 252 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:2-0, długość nici:75cm fiolet, długość igły:30mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:0, długość nici:75cm fiolet, długość igły:30mm, krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 1080 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:3-0, długość nici:45cm fiolet, 3 nitki w saszetce, bez igły | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:4-0, długość nici:75cm fiolet, długość igły:22mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:3-0, długość nici:75cm fiolet,długość igły:22mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 1260 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici 2-0, długość nici 75cm fiolet, długość igły:22mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 144 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:2-0,długość nici:75cm niebarwiona, długość igły:30mm,krzywizna igły:3/8 koła, rodzaj igły:odwrotnie tnąca | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici: 3-0,długość nici:75cm niebarwiona,długość igły:30mm,krzywizna igły:3/8 koła,rodzaj igły:odwrotnie tnąca. | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:2-0, długość nici:90cm niebarwiona, długość igły: 48mm, krzywizna igły: 1/2 koła, rodzaj igły: okrągła, wzmocniona. | saszetka | 792 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici 2-0, długość nici 90cm niebarwiona, długość igły:40mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici: 2-0, długość nici 75cm, niebarwiona, długość igły:76mm, krzywizna igły: 1/2koła, rodzaj igły: okrągła | saszetka | 108 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici 2, długość nici 75cm fiolet, długość igły:55mmH,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:ostra, odwrotnie tnąca | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:3-0, długość nici:75 cm, długość igły:26 mm, krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:3-0, długość nici 75cm, długość igły:37 mm, krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:3-0, długość nici:75cm,długość igły:26mm,krzywizna igły:1/2 koła,rodzaj igły:okrągła | saszetka | 720 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:2-0, długość nici:75cm,długość igły:26mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 180 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:4-0, długość nici 75cm, długość igły: 26mm, krzywizna igły: 1/2 koła, rodzaj igły: okrągła | saszetka | 432 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:4-0, długość nici:75cm, długość igły:22mm,krzywizna igły:1/2 koła,rodzaj igły:okrągła | saszetka | 288 |  |  |  |  |  |
|  | Grubość nici:5-0,długość nici:75cm,długość igły:17mm,krzywizna igły:1/2 koła,rodzaj igły:okrągła. | saszetka | 252 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Pakiet nr 3

Poz. 1-4 Szew syntetyczny, niewchłanialny, pleciony, poliestrowy powlekany silikonem (każde włókno oddzielnie oraz cała spleciona nić), w celu zmniejszenia kapilary i ułatwienia przejścia przez tkanki, kolor niebieski.

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m. | ilość | Cena jednost. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, producenta, Nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nici:2-0, długość nici:75cm,długość igły:30mm,krzywizna igły:1/2 koła, rodzaj igły:okrągła | saszetka | 396 |  |  |  |  |  |
| 1 | Grubość nici:1, długość nici: 75cm,długość igły 32mm, J-igła,rodzaj igły: okrągła | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| 1 | Grubość nici: 0, długość nici: 75cm, długość igły: 25mm, krzywizna igły: 1/2 koła, rodzaj igły: okrągła. | saszetka | 36 |  |  |  |  |  |
| 1 | Grubość nici:2-0, długość nici: 90cm, długość igły: 26mm Y-5, krzywizna igły: 1/2 koła, igła podwójna, rodzaj igły: okrągła przyostrzona. | saszetka | 72 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Pakiet nr 4

Nić chirurgiczna jałowa, niewchłanialna, jedwabna, powlekana woskiem, pleciona, koloru czarnego.Dopuszcza się nić o długości 10 x 75cm.

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m. | ilość | Cena jednost. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa handlowa, producenta, Nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Grubość nici: 1, długość nici:12 x 75 cm, bez igły | saszetka | 480 |  |  |  |  |  |
| 1 | Grubość nici: 0, długość nici: 12 x 75 cm, bez igły | saszetka | 48 |  |  |  |  |  |
| 1 | Grubość nici: 2, długość nici: 12 x 75 cm, bez igły | saszetka | 360 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA*:

| Nazwa Wykonawcy NIP/ REGON |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| nr tel |  |
| faks |  |
| Email |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na  sukcesywną dostawę nici chirurgicznych do Apteki Szpitalnej Szpitala Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, składamy poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 4*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie: od 16.08.2019 do 15.08.2020 r.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok).

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)*

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*)

  - Mikroprzedsiębiorstwem*)

  - Małym przedsiębiorstwem*)

  - Średnim przedsiębiorstwem*)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................                            .......................................................

( podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa nici chirurgicznych, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. dostawa nici chirurgicznych, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 5 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: dostawa nici chirurgicznych,  znak postępowania: A.ZP-271-11/19

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .