Zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

KALKULACJA CENOWA DO OFERTY

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do kaniulacji żył centralnych dwuświatłowy 7Fr, 18/14Ga, 16cm, prowadnica nitynolowa 45cm/0,64mm, igła punkcyjna 18G, strzykawka z otworem w tłoku do wprowadzenia bezkrwawego prowadnicy | szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 2. | Filtr elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999%, p/wirusowej 99,999%, z wydzielonymi celulozowymi wymiennikami ciepła i wilgoci o powierzchni 1400 cm², poziom nawilżania min. 31 mg H²O przy VT=500 ml, przestrzeń martwa do 35 ml, opory przepływu maks. 1,8 cm H²O przy 60 l/min (1,0cm H²O przy 30l/min) objętość oddechowa Vt 150-1000 ml, waga 31 g, filtr ze złaczem prostym, sterylny , z portem kapno z zakręcanym korkiem luer-locki portem dokującym, z nadrukami na obwodzie filtra wartościami minimalną i maksymalną objętości oddechowej Vy, kodowany kolorystycznie kolorem niebieskim. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Filtr hydrofobowy elektrostatyczny; o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999% , przeciwwirusowej 99,999% ; o wadze max 24 g; z portem kapno zakręcanym korkiem Luer-Lock , o przestrzeni martwej 39,64 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 30.9; 500ml: 21.8 o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 13.12; 500ml: 22.15 ; z nadrukowanymi na obwodzie filtra wartościami minimalną i makasymalną objętści oddechowej; o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 60 l/min.1,6 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15 proste, sterylny. | szt | 1700 |  |  |  |  |  |
| 2. | Sterylny wymiennik ciepła i wilgoci przeznaczony do stosowania u pacjentów z tracheostomią oddychających spontanicznie; z celulozowymi wkładami ułożonym po obydwu przeciwległych stronach wymiennika; posiadający port do odsysania z samozamykającą cztero częściową zastawką; posiadajacy port do tlenu o stożkowym kształcie; o przestrzeni martwej 10 ml; posiadający poziom nawilżania mgH2O/L przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 32.89; 500ml: 32.42; 750ml: 32.09; 1000ml: 31.16; o utracie wilgoci mg/L / przez 24h odpowiednio dla Vt: 250ml: 11.10; 500ml: 11.57; 750ml: 11.90; 1000ml: 12.83 ; o objętości oddechowej Vt - 250 - 1000 ml; posiadający opór przepływu przy 30 l/min. 0,25 cm H2O: wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15 | szt | 1200 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przewód tlenowy do wymiennika ciepła i wilgoci zapewniający równomierną dystrybucję tlenu na obie części nawilżacza, długość co najmniej 150 cm - 210 cm zakończony elastycznym lejkowatym łącznikiem, mikrobiologicznie czysty | szt | 50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik - przestrzeń martwa o ścianie wewnętrznej gładkiej do obwodu oddechowego, o długości 15 cm. 22F/15F, sterylny | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Nazwa producenta, nr katalogu Parametry techniczne oceniane w kryterium jakość, wskazane w kolumnie nr 2 PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Linie do pomiaru ciśnienia metodą krwawą , Błąd pomiaru do 1,5 % Konfiguracja zestawu z pojedynczym przetwornikiem: 1 x przetwornik ciśnienia, 2 x kranik trójdrożny, 1 x drenik ciśnieniowy 30 cm, 1 x drenik ciśnieniowy 120 cm, 1 x linia płucząca. Zestaw wyposażony w kraniki trójdrożne: 2 kraniki - 10 pkt., mniej niż 2- 0 pkt. Częstotliwość własna przetwornika: poniżej 200 Hz - 0 pkt, 200 Hz i więcej - 10 pkt .Wodoszczelne i bezpinowe połączenie kabla sygnałowego i przewodu elektrycznego przetwornika. Długośc linii od przetornika do pacjenta poniżej 150 cm - 0 pkt, 150 i więcej - 20 pkt. Prostoliniowy przepływ płynu płuczącego przez przetwornik zapobiegający powstawaniu zakłóceń pomiarowych, Wygodny i bezpieczny sposób wypełnienia i płukania linii przez lekkie pociągniecie wypustki w dowolnym kierunku, Konstrukcja przetwornika zawierająca osobny port do testowania poprawności działania systemu: linia z przetwornikiem / kabel sygnałowy / monitor.Linia płucząca z biuretą wyposażoną w szpikulec z min. trzema otworami, zabezpieczający przed zapowietrzeniem.Połączenie kabla sygnałowego muszą być kompatybilne z kardiomonitorami firmy Drager (TRUWAVE) | szt. | 90 |  |  |  |  |  |
| 2. | Czujnik do ciagłego pomiaru rzutu serca. Długość linii od przetwornika do pacjenta : poniżej 150 cm- 0 pkt, 150 cm i więcej - 10 pkt. Dwa niezależne gniazda sygnału ciśnienia. Połączenie gniazd sygnału ciśnienia -bezpinowe. Brak konieczności kalibracji czujnika. Częstotliwość własna czujnika: poniżej 200 Hz - 0 pkt, 200 Hz i więcej - 20 pkt. Szybkość przepływu w urządzeniu płuczącym przy ciśnieniu w worku i.v. do 300 mmHg-3ml/godz. Metoda pomiaru rzutu minutowego małoinwazyjnego( max 1 dostęp naczyniowy). Zestaw musi być kompatybilny z monitorem EV1000 firmy Edwards Lifesciences. | szt. | 70 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

zał. nr 2 do zaproszenia do

składania ofert

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę jednorazowego sprzętu medycznego na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – znak A.ZP.24-14/19, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Cena powyższa została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia.

Oświadczamy, że w cenie oferty w zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie …………… dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), iż dostawy będę(my) świadczyć sukcesywnie w terminie: 12 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 12 miesięcy), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

Oświadczam(y), że wypełniłem(śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu*

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu, nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .