Zał. nr 1

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY PRZETARGOWEJ

PAKIET NR 1

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidywany termin przeglądu (miesiąc) | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW FW 588 | CI0906M011/2007 | TYCO HEALTHCARE GROUP LP | luty | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PODGRZEWACZ DO PŁYNÓW FW 588 | CI0906M012/2007 | TYCO HEALTHCARE GROUP LP | luty | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Konwekcyjny system ogrzewania pacjenta WarmAir | 172-13512224/2017 | MEDICAVERA | Niezłwocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp., w szczególności w kosztach (kolumna 8) należy uwzględnić w szczególności  wymianę filtrów w systemach podgrzewania (1 na dwa lata) oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego.

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 2

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | TUBUS EZOFAGOSKOPU + OSPRZĘT | 2002 | STORZ | maj | 2 |  |  |  |  |  |
|  | VIDEOTORAKOSKOP Z ZESTAWEM NARZĘDZI | 0678337/2006 | Karl Storz/MEDIM | Maj/listopad | 4 |  |  |  |  |  |
|  | VIDEOTORAKOSKOP | 5569819/1999 | Karl Storz/MEDIM | Maj/listopad | 4 |  |  |  |  |  |
|  | TOR WIZYJNY HD | /2010 | Karl Storz | Maj/listopad | 4 |  |  |  |  |  |
|  | doposażenie toru wizyjnego z zestawem do archiwizacji firmy Karl Storz (endoskopowa kamera, medyczny monitor, optyka z regulacją kąta 2 szt. , optyka standardowa 2 szt. , system do dokumentacji cyfrowej) | /2010 | Karl Storz | Maj/listopad | 4 |  |  |  |  |  |
|  | TELECAM KAMERA DX II | 20233020/2007 | Karl Storz/MEDIM | listopad | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Tor wizyjny z wyposazeniem ( żródło światła POWER LED, monitor HD, nagrywarka AIDA,wózek aparaturowy, , ramię do monitora, USB adapter) | 20161401-1;9627 NB, TC200EN, TC300, TH100; WD250-EN;2900LC;29005MHB;TC009/2016 | KARL STORZ | Maj/listopad | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 3

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | sterylizator parowy AS449WPA | 25/2010 | SMS WARSZAWA | Niezłwocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | sterylizator parowy | 27/132/2010 | SMS WARSZAWA | Niezłwocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | myjnia do dezynfekcji narzędzi | PUO11470PL/2010 | SMS WARSZAWA | Niezłwocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | autoklaw model Elara 11-D | 15040702/2015 | Tuttnauer Ltd. | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 4

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Respirator do wentylacji o wysokiej czestotliwości MISTRAL | 2007-06-02/2007 | ACUTRONIC | niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych, filtrów, itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 5

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | mediastinoskop | 50000306906/2016 | meden- inmed | niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 6

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 300 D | 11301868/2009 | ERBE | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | lampa operacyjna M5/M3 LED | 09/02391 09/02257/2009 | DrMACHGmbH (ERBE) | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | STÓŁ OPERACYJNY AXIS 400 | 3852/2010 | SCHAERER AG/ ERBE | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | STÓŁ OPERACYJNY AXIS 400 | 3853/2010 | SCHAERER AG/ ERBE | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | STÓŁ OPERACYJNY AXIS 400 | 3858/2010 | SCHAERER AG/ ERBE | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 300 D | 11355816/2012 | ERBE | luty | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system elektrochirurgiczny Daietrmia VIO 300Dz przystawką argonową APC2 | 11370002/11369742/2013 | ERBE | niezwłocznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | system elektrochirurgiczny Daietrmia VIO 300Dz przystawką argonową APC2 | 11368965/11369114/2013 | ERBE | niezwłocznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Diatermia elektrochirurgiczna VIO 300 D (system elektrochirurgiczny) | 11309461/2009 | ERBE | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 7

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | skaner prepratów mikroskopowych- Aperio ScanScope CS 2012 | 5553/2012 | Aperio | niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 8

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | myjnia dezynfektor+ moduł do suszenia(szafy endoskopowe EDC x2) | 13112238/2014 | OLYMPUS | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | moduł do suszenia (szafa endoskopowa EDC do myjni dezynfektor) | 713142/2014 | OLYMPUS | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | moduł do suszenia (szafa endoskopowa EDC do myjni dezynfektor) | 14130110/2014 | OLYMPUS | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | MYJNIA AUTOMATYCZNA ETD 3 | 07130567/2007 | OLYMPUS | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Żródło światła CLV-160 | 7545981/2005 | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | PROCESOR VIDEO CV-160 ( z wózkiem endoskopowym) | 7539156/2005 | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | VIDEOKOLONOSKOP CF-Q 160DI | 2410143/2004 | OLYMPUS | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła CLE -10 | 7146030 | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videobronchoskop interwencyjny BF-P 180 | 2600397/2006 | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | MYJNIA AUTOMATYCZNA ETD 2 GA | 00541380/2006 | OLYMPUS | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | WÓZEK ENDOSKOPOWY ( wyposażenie BRONCHOSKOPU USG BF UC 180 F i źródła światła) | 21124710/2011 | OLYMPUS | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Źródło światła wideo CLV 180 | 7112134/2011 | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Procesor video CV 180 ( wyposażenie źródła CLV 180) | 7102964/2011 | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videobronchoskop BF -1T180 | 2244423/2012 | OLYMPUS | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda radialna UP -S20-20R Mini Probe | 1241413/2012 | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Sonda radialna UP -S20-20R Mini ProBe | 1241418/2012 | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | centrala usg EU-ME1 (wypsoażenie do sond) | 1900197/ | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | napęd sond Driving Probe Unit | 1202414/ | OLYMPUS | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Urządzenie myjące ETD 4 basic GA (wyposażenie EUS) | 13112198/2013 | OLYMPUS | maj | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videobronochoskop BF-1T180 | 2344897/2013 | OLYMPUS | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videobronochoskop BF-1T180 | 2344896/2013 | OLYMPUS | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videogastroskop GIF Q 165 | 2318571/2013 | OLYMPUS | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | minisonda US UM-BS20-26 R do EBUSa | 1442977/2014 | OLYMPUS | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Bronchofiberoskop optyczny BF-TE 2 | 2403835/2014 | OLYMPUS | maj | 2 |  |  |  |  |  |
|  | przenośne źródło światła CLK-4 do bronchofibersokopów | 746226/2014 | OLYMPUS | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videobronchoskop BF 1TH190 | 2401148/2014 | OLYMPUS | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Videobronchoskop BF 1TH190 | 2401156/2014 | OLYMPUS | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Procesor video do Videobronchoskopu BF 1TH190 | 7407667/2014 | OLYMPUS | sierpień | 1 |  |  |  |  |  |
|  | źródło światła CLV 190 do Videobronchoskopu BF 1TH190 | 7455589/2014 | OLYMPUS | sierpień | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Videogastrofiberoskop GIF-1TQ160 | 2403131/2014 | OLYMPUS | styczeń | 1 |  |  |  |  |  |
|  | sonda UM-S20-20R nr ser 7540104 zmieniony na 7640537wyposażenie EBUS BF UC180F | 7540104/2015 7640537 | OLYMPUS | 08-2020 | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Videobronchofiberoskop BF-1T180 | 2545408/2015 | OLYMPUS | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | bronchofiberoskop pediatryczny BF-3C40 | 2622298/2016 | OLYMPUS | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych, testy bezpieczeństwa tzw. MPE itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Wykaz usług serwisowych stanowi załącznik do kalkulacji.

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

lub/i

koszt transportu (koszt przesyłki) : …………………. zł/ netto

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Wykaz czynności wykonywanych w czasie przeglądów w pakiecie nr 8

- Przegląd endoskopu – częstotliwość: 1 raz w roku z testem bezpieczeństwa elektrycznego tzw. MPE

- Wykonywanie komputerowego testu bezpieczeństwa elektrycznego ( tester tzw. MPE)

- Wykonywanie komputerowego testu obwodów elektrycznych endoskopu ( tzw. MPE)

- Kontrola jakości obrazu (obrazowód lub CCD)

- Kontrola stanu kanału biopsyjnego i ssącego

- Pomiar wydajności podawania powietrza, wody i ssania

- Kontrola stanu zaworów i gniazd AW i SS

- Kasowanie luzów i regulacja zakresu odchylenia końcówki dystalnej

- Ocena wyglądu zewnętrznego sondy endoskopowej

- Ocena wyglądu zewnętrznego pozostałych elementów endoskopu

- Udrożnienie kanału wodno-powietrznego

- Pomiar wydajności systemu oświetlającego

- Przegląd procesora wizyjnego – częstotliwość 1 raz w roku

- Wykonywanie testu bezpieczeństwa elektrycznego ( tester tzw. SECUTEST)

- Kontrola wykonywania przez urządzenie wszystkich funkcji

- Kontrola działania pamięci nastaw

- Oczyszczenie systemu wentylacji

- Ocena stanu styków w gnieździe endoskopowym

- Kontrola stanu przewodu MAJ-943 (lub odpowiednika)

- Przegląd źródła światła – częstotliwość 1 raz w roku

- Wykonywanie testu bezpieczeństwa elektrycznego ( tester tzw. SECUTEST)

- Pomiar wydajności systemu insuflacji

- Kontrola wykonywania przez urządzenie wszystkich funkcji

- Kontrola działania pamięci nastaw

- Oczyszczenie elementów optycznych

- Regulacja elementów mechanicznych

- Oczyszczenie systemu wentylacji

- Ocena stanu styków w gnieździe endoskopowym

- Przegląd monitor – częstotliwość 1 raz w roku

- Wykonywanie testu bezpieczeństwa elektrycznego ( tester tzw. SECUTEST)

- Kontrola wykonywania przez urządzenie wszystkich funkcji

- Kontrola działania pamięci nastaw

- Oczyszczenie systemu wentylacji

- Kontrola stanu przewodu MAJ-943 (lub odpowiednika)

- Przeglądy pompy ssącej i OFP – częstotliwość 1 raz w roku

- Wykonywanie testu bezpieczeństwa elektrycznego ( tester tzw. SECUTEST)

- Kontrola stanu drenów i filtrów

- Pomiar i regulacja siły ssania urządzenia

- Regulacja elementów mechanicznych

- Oczyszczenie wnętrza urządzenia.

- Przegląd myjni automatycznej – częstotliwość zależna od typu urządzenia w siedzibie użytkownika

ETD-3: raz w roku lub po 1000 godzin pracy (co wystąpi wcześniej)

Mini ETD-2: raz w roku lub po 2000 godzin pracy (co wystąpi wcześniej)

- Wymiana elementów systemu dozowania środków chemicznych

- Kalibracja systemu dozowania środków chemicznych

- Wymiana drenów przyłączy testera szczelności i ich uszczelek (O-ringów)

- Kontrola i ewentualna wymiana końcówek przyłączy kanałów wewnętrznych

- Wymiana filtra powietrza

- Wymiana zużytych i niesprawnych innych elementów myjni

- Wymiana lamp UV po 4000 godzin pracy

- Wykonanie testu bezpieczeństwa elektrycznego

- Kontrola, pomiary i ustawienie istotnych parametrów pracy myjni

- Kontrola wykonywania przez urządzenia wszystkich funkcji

PAKIET NR 9

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Procesor USG Aloka α 7 + monitor HDTV OEF 261 H nr ser 712 7744 | M02336/2011 | Aloka | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | USG Aloka α 7 (wyposażenie EUS 1311084/2013) | 202U6445/2013 | Aloka | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 2 głowice do USG Aloka α 7 (o nr fabr. 1311084) UST -9130 UST 5412 | X0071114/2013 X005 9961/2013 | ALOKA | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Usg z kolorowym Dopllerem, Aloka α 7 do torakichirur | MO 2281/2011 | ALOKA | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 10

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | ELEKTROKARDIOGRAF ASCARD 3 | 161/92/1992 | ASPEL | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | ELEKTROKARDIOGRAF MR BLUE 3 | 0013/2012 | ASPEL | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 11

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Zgrzewarka rotacyjna | 5407961092 | GETINGE | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 12

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Łaźnia wodna | 101021/2009 | Marfour | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | mikrotom rotacyjny | 000163/2009 | Marfour | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | karuzelowy automat do barwienia preparatów AUTOCOLOR 2000 | 10-0842-421/2010 | Marfour | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | procesor tkankowy HISTOS 5 | 131005/100403177/08022445/2010 | Marfour | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Procesor tkankowy RVG1 | 1718/3342014 | INTELSINT srl | luty | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mikrotom Rotary 3006EM | 200209/2014 | PFM Medical | l Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łaźnia wodna 1770 do mikrotomu Rotary | 2114251108/2014 | Bio-Optica Milano S.P.A. | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Dygestorium formalinowe | 501627159 | Bio-Optica Włochy | sierpień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 13

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | wirówka MPW 350 | 10350X151609/2010 | MPW med. Instruments | maj | 2 |  |  |  |  |  |
|  | WIRÓWKA STOŁOWA MPW-223e | 10223c184109/2009 | MPW med. Instruments | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wirówka hematokrytowa MPW -215 | 10215020211/2011 | MPW med. Instruments | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | wirówka laboratoryjna MPW-223 e | 10223E/2-56/330014/2014 | MPW med. Instruments | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | wirówka laboratoryjna MPW-56 | 10056/12-56/058114/2014 | MPW med. Instruments | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 14

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Urządzenie chłodnicze dwutemperaturowe do przechowywania osocza, typ WS SN 300 S | 091/2010 | BOLAROS S.A. | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 15

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | SSAK New Hospovac | 5141/2013 |  | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

lub/i

koszt transportu (koszt przesyłki) : …………………. zł/ netto

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 16

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Urządzenie do monitorowania funkcji życiowych EV1000A, Platforma Kliniczna | EV081913/EVD81913;201607210087;NA | Edwards Lifesciences | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | urządzenie do monitorowania rzutu serca | EV003592/2012 | edwards lifesciences | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | urządzenie do monitorowania rzutu serca | EV003484/2012 | edwards lifesciences | marzec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

lub/i

koszt transportu (koszt przesyłki) : …………………. zł/ netto

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 17

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | aparat do podciśnieniowego leczenia ran ActiVAC | VGBR00785/2015 | KCI USA Inc. | SIERPIEŃ | 1 |  |  |  |  |  |
|  | aparat do podciśnieniowego leczenia ran ActiVAC | VFSR03163/2015 | KCI USA Inc. | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | aparat do podciśnieniowego leczenia ran VAC ULTA | VFVR15893/2015 | KCI USA Inc. | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | aparat do podciśnieniowego leczenia ran VAC ULTA | VFVS04023/2016 | KCI USA Inc. | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | aparat do podciśnieniowego leczenia ran VAC ULTA | VFVS0418/2016 | KCI USA Inc. | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

lub/i

koszt transportu (koszt przesyłki) : …………………. zł/ netto

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 18

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | barwiarka do preparatów mikroskopowych VERISTAIN GEMINI | PH 1995 E 1208; RH 2420E1209/2012 | Thermo Shandon Limited | luty | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Nakrywarka CLEARVUE (wyposażenie barwiarki) | CV 05151209/2012 | Thermo Shandon Limited | luty | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 19

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | system do drenażu Medela | 1345425/2011 | MEDELA | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Medela | 1345428/2011 | MEDELA | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Medela | 1345429/2011 | MEDELA | wrzesień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 138001/2012 | MEDELA | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 1380000/2012 | MEDELA | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 1379982/2012 | MEDELA | wrzesień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 1380003/2012 | MEDELA | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 1523996/2014 | MEDELA | Niezłowcznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 1523997/2014 | MEDELA | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 1523998/2014 | MEDELA | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 1524000/2014 | MEDELA | wrzesień | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | system do drenażu Thopaz | 1524001/2014 | MEDELA | wrzesień | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1644927/2016 | MEDELA AG | wrzesień | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1644926/2016 | MEDELA AG | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1644925/2016 | MEDELA AG | luty | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1644924/2016 | MEDELA AG | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1644923/2016 | MEDELA AG | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1667459/2017 | MEDELA AG | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1667462/2017 | MEDELA AG | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1667465/2017 | MEDELA AG | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1667466/2017 | MEDELA AG | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | zestaw do cyfrowego drenażu klatki piersiowej Thopaz+ | 1667467/2017 | MEDELA AG | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

lub/i

koszt transportu (koszt przesyłki) : …………………. zł/ netto

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 20

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Monitor funkcji zyciowych DELTA | 5397924557/2007 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektryczne urządzenie do ssania EVAC 40 | 25677702/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Elektryczne urządzenie do ssania EVAC 40 | 25677708/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor pac.Inf.DELTA z kapnom.i syst.pom.ciśn. | 5396240165/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor pacj. Infinity DELTA wersja podst. | 5396427757/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor pacj. Infinity DELTA wersja podst. | 5396294757/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor pacj. Infinity DELTA wersja podst. | 5396475161/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor pacj. Infinity DELTA wersja podst. | 5396449555/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod pompy inf BASE INTENSIVE PL | 081293/19357758/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Podstawa pod pompy inf BASE INTENSIVE PL | 081293/19357760/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna objęt. MVP+PT | 083193/19389777/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna objęt. MVP+PT | 083193/19389771/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna objęt. MVP+PT | 083193/19389772/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381419/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381411/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381416/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381405/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381418/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381420/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381404/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381406/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381400/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381423/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381407/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381415/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381401/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381409/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381422/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381399/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa infuzyjna strzyk.ORCHESTRA DPS | 082393/19381417/2005 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Mon.pac.Inf.Delta z kapn.i syst.pom.ciś. I modem.hem. | MS14287E539D/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Monitor pacj. Infinity DELTA wersja podst. | 5396449849/2005 | DRAGER | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | kardiomonitor VISTA | 5515479867/2009 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | kardiomonitor VISTA | 5516462279/2009 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | kardiomonitor VISTA | 5515473276/2009 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | podstawa do pomp ORCHESTRA Base A | 21273547/2011 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | podstawa do pomp ORCHESTRA Base A | 21273548/2011 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | podstawa do pomp ORCHESTRA Base A | 21273549/2011 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | podstawa do pomp ORCHESTRA Base A | 21273550/2011 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | podstawa do pomp ORCHESTRA Base A | 21273551/2011 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | podstawa do pomp ORCHESTRA Base A | 21273552/2011 | FRASENIUS VIAL /Drager/ | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | kardiomonitor INFINITY VISTA | 5516106374/2011 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | pompa infuzyjna strzykawkowa PERFUSOR SPACE TYP 8713030 | 155122/2012 | B BRAUN | sierpień | 1 |  |  |  |  |  |
|  | pompa infuzyjna strzykawkowa PERFUSOR SPACE TYP 8713030 | 155138/2012 | B BRAUN | sierpień | 1 |  |  |  |  |  |
|  | System do kontroli insulinoterapii (pompy infuzyjne+stacja dokująca i baterie zasilające) | 198735/2012 177609/2012 198650/2012 207348/2012 11539/2012 207232/2012 367/2012 411/2012 34015/2012 | BBRAUN | sierpień | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256422/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256428/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256435/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256440/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256442/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256444/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256446/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256452/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256471/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256479/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256481/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256482/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256484/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256486/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256489/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256490/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256497/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256501/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256521/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256524/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256534/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256540/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256550/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256555/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa strzykawkowa Perfusor Space | 256485/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa Infusomat Space | 293651/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa Infusomat Space | 293672/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa Infusomat Space | 293687/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa Infusomat Space | 293719/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa Infusomat Space | 293720/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | stacja dokująca typ 8713140 | 66979/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | stacja dokująca typ 8713140+pokrywa cover comfort typ 8713145 | 66975/2014 45907/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | stacja dokująca typ 8713140 | 66962/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | stacja dokująca com+pokrywa cover comfort typ 8713142+8713145 | 20992/2014 45902/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | stacja dokująca com+pokrywa cover comfort typ 8713142+8713145 | 21000/2014 45906/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | stacja dokująca com+pokrywa cover comfort typ 8713142+8713145 | 20998/2014 45919/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | stacja dokująca com+pokrywa cover comfort typ 8713142+8713145 | 20997/2014 45922/2014 | BBRAUN | listopad | 1 |  |  |  |  |  |
|  | pompa infuzyjna strzykawkowa | 140521/2009 | Braun | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Kardiomonitor | 5515236078/2009 | DRAGER | 06-2020 | 2 |  |  |  |  |  |
|  | kardiomonitor INFINITY VISTA | 5516104379/2011 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | kardiomonitor INFINITY VISTA | 5516100784/2011 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | kardiomonitor INFINITY VISTA | 5516107679/2011 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | kardiomonitor INFINITY VISTA | 5516100383/2011 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | pompa infuzyjna strzykawkowa Duet 20/50 | 15569/2011 | KWAPISZ | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 1 |  |  |  |  |  |
|  | monitor funkcji życiowych iM80 | M 15202470001/2015 | Edan Instruments Inc. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | monitor funkcji życiowych iM81 | M 15202470002/2015 | Edan Instruments Inc. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | monitor funkcji życiowych iM82 | M 15202470003/2015 | Edan Instruments Inc. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | monitor funkcji życiowych iM83 | M 15202470004/2015 | Edan Instruments Inc. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | pompa objetościowa Infusomat Space | 421545/2016 | BBRAUN AG | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | pompa objetościowa Infusomat Space | 421501/2016 | BBRAUN AG | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. w szczególności w pompach infuzyjnych, pompach strzykawkowych, kardiomonitoracch Vista, monitorach funkcji życiowych należy uwzględnić wymianę akumulatorów 1x na 2 lata oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 21

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | materac p/odlezynowy CuroCell Area Zone | 63064000/2013 | Care of Sweden | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | materac p/odlezynowy CuroCell Area Zone | 63064000/2013 | Care of Sweden | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | materac p/odlezynowy CuroCell Area Zone | 63064000/2013 | Care of Sweden | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | materac p/odlezynowy CuroCell Cirrus | 1306-01645/2013 | Care of Sweden | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | materac p/odlezynowy CuroCell Cirrus | 1306-01648/2013 | Care of Sweden | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy typ 300PCV | M 110503129/2011 | REVITA | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy typ 300 PCV | M 110503130/2011 | REVITA | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy 888.20_Aga | M130903021.P150302406/2015 | REVITA | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy 888.20_Aga | M130903022.P150302398/2015 | REVITA | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy 888.20_Aga | M130903031.P150302403/2015 | REVITA | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy 888.20_Aga | M130501151.P150302401/2015 | REVITA | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Materac p/odleżynowy 888.20_Aga | M130903024.P141100619/2015 | REVITA | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

lub/i

koszt transportu (koszt przesyłki) : …………………. zł/ netto

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 22

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Respir. Do went. Dorosł SAVINA | ARXF-0291/2005 | DRAGER | lipiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Respir. do długotrw.went.dzieci i dorosł EVITA XL | ARYF-0128/2006 | DRAGER | styczeń lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Respir. do długotrw.went.dzieci i dorosł EVITA XL | ARYF-0127/2006 | DRAGER | styczeń lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Respir. do długotrw.went.dzieci i dorosł EVITA XL | ARWM-0416/2005 | DRAGER | styczeń lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | aparat do znieczulenia Fabius + Monitor Delta | ARWN-0241/2005 5396241761/2005 | DRAGER | styczeń lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RESPIRATOR EVITA XL | ASAN-0116/2009 | DRAGER | styczeń lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RESPIRATOR SAWINA | ASAL-0173/2009 | DRAGER | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia ogólnego PRIMUS+monitor DELTA | ASAM-0318/2009 | DRAGER | styczeń lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | aparat do znieczulenia Fabius + Monitor Delta | ASAL-0122/2009 5396241761/2009 | DRAGER | lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Aparat do znieczulenia PRIMUS IE z monitorem ICAS | 2NR3-2833/2017 | Draegerwerk AG&Co.KGaA | styczeń lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | respirator EVITA XL | ASCE-0134/2011 | DRAGER | Styczeń lipiec | 4 |  |  |  |  |  |
|  | respirator SAVINA 300 | ASCE-033/2011 | DRAGER | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | respirator CARINA | ASDL-0005/2012 | DRAGER | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | respirator CARINA | ASDL-0003/2012 | DRAGER | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. w szczególności należy uwzględnić wymianę filtrów ww. urządzeniach oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

lub/i

koszt transportu (koszt przesyłki) : …………………. zł/ netto

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 23

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Defibrylator PIC-50 | 90060/2005 | WELCH ALLYN MRL /Lifemed/ | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator PIC-40 | 90044/2005 | WELCH ALLYN MRL /Lifemed/ | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator PIC-40 | 90045/2005 | WELCH ALLYN MRL /Lifemed/ | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Defibrylator PIC-40 | 90046/2005 | WELCH ALLYN MRL /Lifemed/ | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | defibrylator Lifepak+stacja dokujaca | 37146289/2008 | MEDTRONIC | czerwiec | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. w szczególności wymianę akumulatorów 1 na rok oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

lub/i

koszt transportu (koszt przesyłki) : …………………. zł/ netto

……………………………..

(podpis wykonawcy)

PAKIET NR 24

| Lp. | Nazwa urządzenia | Nr seryjny/ rok produkcji | Producent | Przewidy-wany termin przeglądu | Ilość przewidywanych przeglądów w czasie trwania umowy | koszt przeglądu jednego urządzenia netto | dodatkowe koszty związane z konserwacją okresową 1-go urządzenia netto* jeżeli dotyczy | Wartość netto 6*(7+8) | Stawka VAT % Kwota zł | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | łóżko pooperacyjne Eleganza Smart z materacem przeciwodleżynowym pasywnym Prema | 20140040637/2014 | Linet spol s.r.o. | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii Avantguard 1600 Ability z wagą | HRP001494432/2010 | Hill-Rom S.A.S. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii Avantguard 1600 Ability z wagą | HRP001494429/2010 | Hill-Rom S.A.S. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii Avantguard 1600 Ability | HRP001496298/2010 | Hill-Rom S.A.S. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii Avantguard 1600 Ability | HRP001496297/2010 | Hill-Rom S.A.S. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii Avantguard 1600 Ability | HRP001496296/2010 | Hill-Rom S.A.S. | styczeń | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii sterowane elektrycznie Eleganza smart | 2013008884/2013 | Linet spol s.r.o. | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii sterowane elektrycznie Eleganza smart | 2013008885/2013 | Linet spol s.r.o. | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii sterowane elektrycznie Eleganza smart | 2013008886/2013 | Linet spol s.r.o. | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii sterowane elektrycznie Eleganza smart | 2013008887/2013 | Linet spol s.r.o. | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko do intensywnej terapii sterowane elektrycznie Eleganza smart | 2013008888/2013 | Linet spol s.r.o. | Niezwłocznie po zawarciu umowy | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Łózko szpitalne elektryczne 405 | L327 HE 5993/2010 | Hill-Rom S.A.S. | luty | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko pooperacyjne Eleganza Smart z materacem przeciwodleżynowym pasywnym Prema | 20140040636/2014 | Linet spol s.r.o. | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko pooperacyjne Eleganza Smart z materacem przeciwodleżynowym pasywnym Prema | 20140040642/2014 | Linet spol s.r.o. | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko pooperacyjne Eleganza Smart z materacem przeciwodleżynowym pasywnym Prema | 20140040643/2014 | Linet spol s.r.o. | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko pooperacyjne Eleganza Smart z materacem przeciwodleżynowym pasywnym Prema | 20140040644/2014 | Linet spol s.r.o. | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko pooperacyjne Eleganza Smart z materacem przeciwodleżynowym pasywnym Prema | 20140080709/2014 | Linet spol s.r.o. | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | łóżko pooperacyjne Eleganza Smart z materacem przeciwodleżynowym pasywnym Prema | 20140080710/2014 | Linet spol s.r.o. | kwiecień | 2 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |

*należy wskazać dodatkowe koszty, niezbędne do przeprowadzenia przedmiotowej usługi np. wymiana akumulatorów, baterii, zestawów konserwacyjnych itp. oraz należy dołączyć do oferty szczegółowy wykaz  ww. części i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przeglądu technicznego

Powyższe ceny obejmują:

Koszt roboczogodziny: …………………. zł/godz. netto

koszt dojazdu (całkowity, a nie za 1 km) do siedziby Zamawiającego netto: ………………………. zł

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Zał. nr 2

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA*:

| Nazwa Wykonawcy NIP/ REGON |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| nr tel |  |
| faks |  |
| Email |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na wykonywanie okresowych przeglądów technicznych i konserwacji sprzętu i aparatury medycznej znajdującej się w Szpitalu Specjalistycznym Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 2*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 3*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 4*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 5*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 6*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 7*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 8*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 9*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 10*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 11*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 12*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 13*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 14*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 15*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 16*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 17*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 18*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 19*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 20*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 21*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 22*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 23*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Pakiet nr 24*

Cena netto za cały okres świadczenia usługi   …………….…  zł

VAT….….% ……………….. zł

Cena brutto za cały okres świadczenia usługi   ………………...... zł

(słownie: ……..………………………………………………………………..……..)

Cena ta została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do specyfikacji.

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) świadczyć w terminie 24 miesiące od daty podpisania umowy

Oświadczam/y, iż usługę przeglądu danego aparatu/urządzenia medycznego wykonam/y w terminie ………………………. (max. 14 dni roboczych) od dnia zgłoszenia.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami.

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

.......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)*

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

………………………………………………………………..……………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Wykonawca jest (UWAGA! Niewłaściwe skreślić*)

  - Mikroprzedsiębiorstwem*)

  - Małym przedsiębiorstwem*)

  - Średnim przedsiębiorstwem*)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu *

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................                            .......................................................

( podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc  „Odrodzenie” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Zał. nr 4

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

....................................                                                                       zał. nr 5

(pieczęć wykonawcy)

# Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat  usług

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz, którego usługi zostały wykonane | Wartość zamówienia brutto [PLN] | Przedmiot zamówienia (podać m.in.rodzaj serwisowanego sprzętu) | Okres realizacji Zamówienia (daty wykonania) (od dzień-miesiąc -rok do dzień-miesiąc- rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | koniec |

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

...................................................................

(Miejscowość, data)

……………………………………

(Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

..........................................                                                                                                                                 zał. nr 6

(pieczęć wykonawcy)

# Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę  do realizacji zamówienia,

w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług serwisowych

| Lp. | Imię i nazwisko | informacje nt. kwalifikacji zawodowych (w tym podać ukończone kursy kwalifikacyjne, szkolenia i ich zakres odpowiednio do danego pakietu) na potwierdzebie warunku określonego pkt 9.1.2 lit. c siwz) | doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia (podać okres uzyskanego doświadczenia) – na potwierdzenie warunku określonego pkt 9.1.2 lit. c siwz), | wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia | zakres wykonywanych czynności | informacja o podstawie dysponowania |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

...................................................................

(Miejscowość, data)      					                                                         ………………………………..………………

(Podpis i pieczęć imienna  upoważnionego przedstawiciela

wykonawcy)

|  |  | Załącznik nr 7 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: przeglądy techniczne i konserwacja sprzętu medycznego, znak postępowania: A.ZP-271-21/19

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem niniejszego oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36).

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami 
i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .