zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

KALKULACJA CENOWA DO OFERTY

Pakiet nr 1

Szkiełka o wysokiej wytrzymałości tj. odporne na pękanie, łamliwość w trakcie procesu badania materiałów histopatologicznych w maszynie  będącej w posiadaniu Zamawiającego (Nakrywarka CLEARVUE Thermo Shandon Limited oraz LEICA CV 5030).

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Szkiełka podstawowe szlifowane dwustronnie matowione z polem do opisu pakowane po 50 szt., rogi szlifowane pod kątem 45° 26x76x1 mm. | op | 400 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szkiełka nakrywkowe o wymiarach 24x50 przeznaczone do zamykania preparatów mikroskopowych do zamykania ręcznego oraz użycia w automatycznej nakrywarce; Wykonane z D 263 M szkła borosylikatowego Skład chemiczny: SiO2 (64,1%), B2O3 (8,4%), Al2O3 (4,2%), Na2O (6,4%), K2O (6,9%), ZnO (5,9%), TiO2 (4,0%), Sb2O3 (0,1%); Grubość szkiełka: 0,16 – 0,19 mm; Opakowanie jednostkowe: 100 szt. | op | 500 |  |  |  |  |  |
| 3 | Szkiełka nakrywkowe 24x60 mm, pakowane po 100 szt. Klasa grubości 1 (0,13 mm - 0,16mm) | op | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łagodny odwapniacz do biopsji – roztwór dwusodowego EDTA w kwaśnym buforze | l. | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | Szybkoschnący syntetyczny klej (formuła histologiczna) o niskiej gęstości przeznaczony do ręcznego i automatycznego zaklejania preparatów mikroskopowych | l. | 8 |  |  |  |  |  |
| 3 | Parafina do stosowania w histopatologii. Parafina do zatapiania preparatów histologicznych , w formie granulek, uniwersalna , temperatura topnienia 56 - 58 °C, pakowana po 10 kg | op.(10 kg) | 25 |  |  |  |  |  |
| 4 | Spray do przymrażania - spray mrożący do użycia w mikrotomach i kriostatach umożliwiający szybkie mrożenie. Opakowanie musi posiadać koncówkę umożliwiającą mrożenie punktowe. | szt. | 40 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Buforowana formalina 10% (Formaldehyd 4% w/v Phosphate buffer 0,05 M) PH 7,2-7,4. Opakowane w kanister 20 litrów - wyposażony w korek dla lepszej szczelności oraz uchwyt do noszenia. Bezpieczny dla artykułów w formie płynnej. Wymiary kanistra: głębokość zewnętrzna: 295mm, szerokość zewnętrzna: 230mm, wysokość zewnętrzna z uchwytem: 415mm, szczelny, gwint: DIN 51mm | op.(20 l) | 35 |  |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 4

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ksylen( mieszanina izomerów) CZDA, ASC ODCZ. FP. Ksylen C8H10 ;M=106,17 g/mol; 1l-0,88 kg | op. (1l) | 350 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 5

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Patomorfanol A, 99,8%, preparat odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów histopatologicznych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów cytologicznych i histologicznych. Mieszanina alkoholu etanolowego (>95%), acetonu (<4%), ketonu metylowo-etylowego (<1%), bitrexu (<0,01%) Pojemność opakowania nie więcej niż 20 litrów. | litr | 500 |  |  |  |  |  |
| 2. | Patomorfanol R, 96,0% preparat odwadniający do zastosowania w procesie wykonania preparatów histopatologicznych z materiału tkankowego oraz barwienia preparatów cytologicznych i histologicznych. Mieszanina alkoholu: etalonowego (>90%), acetonu(<10%), ketonu metylowo-etylowego(<1%), bitrexu (<0,01%). Pojamność opakowania nie większa niż 20 l. | litr | 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 6

| Lp. | Przedmiot zamówienia Nazwa międzynarodowa preparatu | j. m | Ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hematoksylina Harrisa-barwnik przeznaczony do procedur H&E oraz cytologii, możliwość zastosowania zarówno w metodzie regresywnej jak i w progresywnej. Ciemno fioletowa barwa. Nie może zawierać rtęci. Zawartość etanolu <10%. Punkt wrzenia: >78°C, punkt zamarzania: <-15°C, punkt zapłonu: >100°C. Plastikowe,nieprzezierne opakowanie chroniące barwnik przed promieniami słonecznymi, o objętości minimum 5L | opak (5 l.) | 10 |  |  |  |  |  |
| 2 | Eozyna Y- alkoholowy roztwór eozyny przeznaczony do procedur H&E raz cytologii. Barwa czerwona. Skład: Etanol <65%, kwas octowy <10%, izopropanol <5%, metanol <5%, pH 4-5, punkt wrzenia: >78°C, punkt zamarzania:<-54°C. plastikowe, nieprzezierne opakowanie chroniące barwnik przed promieniami słonecznymi, o objętości minimum 5L. | opak (5 l) | 10 |  |  |  |  |  |
| 3 | Roztwór zmieniający kolor hematoksyliny z różowego na niebieski. Zapewnia szybką i precyzyjną zmianę koloru chromatyny i błon jądrowych. Sprowadza pH barwionego materiału do 8. Proces zmiany koloru jest delikatny i zapobiega utracie tkanki i komórek ze szkiełka. Mieszanina wodorowęglanu sodu i siarczanu magnezu | opak. (5l) | 10 |  |  |  |  |  |
| 4 | 1% kwaśny alkohol używany w laboratorium histopatologii i cytologii do wymywania nadmiaru barwników oraz do odgraniczania jąder po barwieniu hematoksyliną w barwieniu H&E i PAP. Skuteczny jako odczynnik różnicujący, niezbędny aby uzyskać wyraźne szczegóły jąder. Poprawia powtarzalność barwienia i umożliwia standaryzację. Zawiera 1% kwasu solnego. Pakowany w nietłukące się pojemniki polietylenowe. Skład: etanol <65% metanol <5% izopropanol <5% kwas solny - 1% | opak. (5l) | 10 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

zał. nr 2 do zaproszenia do

składania ofert

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na sukcesywną dostawę drobnego sprzętu laboratoryjnego na potrzeby Zakładu Patomorfologii znak postępowania: A.ZP-24-5a/20, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 3*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 4*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 5*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 6*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Ceny powyższe zostały obliczone na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie:

pakiet nr 1*: 6 miesięcy od daty podpisania umowy;

pakiet nr 2*, 3*, 4*, 5*, 6*,: 12 miesięcy od daty podpisania umowy;

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

* niepotrzebne skreślić