Załącznik 1a

# Pakiet nr 1

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# LISTA WYMAGANYCH ODCZYNNIKÓW

# Tabela nr 1.  Podstawowe odczynniki – lista głównych przeciwciał monoklonalnych w gotowych rozcieńczeniach systemu IHC.

| Lp | Oznaczenie | Liczba testów na 24m. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Ilość/op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AAT | 50 |  |  |  |
|  | ACT | 50 |  |  |  |
|  | ACTH | 50 |  |  |  |
|  | Adenowirus | 50 |  |  |  |
|  | AFP | 50 |  |  |  |
|  | Aktyna | 50 |  |  |  |
|  | Androgen Receptor | 50 |  |  |  |
|  | Aneksyna A1 | 50 |  |  |  |
|  | Arginaza | 50 |  |  |  |
|  | Basal Cell Cocktail | 50 |  |  |  |
|  | BCA-225 | 50 |  |  |  |
|  | Bcl-2 | 50 |  |  |  |
|  | Bcl-6 | 50 |  |  |  |
|  | Beta-catenin | 50 |  |  |  |
|  | BOB.1 | 50 |  |  |  |
|  | BRAF | 50 |  |  |  |
|  | C3d | 50 |  |  |  |
|  | C4d | 50 |  |  |  |
|  | CA-IX | 50 |  |  |  |
|  | CA125 | 50 |  |  |  |
|  | CA19-9 | 50 |  |  |  |
|  | Cadheryna 17 | 50 |  |  |  |
|  | Caveolin 1 | 50 |  |  |  |
|  | CD10 | 50 |  |  |  |
|  | CD117 C-kit | 50 |  |  |  |
|  | CD13 | 50 |  |  |  |
|  | CD138 | 50 |  |  |  |
|  | CD14 | 50 |  |  |  |
|  | CD15 | 50 |  |  |  |
|  | CD16 | 50 |  |  |  |
|  | CD163 | 50 |  |  |  |
|  | CD1a | 50 |  |  |  |
|  | CD2 | 50 |  |  |  |
|  | CD20 | 50 |  |  |  |
|  | CD21 | 50 |  |  |  |
|  | CD22 | 50 |  |  |  |
|  | CD23 | 50 |  |  |  |
|  | CD25 | 50 |  |  |  |
|  | CD3 | 50 |  |  |  |
|  | CD30 | 50 |  |  |  |
|  | CD31 | 50 |  |  |  |
|  | CD33 | 50 |  |  |  |
|  | CD34 | 50 |  |  |  |
|  | CD38 | 50 |  |  |  |
|  | CD4 | 50 |  |  |  |
|  | CD43 | 50 |  |  |  |
|  | CD44 | 50 |  |  |  |
|  | CD45 (LCA) | 50 |  |  |  |
|  | CD45R | 50 |  |  |  |
|  | CD5 | 50 |  |  |  |
|  | CD56 | 50 |  |  |  |
|  | CD57 | 50 |  |  |  |
|  | CD61 | 50 |  |  |  |
|  | CD63 | 50 |  |  |  |
|  | CD68 | 50 |  |  |  |
|  | CD71 | 50 |  |  |  |
|  | CD79a | 50 |  |  |  |
|  | CD8 | 50 |  |  |  |
|  | CD99 | 50 |  |  |  |
|  | CDX-2 | 50 |  |  |  |
|  | CEA | 50 |  |  |  |
|  | Chromogranina A | 50 |  |  |  |
|  | c-Met | 50 |  |  |  |
|  | c-MYC | 50 |  |  |  |
|  | COX-2 | 50 |  |  |  |
|  | Cyklina D1 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 10 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 19 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 20 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 5 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 5&6 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 5/14 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 7 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 8 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna 8&18 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna CAM 5.2 | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna Pan | 50 |  |  |  |
|  | Cytokeratyna14 | 50 |  |  |  |
|  | Czynnik VIII Ag | 50 |  |  |  |
|  | Czynnik XIIIa | 50 |  |  |  |
|  | Czynnik XIIIA | 50 |  |  |  |
|  | Desmina | 50 |  |  |  |
|  | DOG-1 | 50 |  |  |  |
|  | E-kadheryna | 50 |  |  |  |
|  | EMA | 50 |  |  |  |
|  | Ep-CAM | 50 |  |  |  |
|  | Estrogen | 50 |  |  |  |
|  | Fascyna | 50 |  |  |  |
|  | FOXA1 | 50 |  |  |  |
|  | FSH | 50 |  |  |  |
|  | Galektyna 3 | 50 |  |  |  |
|  | Gastryna | 50 |  |  |  |
|  | GATA3 | 50 |  |  |  |
|  | GFAP | 50 |  |  |  |
|  | Glikoforyna | 50 |  |  |  |
|  | Glukagon | 50 |  |  |  |
|  | GLUT1 | 50 |  |  |  |
|  | Glypikan 3 | 50 |  |  |  |
|  | hCG | 50 |  |  |  |
|  | Helicobacter pylori | 50 |  |  |  |
|  | Hemoglobina A | 50 |  |  |  |
|  | HER-2 | 50 |  |  |  |
|  | HGAL | 50 |  |  |  |
|  | hGH | 50 |  |  |  |
|  | HHV-8 | 50 |  |  |  |
|  | HMB45 | 50 |  |  |  |
|  | HSA | 50 |  |  |  |
|  | HSV I | 50 |  |  |  |
|  | Human PL | 50 |  |  |  |
|  | IgA | 50 |  |  |  |
|  | IgD | 50 |  |  |  |
|  | IGF-1R | 50 |  |  |  |
|  | IgG | 50 |  |  |  |
|  | IgG4 | 50 |  |  |  |
|  | IgM | 50 |  |  |  |
|  | Inhibina | 50 |  |  |  |
|  | Insulina | 50 |  |  |  |
|  | Kalcytonina | 50 |  |  |  |
|  | Kaldesmonina | 50 |  |  |  |
|  | Kalponina 1 | 50 |  |  |  |
|  | Kalretynina | 50 |  |  |  |
|  | Kappa | 50 |  |  |  |
|  | Ki 67 | 50 |  |  |  |
|  | Kolagen typu IV | 50 |  |  |  |
|  | Ksp-Kadheryna | 50 |  |  |  |
|  | Lambda | 50 |  |  |  |
|  | LH | 50 |  |  |  |
|  | Lizozym | 50 |  |  |  |
|  | LMO2 | 50 |  |  |  |
|  | Makrofag | 50 |  |  |  |
|  | Melan A | 50 |  |  |  |
|  | Melanoma Triple Coctail | 50 |  |  |  |
|  | Mesothelial Cell | 50 |  |  |  |
|  | Mieloperoksydaza (MPO) | 50 |  |  |  |
|  | Miogenina | 50 |  |  |  |
|  | Mioglobina | 50 |  |  |  |
|  | Miozyna SM | 50 |  |  |  |
|  | MLH-1 | 50 |  |  |  |
|  | MSH2 | 50 |  |  |  |
|  | MSH6 | 50 |  |  |  |
|  | MUC1 | 50 |  |  |  |
|  | MUC2 | 50 |  |  |  |
|  | MUC5AC | 50 |  |  |  |
|  | MUC6 | 50 |  |  |  |
|  | MUM1 | 50 |  |  |  |
|  | MyoD1 | 50 |  |  |  |
|  | Napsyna A | 50 |  |  |  |
|  | Nerofilament | 50 |  |  |  |
|  | NGFR | 50 |  |  |  |
|  | NSE | 50 |  |  |  |
|  | Oct-2 | 50 |  |  |  |
|  | Oct-4 | 50 |  |  |  |
|  | p16 CINtec Histology | 50 |  |  |  |
|  | p27kip1 | 50 |  |  |  |
|  | p40 | 50 |  |  |  |
|  | p504s (AMACR) | 50 |  |  |  |
|  | p53 | 50 |  |  |  |
|  | p63 | 50 |  |  |  |
|  | PAX-5 | 50 |  |  |  |
|  | PAX-8 | 50 |  |  |  |
|  | PGP 9.5 | 50 |  |  |  |
|  | PHH3 | 50 |  |  |  |
|  | PLAP | 50 |  |  |  |
|  | PMS2 | 50 |  |  |  |
|  | Podoplanina (D2-40) | 50 |  |  |  |
|  | Progesteron | 50 |  |  |  |
|  | Prolaktyna | 50 |  |  |  |
|  | PSA | 50 |  |  |  |
|  | PSAP | 50 |  |  |  |
|  | PTH | 50 |  |  |  |
|  | RCC | 50 |  |  |  |
|  | S-100 | 50 |  |  |  |
|  | S100p | 50 |  |  |  |
|  | SALL4 | 50 |  |  |  |
|  | SMA | 50 |  |  |  |
|  | Smoothelin | 50 |  |  |  |
|  | Somatostatyna | 50 |  |  |  |
|  | SOX-10 | 50 |  |  |  |
|  | SOX-11 | 50 |  |  |  |
|  | SOX-2 | 50 |  |  |  |
|  | Spektryna | 50 |  |  |  |
|  | SV-40 | 50 |  |  |  |
|  | Synaptofizyna | 50 |  |  |  |
|  | TAG-72 | 50 |  |  |  |
|  | t-Bet | 50 |  |  |  |
|  | Tdt | 50 |  |  |  |
|  | TFE3 | 50 |  |  |  |
|  | Topoizomeraza IIa | 50 |  |  |  |
|  | TP | 50 |  |  |  |
|  | TRAcP | 50 |  |  |  |
|  | Tryptaza | 50 |  |  |  |
|  | TSH | 50 |  |  |  |
|  | TTF-1 | 100 |  |  |  |
|  | Tyreoglobulina | 50 |  |  |  |
|  | Tyrozynaza | 50 |  |  |  |
|  | Vilina | 50 |  |  |  |
|  | Vimentyna V9 | 50 |  |  |  |
|  | WT1 | 50 |  |  |  |
|  | ZAP-70 | 50 |  |  |  |
|  | Zestaw detekcyjny/wizualizacyjny zabezpieczający wszystkie reakcje, DUAL | zabezpieczający 10 000 reakcji |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne (naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki) | gwarantujące przeprowadzenie 10 000 reakcji |  |  |  |

Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 10 000 reakcji  w ciągu  24 miesięcy.

Zamawiający zastrzega prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach z możliwością przesunięć między pozycjami.

# Tabela nr 2.  Odczynniki do wykonania specjalnych reakcji IHC:

| Lp | Oznaczenie | Liczba testów na 24m. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Ilość/op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-L1 | 50 |  |  |  |
| 2. | ALK | 50 |  |  |  |
| 3. | Zestaw detekcyjny/wizualizacyjny zabezpieczający wykonanie reakcji | gwarantujące przeprowadzenie 100 reakcji |  |  |  |
| 4. | Materiały zużywalne (naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki) | gwarantujące przeprowadzenie 100 reakcji |  |  |  |

Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 100 reakcji  w ciągu  24 miesięcy.

# Tabela nr 3.  Sondy oraz odczynniki do wykonania reakcji HER-2 ISH:

| Lp | Oznaczenie | Liczba testów na 24m. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Ilość/op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | HER2 DISH DNA PROBE | 180 |  |  |  |
|  | ZESTAW SZKIEŁEK KONTROLNYCH | gwarantujące przeprowadzenie 180 reakcji |  |  |  |
|  | Zestaw detekcyjny/wizualizacyjny zabezpieczający wykonanie reakcji | gwarantujące przeprowadzenie 180 reakcji |  |  |  |
| 4. | Materiały zużywalne (naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki) | gwarantujące przeprowadzenie 180 reakcji |  |  |  |

Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 180 reakcji  w ciągu  24 miesięcy.

Oferta obejmuje komplet substancji niezbędnych do wykonania odczynów 
i preparatów kontrolnych m.in. bufory do deparafinizacji, odsłaniania antygenu, przeciwciała, enzymy potrzebne do odkrycia antygenu, zestawy detekcyjne oraz wszystkie  płyny i bufory niezbędne do wykonania wymaganych barwień oraz niezbędne materiały zużywalne.

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik 1b

Pakiet nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# LISTA WYMAGANYCH ODCZYNNIKÓW

# Tabela nr 1.  Podstawowe odczynniki – lista głównych przeciwciał monoklonalnych w gotowych rozcieńczeniach systemu IHC do wyboru przez zamawiającego

| Lp | Oznaczenie | Liczba testów na 24m. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Ilość/op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Actin (Muscle) | 60 |  |  |  |
|  | Actin alpha (Skeletal Muscle) | 60 |  |  |  |
|  | Alpha-1-Antitrypsin - AP | 60 |  |  |  |
|  | Alpha 1 -Fetoprotein | 60 |  |  |  |
|  | Amyloid A | 60 |  |  |  |
|  | B-Cell-Specific Activator Protein | 60 |  |  |  |
|  | BCL6 | 60 |  |  |  |
|  | Beta-Catenin | 60 |  |  |  |
|  | CA125 | 60 |  |  |  |
|  | Calcitonin | 60 |  |  |  |
|  | Caldesmon | 60 |  |  |  |
|  | Calretinin | 180 |  |  |  |
|  | CEA | 120 |  |  |  |
|  | CD1a | 60 |  |  |  |
|  | CD2 | 60 |  |  |  |
|  | CD3 | 60 |  |  |  |
|  | CD4 | 60 |  |  |  |
|  | CD5 | 60 |  |  |  |
|  | CD7 | 60 |  |  |  |
|  | CD8 | 60 |  |  |  |
|  | CD10 | 120 |  |  |  |
|  | CD15 | 60 |  |  |  |
|  | CD19 | 60 |  |  |  |
|  | CD20 | 60 |  |  |  |
|  | CD21 | 60 |  |  |  |
|  | CD23 | 60 |  |  |  |
|  | CD30 | 60 |  |  |  |
|  | CD31 | 180 |  |  |  |
|  | CD34 | 180 |  |  |  |
|  | CD43 | 60 |  |  |  |
|  | CD45 (LCA) | 120 |  |  |  |
|  | CD56 | 120 |  |  |  |
|  | CD57 | 60 |  |  |  |
|  | CD68 | 60 |  |  |  |
|  | CD99 | 60 |  |  |  |
|  | CD138 | 60 |  |  |  |
|  | CD246 | 60 |  |  |  |
|  | CDX-2 | 180 |  |  |  |
|  | Chorionic Gonadotropin (hCG) | 60 |  |  |  |
|  | Cyclin D1 | 60 |  |  |  |
|  | Cytokeratin AE1/AE3 | 420 |  |  |  |
|  | Cytokeratin 5/6 | 120 |  |  |  |
|  | Cytokeratin 7 | 120 |  |  |  |
|  | Cytokeratin 8/18 | 60 |  |  |  |
|  | Cytokeratin 17 | 60 |  |  |  |
|  | Cytokeratin 18 | 60 |  |  |  |
|  | Cytokeratin 10/13 | 60 |  |  |  |
|  | Cytokeratin 19 | 120 |  |  |  |
|  | Cytokeratin 20 | 240 |  |  |  |
|  | Cytokeratin, HMW | 60 |  |  |  |
|  | Cytomegalovirus (CMV) | 60 |  |  |  |
|  | Desmin | 60 |  |  |  |
|  | E-cadherin | 180 |  |  |  |
|  | Epithelial Antigen | 60 |  |  |  |
|  | Epithelial Membrane Antigen (EMA) | 60 |  |  |  |
|  | Epstein Barr Virus | 60 |  |  |  |
|  | ERCC1 | 60 |  |  |  |
|  | ERG | 60 |  |  |  |
|  | Estrogen Receptor (ER) | 240 |  |  |  |
|  | Gastrin | 60 |  |  |  |
|  | GFAP | 60 |  |  |  |
|  | Gross Cystic Disease Fluid Protein 15 | 60 |  |  |  |
|  | Helicobacter Pylori | 60 |  |  |  |
|  | Hepatocyte | 60 |  |  |  |
|  | Herpes Simplex Virus I (HSV I) | 60 |  |  |  |
|  | IgA | 60 |  |  |  |
|  | IgD | 60 |  |  |  |
|  | IgG (gamma chain) | 60 |  |  |  |
|  | IgM | 60 |  |  |  |
|  | Inhibin-a | 60 |  |  |  |
|  | Insulin | 60 |  |  |  |
|  | Kappa | 60 |  |  |  |
|  | Ki-67 | 360 |  |  |  |
|  | Lambda | 60 |  |  |  |
|  | Mammaglobin | 60 |  |  |  |
|  | Mast Cell Tryptase | 60 |  |  |  |
|  | Melan-A | 60 |  |  |  |
|  | Melanosome (HMB45) | 60 |  |  |  |
|  | MUC-2 | 60 |  |  |  |
|  | MUM1 | 60 |  |  |  |
|  | MutL Protein Homolog 1 (MLH1) | 60 |  |  |  |
|  | MutS Protein Homolog 2 (MSH1) | 60 |  |  |  |
|  | MutS Protein Homolog 6 (MLH1) | 60 |  |  |  |
|  | Myeloperoxidase | 60 |  |  |  |
|  | Myogenin | 60 |  |  |  |
|  | Neurofilament Protein | 60 |  |  |  |
|  | Neuron-Specific Enolase (NSE) | 60 |  |  |  |
|  | Nucleophosmin (NPM) | 60 |  |  |  |
|  | OCT-3/OCT-4 | 60 |  |  |  |
|  | p53 | 60 |  |  |  |
|  | p63 | 360 |  |  |  |
|  | Placental Alkaline Phosphatase | 60 |  |  |  |
|  | PMS2 | 60 |  |  |  |
|  | Pneumocystis Jiroveci | 60 |  |  |  |
|  | Podoplanin | 120 |  |  |  |
|  | Progesterone Receptor (PR) | 240 |  |  |  |
|  | Prostate-Specific Membrane Antigen (PSMA) | 60 |  |  |  |
|  | Prostein | 60 |  |  |  |
|  | Renal Cell Carcinoma | 120 |  |  |  |
|  | S100 | 120 |  |  |  |
|  | Synaptophysin | 120 |  |  |  |
|  | TdT | 60 |  |  |  |
|  | Thyroglobulin | 60 |  |  |  |
|  | TTF-1 (Thyroid Transcription Factor 1) | 420 |  |  |  |
|  | Tyrosinase | 60 |  |  |  |
|  | Villin | 60 |  |  |  |
|  | Vimentin | 240 |  |  |  |
|  | Von Willebrand Factor | 60 |  |  |  |
|  | WT1 | 120 |  |  |  |
|  | ZAP-70 | 60 |  |  |  |
|  | Zestaw detekcyjny/wizualizacyjny zabezpieczający wszystkie reakcje, DUAL | zabezpieczający 9960 reakcji |  |  |  |
|  | Materiały zużywalne (naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki) | gwarantujące przeprowadzenie 9960 reakcji |  |  |  |

Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 9960 reakcji  w ciągu  24 miesięcy.

Zamawiający zastrzega prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach z możliwością przesunięć między pozycjami.

# Tabela nr 2.  Odczynniki do wykonania specjalnych reakcji IHC:

| Lp | Oznaczenie | Liczba testów na 24m. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Ilość/op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PD-L1 | 240 |  |  |  |
|  | ZESTAW SZKIEŁEK KONTROLNYCH | gwarantujące przeprowadzenie 240 reakcji |  |  |  |
|  | Zestaw detekcyjny/wizualizacyjny zabezpieczający wykonanie reakcji | gwarantujące przeprowadzenie 240 reakcji |  |  |  |
| 4. | Materiały zużywalne (naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki) | gwarantujące przeprowadzenie 240 reakcji |  |  |  |

Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 240 reakcji  w ciągu  24 miesięcy.

# Tabela nr 3.  Sondy oraz odczynniki do wykonania reakcji FISH:

| Lp | Oznaczenie | Liczba testów na 24m. | Nazwa produktu | Nr katalogowy | Ilość/op |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ALK FISH PROBE | 360 |  |  |  |
|  | ROS1 FISH PROBE | 360 |  |  |  |
|  | HER-2 FISH PROBE | 180 |  |  |  |
|  | Zestaw detekcyjny/wizualizacyjny zabezpieczający wykonanie reakcji | gwarantujące przeprowadzenie 900 reakcji |  |  |  |
| 5. | Materiały zużywalne (naklejki do drukowania kodów kreskowych, taśmy do drukarki) | gwarantujące przeprowadzenie 900 reakcji |  |  |  |

Zaoferowane odczynniki gwarantują wykonanie 900 reakcji w ciągu  24 miesięcy.

Zamawiający zastrzega prawo do zmian ilościowych w poszczególnych pozycjach z możliwością przesunięć między pozycjami.

Oferta obejmuje komplet substancji niezbędnych do wykonywania odczynów       i preparatów kontrolnych m.in. bufory do deparafinizacji, odsłaniania antygenu, przeciwciała, enzymy potrzebne do odkrycia antygenu, zestaw detekcyjny oraz wszystkie płyny i bufory niezbędne do wykonania wymaganych barwień oraz niezbędne materiały zużywalne.

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2a (Pakiet 1)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne oferowanego Systemu IHC

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: ………………………………………………

Nazwa producenta: ……………………………………………rok produkcji: ……………………………

| Lp | Wymagania dotyczące Systemu IHC | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna linia do barwień IHC oraz ISH przeznaczona do skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów | TAK |  |
| 2. | System otwarty na możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów | TAK |  |
| 3. | Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie ( komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka kodów do szkiełek, UPS podtrzymujący pracę aparatu) | TAK |  |
| 4. | Mikroskop niezbędny do wstępnej oceny przeprowadzonej reakcji (Baza mikroskopu: mikroskop z optyką w systemie korekcji do nieskończoności,do badań w jasnym polu w świetle przechodzącym, z wbudowanym uchwytem rewolwerowym na co najmniej 5 obiektywów z wbudowanym miejscem na wsuwkę dla analizatora do badań w świetle spolaryzowanym, wbudowany oświetlacz diodowy, wg systemu Kohlera z możliwością zakodowania oświetlenia dla każdego obiektywu, Kondensor Abbego o aperturze numerycznej co najmniej N.A. 0,9, z ruchomą soczewką czołową, przystosowany do pracy z obiektywami o powiększeniu od 1,25x do 100x, z regulowaną przesłoną aperturową, z miejscem na wsuwkę z filtrem, Stolik mechaniczny, nisko wbudowany na wysokości nie większej niż 128mm od powierzchni stołu, bezkrawędziowy, z mechanizmem rolkowym przesuwu bez szyny zębatkowej, o trwałej powłoce ceramicznej z uchwytem na dwa preparaty, z prawostronnym pokrętłem przesuwu preparatów dla osi x, y z regulacją siły nacisku dla obu osi, zakres przesuwu co najmniej 76x52mm, | TAK |  |
| 5. | Odczynniki wprowadzane do systemu informatycznego za pomocą barkodów lub chipów. | TAK |  |
| 6. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub barkodów | TAK |  |
| 7. | Identyfikacja odczynników i wskaźnik odczynników brakujących do rozpoczęcia barwienia | TAK |  |
| 8. | Możliwość uzupełnienia/dokładania preparatów w każdym momencie trwania procesu (niezależna przestrzeń/ komora reakcyjna dla pojedynczego preparatu). | TAK |  |
| 9. | Etapy barwienia immunohistochemicznego obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy odczynu IHC na preparacie - podbarwianie tkanek hematoksyliną - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - wykorzystanie gotowych protokołów do barwień IHC | TAK |  |
| 10. | Etapy reakcji typu ISH obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy procesu hybrydyzacji in situ na preparacie - podbarwianie tkanek hematoksyliną - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - wykorzystanie gotowych protokołów do barwień ISH | TAK |  |
| 11. | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy | TAK |  |
| 12. | Wydajność/przepustowość aparatu minimum 90 preparatów w ciągu 8h. | TAK |  |
| 13. | Aparat na minimum 30 miejsc na barwione szkiełka | TAK |  |
| 14. | Zakres barwień oraz naliczanie zużycia odczynnika musi uwzględniać obecność tkanki tzw. kontroli pozytywnej zewnętrznej na każdym szkiełku podstawowym tj. na każdym badanym preparacie. | TAK |  |
| 15. | Możliwość jednoczasowego wykonywania w aparacie barwień IHC oraz reakcji typu ISH bez konieczności oczekiwania na zakończenie barwienia IHC | TAK |  |
|  | Warunki dzierżawy/dostaw/serwisu | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| 16. | Dzierżawa na okres 24 miesięcy | TAK |  |
| 17. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 18. | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt firmy udzielającej dzierżawy | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h | TAK |  |
| 20. | Maksymalny czas naprawy niewymagającej importu części 3 dni | TAK |  |
| 21. | Maksymalny czas naprawy wymagającej importu części 7 dni | TAK |  |
| 22. | Zapewnienie na czas naprawy wynoszącej powyżej 3 dni (licząc od daty zgłoszenia) elementu lub urządzenia zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy | TAK |  |
| 23. | Zapewnienie kontroli międzynarodowej w trakcie trwania umowy oraz szkoleń | TAK |  |

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 2b (Pakiet 2)

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wymagania ogólne oferowanego Systemu IHC

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: ………………………………………………

Nazwa producenta: ……………………………………………rok produkcji: ……………………………

| Lp | Wymagania dotyczące Systemu IHC | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Automatyczna linia do barwień IHC oraz FISH przeznaczona do skrawków parafinowych, mrożaków, rozmazów, cytospinów | TAK |  |
| 2. | System otwarty na możliwość wykorzystania pierwotnych przeciwciał różnych producentów | TAK |  |
| 3. | Sprzęt i oprogramowanie do obsługi informatycznej w zestawie ( komputer wraz z oprogramowaniem, drukarka kodów do szkiełek, skaner preparatów, UPS podtrzymujący pracę aparatu) | TAK |  |
| 4. | Odczynniki wprowadzane do systemu informatycznego za pomocą barkodów lub chipów. | TAK |  |
| 5. | Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych lub barkodów | TAK |  |
| 6. | Identyfikacja odczynników i wskaźnik odczynników brakujących do rozpoczęcia barwienia | TAK |  |
| 7. | Możliwość dodawania kolejnych szkiełek do barwienia oraz odczynników niezbędnych do wykonania reakcji w dowolnym momencie, bez konieczności oczekiwania na zakończenie poprzedniego procesu barwienia (możliwość pracy w systemie ciągłym) | TAK |  |
| 8. | Etapy barwienia immunohistochemicznego obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy odczynu IHC na preparacie - podbarwianie tkanek hematoksyliną - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - wykorzystanie gotowych protokołów do barwień IHC z możliwością ich modyfikowania | TAK |  |
| 9. | Etapy barwienia immunohistochemicznego obejmują: - odsłanianie antygenów i deparafinizację metodą bezksylenową - wszystkie etapy fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ na preparacie - stała temperatura przeprowadzanych reakcji - zabezpieczenie przed wpływem światła słonecznego na barwione preparaty | TAK |  |
| 10. | Możliwość stosowania więcej niż jednego protokołu w jednym cyklu pracy | TAK |  |
| 11. | Wydajność/przepustowość aparatu minimum 90 preparatów w ciągu 8h. | TAK |  |
| 12. | Aparat na minimum 30 miejsc na barwione szkiełka | TAK |  |
| 13. | Zakres barwień oraz naliczanie zużycia odczynnika musi uwzględniać obecność tkanki tzw. kontroli pozytywnej zewnętrznej na każdym szkiełku podstawowym tj. na każdym badanym preparacie. | TAK |  |
| 14. | Możliwość jednoczasowego wykonywania w aparacie barwień IHC oraz reakcji typu FISH bez konieczności oczekiwania na zakończenie barwienia IHC | TAK |  |
|  | Warunki dzierżawy/dostaw/serwisu | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| 16. | Dzierżawa na okres 24 miesięcy | TAK |  |
| 17. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 18. | Naprawy i konserwacja sprzętu na koszt firmy udzielającej dzierżawy | TAK |  |
| 19. | Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h | TAK |  |
| 20. | Maksymalny czas naprawy niewymagającej importu części 3 dni | TAK |  |
| 21. | Maksymalny czas naprawy wymagającej importu części 7 dni | TAK |  |
| 22. | Zapewnienie na czas naprawy wynoszącej powyżej 3 dni (licząc od daty zgłoszenia) elementu lub urządzenia zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy | TAK |  |
| 23. | Zapewnienie kontroli międzynarodowej w trakcie trwania umowy oraz szkoleń | TAK |  |

……………………………………..

(podpis Wykonawcy)

Załącznik nr 3a (Pakiet nr1)

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA*:

| Nazwa Wykonawcy NIP/ REGON |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| nr tel |  |
| faks |  |
| Email |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników i dzierżawę aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych – PAKIET NR 1, składam(y) poniższą ofertę:

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Na powyższą cenę składają się następujące kwoty (SUMA 1 + SUMA 2):

| Lp | Odczynniki | Ilość testów (reakcji) na 24 miesiące | Cena jednego testu (reakcji) netto | Wartość netto (kol.3 x 4) | VAT stawka % kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Testy z tabeli 1 poz 1-200 (typ reakcji IHC) | 10 000 |  |  |  |  |
|  | Testy z tabeli 2 poz 1-2 (typ reakcji IHC (ALK, PD-L1)) | 100 |  |  |  |  |
|  | Testy z tabeli 3 poz 1 (typ reakcji HER-2 ISH) | 180 |  |  |  |  |
|  | SUMA 1 (Łączna cena za cały okres dostawy odczynników) |  |  |  |
|  | Czynsz dzierżawny za aparat | Ilość w okresie umowy /miesiąc/ | cena jednostkowa netto za 1 miesiąc / zł / | Wartość netto (kol.3 x 4) | VAT stawka % kwota | Wartość brutto |
|  | czynsz | 24 |  |  |  |  |
|  | SUMA 2 (łączna suma za cały okres dzierżawy aparatu) |  |  |  |

Powyższa cena została skalkulowana w oparciu o przewidywaną ilość  odczynników i innych materiałów określonych w załączniku do niniejszej oferty wg wzoru zał. nr 1a do siwz.

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: ………………………………..………………

Nazwa producenta: …………………………………… rok produkcji:  ……………………

Oświadczam(y), że oferowany aparat spełnia wszystkie wymagania określone w siwz, ponadto oferowany aparat posiada:

| L.p. | Oceniane parametry | Odpowiedź wykonawcy Wpisać/skreślić odpowiednio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Substancję/mechanizm zabezpieczający: wysychanie tkanki w trakcie inkubacji chroniąc jej jednorodność | TAK / NIE * |
| 2 | Równomierne rozprowadzenie odczynników na całej powierzchni preparatu w celu uzyskania optymalnych reakcji | TAK / NIE * |
| 3 | Zapewnienie odpowiedniej temperatury inkubacji preparatu na wszystkich etapach barwienia zależnych od temperatury | TAK / NIE * |

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że dzierżawiony  aparat dostarczę(my) i zainstaluj ę(my) w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), iż dostawy odczynników będę(my) świadczyć sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), że odczynniki będę(my) dostarczać w terminie ………………. dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 6 miesięcy), liczony od dnia dostawy .

Oświadczamy(y), że karty charakterystyk oferowanych przeciwciał oraz ich aktualizacje są dostępne/ nie są dostępne* na stronie internetowej …………………………………. (wpisać adres strony internetowej)

Oświadczamy(y), że karty charakterystyk oferowanych produktów które zawierają substancje niebezpieczne sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska oraz instrukcje stosowania są dostępne/ nie są dostępne* na stronie internetowej …………………………………. (wpisać adres strony internetowej)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami

Oświadczam(y), że wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  *

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         ……………………………………………………

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................                            .......................................................

( podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3b (Pakiet nr 2)

# FORMULARZ      OFERTY

_______________________________________________________

ZAMAWIAJĄCY:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im. Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

NIP: 736-14-54-134

WYKONAWCA*:

| Nazwa Wykonawcy NIP/ REGON |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy |  |
| nr tel |  |
| faks |  |
| Email |  |

*	dodać dodatkowe wiersze, w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, w zależności od liczby Wykonawców tworzących Konsorcjum zgodnie z pkt 10 siwz, ze wskazaniem Lidera Konsorcjum. Podwykonawca nie jest uważany za Wykonawcę wspólnie ubiegającego się o zamówienie.

Nawiązując do ogłoszonego przetargu nieograniczonego na sukcesywną dostawę odczynników i dzierżawę aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych – PAKIET NR 2, składam(y) poniższą ofertę:

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Na powyższą cenę składają się następujące kwoty (SUMA 1 + SUMA 2):

| Lp | Testy (reakcje) | Ilość testów (reakcji) na 24 miesiące | Cena jednego testu (reakcji) netto | Wartość netto (kol.3 x 4) | VAT stawka % kwota | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy z tabeli 1 poz 1-110 (typ reakcji IHC) | 9960 |  |  |  |  |
| 2. | Testy z tabeli 2 poz 1 (typ reakcji IHC (PD-L1)) | 180 |  |  |  |  |
| 3. | Testy z tabeli 2 poz 1-3 (typ reakcji FISH) | 840 |  |  |  |  |
| 4. | Testy z tabeli 2 poz.1 i tabeli 3 poz. 1-3 (typ reakcji IHC PD-L1, FISH) dla celów szkoleniowych i kalibracji aparatu | 120 |  |  |  |  |
| 5. | SUMA 1 (Łączna cena za cały okres dostawy odczynników) |  |  |  |
|  | Czynsz dzierżawny za aparat | Ilość w okresie umowy /miesiąc/ | cena jednostkowa netto za 1 miesiąc / zł / | Wartość netto (kol.3 x 4) | VAT stawka % kwota | Wartość brutto |
| 6. | czynsz | 24 |  |  |  |  |
| 7. | SUMA 2 (łączna suma za cały okres dzierżawy aparatu) |  |  |  |

Powyższa cena została skalkulowana w oparciu o przewidywaną ilość  odczynników i innych materiałów określonych w załączniku stanowiącym integralną część niniejszej oferty wg wzoru zał. nr 2b do siwz.

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: …………………………………………………………………………..………………

Nazwa producenta: …………………………………………………………………….

rok produkcji:…………………………………………………………………………..

Oświadczam(y), że oferowany aparat spełnia wszystkie wymagania określone w siwz, ponadto oferowany aparat posiada (w poniższym wykazie parametrów punktowanych w kryterium jakość wpisać odpowiednio: TAK lub NIE):

- Substancję/mechanizm zabezpieczający: wysychanie tkanki w trakcie inkubacji chroniąc jej jednorodność: ……………………………..

- Równomierne rozprowadzenie odczynników na całej powierzchni preparatu w celu uzyskania optymalnych reakcji:  …………………………………….

- Zapewnienie odpowiedniej temperatury inkubacji preparatu na wszystkich etapach barwienia zależnych od temperatury: ………………………………

Oświadczam(y), iż wybór niniejszej oferty  będzie / nie będzie *  prowadził do powstania u  Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami 
o podatku od towarów i usług.

(dalej wypełnić należy jedynie w przypadku wskazania opcji „będzie”, czyli w przypadku, gdy Wykonawca nie jest płatnikiem podatku VAT na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i w zastępstwie Wykonawcy podatek ten miałby uiszczać Zamawiający)

W związku z faktem, iż wybór niniejszej oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazuję:

nazwę (rodzaj) towaru/usługi: ………………………………………………………………….. (wpisać właściwe – informacja stanowiąca podstawę ustalenia stawki podatku w ramach obowiązku podatkowego Zamawiającego)

wartość towaru/usługi bez kwoty podatku: ………………………………

(wpisać stosowną kwotę, przy czym wartość ta winna być spójna z kwotą stanowiącą cenę ofertową)

Oświadczam(y), że dzierżawiony  aparat dostarczę(my) i zainstaluj ę(my) w terminie do 21 dni od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), iż dostawy odczynników będę(my) świadczyć sukcesywnie przez okres 24 miesięcy od daty podpisania umowy.

Oświadczam(y), że odczynniki będę(my) dostarczać w terminie ………………. dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 6 miesięcy), liczony od dnia dostawy .

Oświadczamy(y), że karty charakterystyk oferowanych przeciwciał oraz ich aktualizacje są dostępne/ nie są dostępne* na stronie internetowej …………………………………. (wpisać adres strony internetowej)

Oświadczamy(y), że karty charakterystyk oferowanych produktów które zawierają substancje niebezpieczne sporządzone zgodnie z aktualnymi wymogami przepisów ochrony środowiska oraz instrukcje stosowania są dostępne/ nie są dostępne* na stronie internetowej …………………………………. (wpisać adres strony internetowej)

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

Oświadczam(y), że uważam(y) się za związanego(ych) ofertą, co najmniej 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert

Oświadczam(y), że zdobyłem(śmy) konieczne informacje do przygotowania oferty i uwzględniłem/liśmy je w kalkulacji oferty oraz, że zapoznałem(śmy) się z warunkami zawartymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wyjaśnieniami i modyfikacjami siwz przekazanymi przez Zamawiającego  i uznaję(my) się za związanych uwzględnionymi w niej zapisami

Oświadczam(y), że wypełniłem(am) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu  *

Oświadczam(y),że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om): .......................................................................................................................

(nazwa/firma podwykonawcy/ów)

następujący zakres rzeczowy*:

…………………………………………….……………….………………………………………………….

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy:…………………………………………………….

Oświadczam(y), że akceptuję(my) projekt umowy stanowiący załącznik nr 8 do niniejszej  specyfikacji i że w razie wygrania przetargu zobowiązuje(my) się do zawarcia umowy zgodnej  z przedstawionym wzorem.

Kategoria przedsiębiorstwa Wykonawcy:         ……………………………………………………

(wpisać: mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo)

Oferta składa się z …………………..... stron kolejno ponumerowanych od nr ................. do nr .............................

Na podstawie art. 8 ust 3 ustawy PZP wskazane poniżej informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania.

| Lp. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Od | do |

Wykaz dowodów ( m.in. dokumentów) wskazujących, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oraz opis działań (środków) podjętych w celu zachowania poufności informacji:

1.  …………………………………………………………………………………………………………….

2.  …………………………………………………………………………………………………………….

3.  …………………………………………………………………………………………………………….

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

Data: ..................................                            .......................................................

( podpis Wykonawcy)

*niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 4

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im.Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

………………………………………………………………………………………..…………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

……………………………………………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn. Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp  .

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………........... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 5

Zamawiający:

Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie”

im.Klary Jelskiej

ul. Gładkie 1

34-500 Zakopane

Wykonawca:

…………………………………………………

…………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

…………………………………………………

…………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do  reprezentacji)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

# DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. pn. Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych, prowadzonego przez Szpital Specjalistyczny Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w  pkt 9.1.2 siwz.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt 9.1.2 siwz, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………………………………….

..……………………………………………………………………………………………………………….…………………………………….., w następującym zakresie: …………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

|  |  | Załącznik nr 6 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat dostaw przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| Lp. | Nazwa i adres podmiotu na rzecz , którego dostawy zostały wykonane | Wartość zamówienia brutto [PLN] | Przedmiot zamówienia | Okres realizacji zamówienia (od dzień-miesiąc -rok do dzień-miesiąc- rok) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | początek | koniec |

W załączeniu do wykazu przedkładam(y) dowody, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie:

.....................................................

.....................................................

.....................................................

...................................................................

(Miejscowość, data)

……………………………………

(Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela wykonawcy)

|  |  | Załącznik nr 7 |
| --- | --- | --- |
| pieczęć Wykonawcy |  |  |

# INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZYNALEŻNOŚCI   DO  TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

składana przez Wykonawcę w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert

dotyczy postępowania: pn. Sukcesywna dostawa odczynników i dzierżawa aparatu do wykonywania reakcji immunohistochemicznych,  znak postępowania: A.ZP-271-17/20

Niniejszym oświadczam(y), że:

- nie należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369)  z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu.

- należę (my) do tej samej grupy kapitałowej* w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369) z Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu (należy wymienić Wykonawców należących do tej samej grupy kapitałowej):

- …………………………………………………………….

- ……………………………………………………………..

Wraz ze złożeniem ninieszjego oświadczenia, Wykonawca może przesdtawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzelenie zamówienia.

| Miejscowość i data |  | Wykonawca |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podpis |

* niepotrzebne skreślić

# Footnotes

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stsowoania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia przez jego wykreślenie) .

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.