zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

KALKULACJA CENOWA DO OFERTY

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednost. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Testy typu Bowie-Dick. Kontrolujący penetrację pary oraz usuwanie powietrza, symulacja ładunku parowatego i rurowego. Test niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych. Test składa się z dwuelementowej kapsuły - część pierwsza wykonana z tworzywa sztucznego klasy medycznej z wyżłobieniem rurowym, druga z porowatego metalu. Test wykonany z samoprzylepnego wskaźnika dostosowanego do parametrów 3,5 min. oraz 134 °C. Test arkuszowy ma odpowiadać : Klasie 2 wg PN-EN ISO 11140. Każde opakowanie ma zawierać 400 wskaźników i przyrząd PCD | szt. | 3200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Emulacyjne testy sterylizacji parowej TST. Niezawierających niebezpiecznych substancji toksycznych. Samoprzylepny wskażnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134°C/5,3 min. i 121°C/15 min, odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Pokryty folią chroniącą przed wilgocią. Pakowane po 100 szt. na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia np: z zółtego na kolor granatowy/fioletowy- jednoznaczny odczyt | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Emulacyjne testy sterylizacji parowej TST. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, samoprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134°C/7 min. i 121°C/20 min, odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia- jednoznaczny odczyt. | szt. | 3000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Emulacyjne testy sterylizacji parowej TST. Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik emulacyjny do kontroli skuteczności procesu sterylizacji parowej o wartościach ustalonych 134°C/4 min. i 121°C/12 min, odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Na wskaźniku wyraźnie nadrukowany kolor referencyjny przebarwienia, kontrastowy kolor przebarwienia- jednoznaczny odczyt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 5. | Ampułkowe wskaźniki biologiczne do kontroli skuteczności sterylizacji parą wodną z określeniem warunków zabicia spor bakterii w temperaturze procesu 121°C i 134°C, zawierający spory B. stearothermophilus- zgodnie z normą ISO 11138, nazwa podana na każdej fiolce testu. Zawierający filtr przeciwbakteryjny zapobiegający nadkażaniu. Na zewnątrz ampułki naniesiony wskaźnik chemiczny jednoznacznie zmieniający zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizującynp: z koloru niebieskiego na czarny. Pakowane po 100 szt. Ostateczny odczyt inkubacji 24 godz. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Testy kontroli skuteczności mycia mechanicznego i ultradźwiękowego w formie plastikowego arkusza z naniesioną z dwóch stron substancją testową, której formuła musi być zgodna z EN ISO 15883. Arkusz do zastosowania z uchwytem zapewniającym kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków. Odczyt wyniku testu natychmaistowy. Pakowane po 100 sztuk. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Uchwyt umożliwiający utrzymanie arkusza testowego wskaźnika kontroli mycia mechanicznego, umożliwiający kontrolę procesu mycia z czterech różnych kierunków w postaci otwieranego klipsa nieuszkadzającego substancji testowej. Kompatybilny z testami kontroli skuteczności mycia mechanicznego z poz. 6. | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 8. | Niezawierający niebezpiecznych substancji toksycznych, nieprzylepny wskaźnik chemiczny do kontroli dezynfekcji termicznej w myjni - dezynfekatorze w zakresie parametrów: 90°C - 5min, integracja krytycznych parametrów procesu (czas,temperatura) powoduje jednoznaczną zmianę przebarwienia substancji wskaźnikowej w polu testowym; jednoznaczna, łatwa intepretacja wyniku. Spelniajaca wymagania normy EN ISO 11140-1 we wszystkich punktach, które dotyczą, w tym zakresie tolerancji czas i temperaturę odpowiadający wypowi 6 wg EN ISO 11140-1 (na każdym wskaźniku i/lub każdym opakowaniu nadrukowany nr normy lub wskaźnika) | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Wzmocniona taśma do zamykania pakietów ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej, nieodklejająca się od pakietów w trakcie procesu sterylizacji. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 10. | Taśma neutralna - bez wskaźnika - 18mm x 50m | szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 11. | Pisak odporny na czynniki sterylizacji - czarny | szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 12. | Etykiety dwukrotnie przylepne ze wskaźnikiem do pary wodnej. Druk w poprzek taśmy zawierające min. 5 informacji: pierwszy wiersz przeznaczony jest do nadrukowania daty sterylizacji, numeru sterylizatora; cały drugi wiersz- termin ważności, numer cyklu a cały trzeci wiersz - numer operatora; wybarwiające się w procesie sterylizacji , pasujace do metkownicy 3- rzędowej BROWNE. Wymagany odstęp między poszczególnymi naklejkami (min.1mm) ułatwiający odklejanie naklejek podczas metkowania. Rolka -500 sztuk | rolk | 300 |  |  |  |  |  |
| 13. | Plomby do kontenerów wykonane z tworzywa sztucznego z tuszem wskaźnikowym do sterylizacji parą wodną. Bez zawartości lateksu, PVC i ftalanów, kompatybilne z kontenerami Aesculap, pakowane po 100 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 14. | Czyścik do usuwania nalotów i rdzy - 15 cm x 10 cm | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Test kontroli prawidłowej pracy zgrzewarki rolkowej oraz jakości zgrzewu posiadający substancje testową w kolorze czarnym, wymagający zastosowania dodatkowego rekawa papierowo-foliowego lub torebki papierowo-foliowej ( instrukcja zastosowania w zestawie). Opakowanie 250szt. testów | op. | 4 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

Pakiet nr 2

Rękawy:

- gramatura papieru 60 g  na m2,

- folia min. 5 warstwowa, nawinieta na zewnątrz,

- min.3 kanały termozgrzewu,

- wskaźniki sterylizacji S/EO/ umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią ,

- oznaczony kierunek otwierania z tyłu i z przodu,

- wskaźniki , napisy i oznaczenia umieszczone na papierze poza obszarem wypełnienia,

- znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawach

substancja testowa naniesiona w sposób ciągły (bez przerwy i szlaczków).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednost. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 100mm / 200mb | rolka | 48 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 150mm / 200mb | rolka | 48 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 200mm / 200mb | rolka | 44 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 250mm / 200mb | rolka | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 300mm / 200mb | rolka | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier krepowy: gramatura papieru min.60g/m2, miękki, odporny na rozerwanie, nie zmienia koloru po procesie sterylizacji. Kolor biały. Rozmiar 60cm x 60cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier krepowy: gramatura papieru min.60g/m2, miękki, odporny na rozerwanie, nie zmienia koloru po procesie sterylizacji. Kolor zielony. Rozmiar 60cm x 60cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Materiał opakowaniowy do sterylizacji skaładający się z trzech róznych warstw: * warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzalnej za wytrzymałoścmateriału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura≥70g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO,możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, kolor zielony, rozmiar 100x100cm, opakowanie - 200 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55g/m2. Możliowść stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 2,4 kN/ w kierunku poprzecznym 1,35kN/m; rozciąganie w kierunku walcowania: 70%, w kierunku poprzecznym: 65%. Spełnia wymogi bariery mikrobilogicznej w stanie suchym i mokrym. Produkt zgodny z EN868:2 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)

zał. nr 2 do zaproszenia do

składania ofert

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sukcesywną Dostawę materiałów do sterylizacji parowej na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – A.ZP.24-22/20, składam(y) poniższą ofertę:

Pakiet nr 1*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Pakiet nr 2*

Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł

( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

Cena powyższa została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać sukcesywnie w terminie:

Pakiet nr 1 *, 2* - 24 miesiące od podpisania umowy.

Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 1 rok), liczony od dnia dostawy.

Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

........................................................................

(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

* niepotrzebne skreślić