Pakiet nr 2

Rękawy:

- Wymagana temperatura zgrzewania rękawów w zakresie 180-2200C

- gramatura papieru 60 g  na m2,

- folia min. 5 warstwowa, nawinięta na zewnątrz,

- min.3 kanały termozgrzewu,

- wskaźniki sterylizacji S/EO/ umieszczone na linii zgrzewu fabrycznego pod folią ,

- oznaczony kierunek otwierania z tyłu i z przodu,

- wskaźniki , napisy i oznaczenia umieszczone na papierze poza obszarem wypełnienia,

- znak CE oraz znak określający produkt jednokrotnego użytku tylko na opakowaniu zbiorczym, nie dopuszcza się tego oznakowania na rękawach

substancja testowa naniesiona w sposób ciągły (bez przerwy i szlaczków).

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jednost netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 100mm / 200mb | rolka | 48 |  |  |  |  |  |
| 2 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 150mm / 200mb | rolka | 48 |  |  |  |  |  |
| 3 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 200mm / 200mb | rolka | 44 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 250mm / 200mb | rolka | 24 |  |  |  |  |  |
| 5 | Rękaw do sterylizacji folia/ papier 300mm / 200mb | rolka | 20 |  |  |  |  |  |
| 6 | Papier krepowy: gramatura papieru min.60g/m2, miękki, odporny na rozerwanie, nie zmienia koloru po procesie sterylizacji. Kolor biały. Rozmiar 60cm x 60cm | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 7 | Papier krepowy: gramatura papieru min.60g/m2, miękki, odporny na rozerwanie, nie zmienia koloru po procesie sterylizacji. Kolor zielony. Rozmiar 60cm x 60cm | szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 8. | Materiał opakowaniowy do sterylizacji skaładający się z trzech róznych warstw: * warstwy wykonanej z podłużnych włókien polipropylenowych odpowiedzalnej za wytrzymałoścmateriału, warstwy stanowiącej barierę sterylną oraz warstwy absorpcyjnej, gramatura≥70g/m2, możliwość stosowania w sterylizacji S i EO,możliwość zastosowania jako obłożenie stołu pod narzędzia, materiał zgodny z wymogami normy EN ISO 11607-1 i EN 868-2, kolor zielony, rozmiar 100x100cm, opakowanie - 200 szt. | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Syntetyczna włóknina typu SMMS w kolorze niebieskim: 4 warstwowa, nie zawierająca lateksu, o gramaturze 55g/m2. Możliowść stosowania w sterylizacji parowej, nadtlenkiem wodoru oraz tlenkiem etylenu. Wytrzymałość na rozciąganie w kierunku walcowania: 2,4 kN/ w kierunku poprzecznym 1,35kN/m; rozciąganie w kierunku walcowania: 70%, w kierunku poprzecznym: 65%. Spełnia wymogi bariery mikrobilogicznej w stanie suchym i mokrym. Produkt zgodny z EN868:2 | szt. | 400 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

.......................................................

( podpis  wykonawcy)