zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

KALKULACJA CENOWA DO OFERTY

Pakiet nr 1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękwice chirurgiczne, bezpudrowe, bez zawartości lateksu i protein, wykonane z neoprenu, kolor zielony, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, silikowana i chlorowana, jałowe, jednorazowego użytku, mankiet prosty zaopatrzony w opaskę samoprzlepną - 10 pkt., mankiet rolowany - 0 pkt. Grubość na palce 0.19 mm, grubość na dłoni 0,18 mm i mankiecie 0,15 mm. Sterylizowane radiacyjnie. Poziom AQL 0,65. Zgodnie z normą EN-455 części 1-4. Szczelnie pakowane parami, żróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane po 50 par. | para | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne, bezpudrowe, sterylne, wykonane z naturalnego lateksu, kolor naturaly.Wewnętrzna powierzchnia to polimer powlekany powłoką. Zewnętrzna powierzchnia teksturowana. Poziom protein 30 ug/g. Mankiet prosty zaopatrzony w opaskę samoprzlepną. Grubość na palce: 0,22 mm, grubośc na dłoni i mankiecie: 0,20 mm. Długość 290 mm. Poziom AQL 0,65. Zgodnie z normą EN 455 części 1-4. Szczelnie pakowane parami, żróżnicowane na prawą i lewą dłoń. Pakowane po 50 par. | para | 2 500 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 2

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne, lateksowe pudrowane, koloru białego, powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana, AQL=1,0 - 10pkt, AQL niższy - 0pkt, sterylizowane radiacyjnie, anatomicznie, średni poziom protein <30ug/g rękawicy-10pkt, powyżej 30ug/g - 0pkt, mankiet rolowany, opakowanie zewnętrzne hermetycznie foliowane od wewnątrz, na opakowaniu wewnętrznym informcja w języku polskim dotycząca postępowania z pudrem, długość 260-280 mm dopasowania do rozmiaru, badania na przenikalność dla wirusów zgodnie z ASTM F 1671, badania na przenikalność substacji chemicznych zgodnie z EN-374-3, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III | para | 12 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rękawice chirurgiczne, półsyntetyczne: lateksowo-nitrylowe, trójwarstwowe, warstwa wew. 100% nitryl, bezpudrowe,wewnątrz silikonowane, grubość na palcu 0,25mm AQL po zapakowaniu < 1,0 sterylizowane radiacyjnie, anatomicznie, pozimo protein <50ug/g - 10pkt, powyżej 50 ug/g - 0pkt rękawicy, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, opakowanie zewnętrzne hermetycznie foliowane, badania na przenikalność cytostatyków zgodnie z ASTM D 6978-05 | para | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

Pakiet nr 3

| Lp. | Przedmiot zamówienia | j. m. | ilość | Cena jedn. netto(zł) | Cena netto za całość asortymentu | VAT % stawka i kwota | Cena brutto za całość asortymentu | Opis oferowanego produktu, nazwa producenta, nr katalogu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne nitrylowe produkowane bez zawartości chloru i akceleratorów, zielone, grubość na palcach min. 0,1 +/-0,01 mm, mikroteksturowane z dodatkową teksturą na palcach, z wewnętrzną powłoką, na opakowaniu. AQL 1,5. Zgodność z normą EN 455, EN 374- 1,2,4,5, ISO 16523-1, EN 420 z oznaczeniem na opakowaniu Oznakowane jako wyrób medyczny Klasy I i środek ochrony indywidualnej Kategorii III z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu (norma EN 455, EN ISO 374, EN 420). Typ B ochrony chemicznej zgodnie z normą EN ISO 374-1 (3 substancje testowe w Certyfikacie CE na 6 poziomie ochrony), badania na przenikalność wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671. Fabryczne oznakowanie dopuszczenia do kontaktu z żywnością. Otwór dozujący opakowania wyposażony w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Oznakowanie opakowań zgodne z Rozporządzeniem EU 2017/475 dla wyrobów medycznych i Rozporządzaniem EU 2016/425 dla środków ochrony osobistej Rozmiary XS-XL, oznaczone minimum na 5-ciu ściankach dyspensera kolorystycznie w zależności od rozmiaru, pakowane po 200 sztuk (XL po 180 sztuk). | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM |  |  |  |  |

……………………………..

(podpis wykonawcy)

zał. nr 2 do zaproszenia do

składania ofert

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

# W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert na sukcesywną dostawę rękawic diagnostycznych oraz chirurgicznych, na potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem – znak A.ZP.24-12/21, składam(y) poniższą ofertę:

# Pakiet nr 1*

# Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

# Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

# Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł ( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

# Pakiet nr 2*

# Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

# Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

# Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł ( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

# Pakiet nr 3*

# Cena netto za całość dostawy ………………………………………………………. zł

# Podatek VAT ……………% tj. …………………………………………. zł

# Cena brutto za całość dostawy : …………………………………………………… zł ( słownie: ……………………………………………………………………… zł)

# Cena powyższa została obliczona na podstawie kalkulacji stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia.

# Oświadczamy, że w cenie oferty w zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

# Oświadczam(y), że przedmiot zamówienia będę(my) dostarczać w terminie …………… dni roboczych ( max. 5 dni) od daty złożenia zamówienia.

# Oświadczam(y), iż dostawy będę(my) świadczyć sukcesywnie w terminie:

# Pakiet nr 1*, 2*, 3*: 12 miesięcy od daty podpisania umowy

# Oświadczam(y), że gwarantuję(my) odpowiednio długi okres ważności dostarczanych produktów (min. 12 miesięcy), liczony od dnia dostawy.

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21 dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez zamawiającego.

# Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń.

# Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców. Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..……………………………………………. …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

# Oświadczam(y), że wypełniłem(śmy) obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu1*

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

........................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

* niepotrzebne skreślić