zał. nr 1 do zaproszenia do składania ofert

# KALKULACJA CENOWA  DO OFERTY

Odczynniki, krew kontrolna, materiały zużywalne niezbędne do wykonania 36 000 morfologii w trybie CBC + 5 DIFF w ciągu 36 miesięcy (kontrola policzona z uwzględnieniem terminu ważności fiolki na opakowaniu na minimum dwóch poziomach)

| lp | Odczynniki do analizatora i krew kontrolna w przeliczeniu na w/w ilości badań w ciągu 36 m-cy | nazwa handlowa ( odczynnika, materiału kontrolnego) | nr kat. | wielkość opakowania / wskazać odpowiednią jednostkę miary/ | ilość pełnych opakowań w okresie umowy - 36 m-cy | cena jednostkowa netto za 1 opakowanie / zł / | Wartość netto / zł / | VAT % /zł/ | Wartość brutto / zł / |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SUMA 1 |  |  |  |
| lp | materiały zużywalne w przeliczeniu na w/w ilości badań w ciągu 36 m-cy | nazwa handlowa | nr kat. | wielkość opakowania / wskazać odpowiednią jednostkę miary/ | ilość pełnych opakowań w okresie umowy - 36 m-cy | cena jednostkowa netto za 1 opakowanie / zł / | Wartość netto / zł / | VAT % /zł/ | Wartość brutto / zł / |
|  | SUMA 2 |  |  |  |
| lp | czynsz dzierżawny | ilość w okresie umowy - 36 m-cy | cena jednostkowa netto za 1 miesiąc / zł / | cena jednostkowa brutto za 1 miesiąc / zł / | wartość netto / zł / | VAT % /zł/ | wartość brutto / zł / |
| SUMA 3 |  |  |  |
| Całkowita wartość przedmiotu zamówienia ( SUMA 1+SUMA2+SUMA3) |  |  |  |

Oświadczamy, że ilość zaoferowanych odczynników, kontroli, i materiałów zużywalnych  gwarantują  wykonanie w okresie trwania umowy ( 36 miesięcy) 36 000,00 badań morfologii krwi.

Cena czynszu dzierżawnego uwzględnia w szczególności koszty kontroli jakości pracy aparatu zalecane przez producenta, dostawy, instalacji i uruchomienia aparatu jak również koszty związane z serwisowaniem przedmiotu zamówienia.

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

Załącznik nr 2

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabela nr. 1 - Wymagania ogólne oferowanego analizatora

Nazwa oferowanego aparatu, typ, model: ………………………………………………

Nazwa producenta: …………………………………………………………………….

rok produkcji:…………………………………………………………………………..

| Lp. | Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia wymagane | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE oraz opis parametru lub funkcji urządzenia oferowanego |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 1. | Analizator hematologiczny z rozdziałem leukocytów na 5 populacji w oparciu o technologię fluorescencyjnej cytometrii przepływowej z laserem półprzewodnikowym, fabrycznie nowy. | TAK |  |
| 2. | Wydajność do 60 oznaczeń na godzinę w trybie CBC + 5 DIFF. | TAK |  |
| 3. | Maksymalna objętość aspirowanej krwi w trybie CBC + 5 DIFF – 30 µl. | TAK |  |
| 4. | Oznaczanie mikrocytów, mikrocytów oraz niedojrzałych granulocytów jako parametrów raportowanych/diagnostycznych walidowanych przez producenta. | TAK |  |
| 5. | Analizator posiadający minimalne liniowości dla wybranych parametrów ( bez wstępnego rozcieńczenia, z próbki pierwotnej ) : WBC do min. 400000/µl, RBC do min. 8 mln/µl, PLT do min. 4 mln/µl. | TAK |  |
| 6. | Możliwość wpięcia analizatora do kontroli międzynarodowej producenta analizatora w oparciu o wyniki kontroli wewnątrzlaboratoryjnej. | TAK |  |
| 7. | Instrukcja obsługi w języku polskim oraz dodatkowo wbudowana w oprogramowanie analizatora instrukcja obsługi w języku polskim ( bez potrzeby dokładania dodatkowego oprogramowania ), z automatycznym odsyłaniem do opisu wyświetlanego błędu. | TAK |  |
| 8. | Kontrola wewnątrzlaboratoryjna morfologii krwi obwodowej na minimum dwóch poziomach policzona z uwzględnieniem terminu ważności fiolki na opakowaniu. | TAK |  |
| 9. | Wpięcie do systemu informatycznego Marcel na koszt Oferenta oraz dostarczenie stołów pod analizator | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów.

Tabela nr 2  Warunki dzierżawy/dostaw/serwisu

| Lp | Parametry wymagane | Wymóg | Odpowiedź wykonawcy TAK/NIE Oraz oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dzierżawa na okres 36 miesięcy | TAK |  |
| 2. | Szkolenie personelu z zakresu obsługi i użytkowania aparatu w miejscu instalacji po jego zainstalowaniu | TAK |  |
| 3. | Gwarancja techniczna w okresie trwania umowy (w tym przeglądy techniczne wraz z wymianą części zgodnie z zaleceniami producenta analizatora na koszt firmy udzielającej dzierżawy) | TAK |  |
| 4. | Czas reakcji serwisu w dni robocze max. 24 h | TAK |  |
| 5. | Maksymalny czas naprawy niewymagającej importu części 3 dni | TAK |  |
| 6. | Maksymalny czas naprawy wymagającej importu części 7 dni | TAK |  |
| 7. | Zapewnienie na czas naprawy wynoszącej powyżej 3 dni roboczych (licząc od daty zgłoszenia) elementu lub urządzenia zastępczego umożliwiającego utrzymanie ciągłości pracy | TAK |  |

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

zał. nr 3 do zaproszenia do

składania ofert

....................................................

/nazwa lub imię i nazwisko wykonawcy,

Adres, NIP, REGON/

# FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na dzierżawę analizatora hematologicznego i dostawę odczynników, krwi kontrolnej oraz innych materiałów zużywalnych na  potrzeby Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem, znak postępowania: A.ZP-24-9/23, składam(y) poniższą ofertę:

| Cena oferowana za całość zamówienia (suma pkt.1.1 i 1.2) |
| --- |
| Netto |  |
| VAT (podać stawkę w % i kwotę) |  |
| Brutto |  |
| W tym: |
| Cena za całość dostawy |
| Netto |  |
| VAT (podać stawkę w % i kwotę) |  |
| Brutto |  |
| 1.2 Czynsz dzierżawny aparatu za cały okres trwania umowy tj. 36 miesięcy: |
| Netto |  |
| VAT (podać stawkę w % i kwotę) |  |
| Brutto |  |
| 1.2.2 W tym cena brutto za 1 miesiąc wynosi: |  |

Cena została obliczona na podstawie kalkulacji cenowej do oferty stanowiącej załącznik nr 1 do SWZ.

Oświadczam(y), że oferowany sprzęt spełnia wszystkie wymagania zamawiającego zgodnie z załączoną do oferty specyfikacją techniczną urządzeń.

Oświadczam(y), iż zapoznałem(liśmy) się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę(simy) do nich żadnych zastrzeżeń.

Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

Oświadczam(y), że  aparat będący przedmiotem dzierżawy dostarczę(my) i zainstalujemy w terminie do 04.09.2023r.

Oświadczam(y), iż dostawy odczynników, krwi kontrolnej oraz innych materiałów zużywalnych do wykonywania badań morfologii krwi będę(my) świadczyć sukcesywnie przez okres 36 miesięcy od daty dostarczenia i instalacji analizatora.

Oświadczam(y), że posiadam(y) niezbędne uprawnienia, kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

Oświadczam(y), że akceptuję(my) 21-o dniowy termin płatności faktury zatwierdzonej przez Zamawiającego.

# Oświadczam(y), że będę(my)/nie będę(my)* korzystać z podwykonawców.

Oświadczam(y), iż powierzam(y) podwykonawcy(om) następujący zakres rzeczowy*: …………………………………………………………………………………………………..…………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

# Oświadczam(y), że akceptuję(my) wzór umowy, stanowiący załącznik nr 3 do zaproszenia.

OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Ades: |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

........................................................................

(podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

# Miejscowość ............................, dnia ....................................   r.

# * niepotrzebne skreślić